UAB „SK IMPEX SERVICE CENTER“

Uždaroji akcinė bendrovė, Mildos g. 6, 10311 Vilnius, tel.: 8(5)2105885, fax.:8(5)2105880, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  Įmonės kodas: 111526860, PVM kodas: LT115268610

VšĮ Centro poliklinikai

PASIŪLYMAS

Plombinių, burnos higienos medžiagų, medikamentų, instrumentų ir įtaisų, naudojamų odontologijoje, pirkimas

2015m. lapkričio mėn. 16 d. Nr. VPK 15-182

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „SK Impex Service Center“ |
| --- | --- |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Pardavimo vadybininkė Daiva Laurutėnienė |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Mildos g. 6, Vilnius |
| Telefono numeris | 8 5 2105885, 8 61463789 |
| Fakso numeris | 8 5 2105880 |
| El. pašto adresas | daiva.lauruteniene@skimpex.lt, info@skimpex.lt |
| Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui: |  |
| Įmonės kodas | 111526860 |
| PVM kodas | LT115268610 |
| Bankas ir sąskaitos numeris | AB „SEB bankas“ Banko kodas 70440 a.s. LT 31 7044 0600 0410 7393 |
| Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., faks., el. paštas) | Pardavimo vadybininkė Daiva Laurutėnienė 8 61463789 |
| Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą) | Direktorius Audrius Malajavas |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS, internete, adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3)  ** Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus:

| Eil.Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |
| --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

4) *** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Deklaracija |
| 4. | Registravimo pažymėjimas įstatai |

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Eil. Nr. |  | Pirkimo dalies Nr. |  |  |  | Prekių pavadinimas |  |  | Reikalaujamos prekių parametrų reikšmės |  | Siūlomos parametrų reikšmės |  |  |  |  |  |  | Įrašomi pateikia- mi dokumen-tai, jei reikalauja-ma prie prekių parametrų reikšmės (4 stulpelis) |  | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis |  |  | Vieneto kaina, Eur(be PVM) |  |  |  | Vieneto kaina, Eur (su PVM) |  |  |  | Bendra kaina, Eur (be PVM) |  |  | PVM % |  | Bendra kaina, Eur (su PVM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1.1 |  |  | Spiralės kanalų pildymui |  |  |  | Turi atitikti ES standartų `reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomi failai turi būti vieno gamintojo. Reikalavimai: sterilios, spiralės skirtos medikamentų įvedimui į kanalą. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinį žymėjimą. Darbinė dalis: 21 mm ir 25 mm. Dydžiai: 25 raudonas, 30 mėlynas, 35 žalias, 40 juodas ir rinkinys 25-40. Supakuoti po 4 vnt. steriliai, plokštelėje. |  |  | ¦Sterilios, spiralės skirtos medikamentų įvedimui į kanalą. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinį žymėjimą. Darbinė dalis: 21 mm ir 25 mm. Dydžiai: 25 raudonas, 30 mėlynas, 35 žalias, 40 juodas ir rinkinys 25-40. Supakuoti po 4 vnt. steriliai, plokštelėje. VDW Sterile Root Filler „L“ 03930210XX 03930250XX |  |  |  |  |  | Atitinka ES standartų `reikalavimus. Turi atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |  | 200 | pakuotė |  |  | 5.40 |  |  |  | 6.534 |  |  |  | 1080.00 |  |  | 21 |  | 1306.80 |  |  |  |
| 2 |  | 1.2 |  |  | K-failai |  |  |  | Turi atitikti ES standartų ISO 06-25 ir ISO30-14 reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomi failai turi būti vieno gamintojo. Reikalavimai: sterilūs, nerūdijančio plieno, rankiniai instrumentai skirti endodontijai, rentgeno kontrastis gylio ženklinimas, turi turėti neaktyvią viršūnę, silikoninis stopas, instrumentai skirti danties kanalų preparavimui. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinę rankenėlę. Instrumentų dydžiai: 21 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110, 90-110. Instrumentų dydžiai: 25 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80,45-80,90,100,110,120,130,140, 90-140. Instrumentų dydžiai: 31 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110,120,130,140, 90-140. Darbinė dalis 21 mm rinkinį sudaro failai 06, 08, 10 dydžio. Darbinė dalis 21 mm rinkinį sudaro failai 15,20,25,30,35,40 dydžio Darbinė dalis 21 mm rinkinį sudaro failai 45,50,55,60,70 80, nuo 90 iki 110. Darbinė dalis 25 mm rinkinį sudaro failai nuo 06 iki 10, nuo 15 iki 40, nuo 45 iki 80, nuo 90 iki 140. Darbinė dalis 31mm rinkinį sudaro failai nuo 06 iki 10, nuo 15 iki 40, nuo 45 iki 80, nuo 90 iki 140. Supakuoti po 6 vnt. steriliai, plokštelėje. |  |  | K-failai Sterilūs, nerūdijančio plieno, rankiniai instrumentai skirti endodontijai, rentgeno kontrastis gylio ženklinimas, turi neaktyvią viršūnę, silikoninis stopas, instrumentai skirti danties kanalų preparavimui. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinę rankenėlę. Instrumentų dydžiai: 21 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110, 90-110. Instrumentų dydžiai: 25 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80,45-80,90,100,110,120,130,140, 90-140. Instrumentų dydžiai: 31 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110,120,130,140, 90-140. Darbinė dalis 21 mm rinkinį sudaro failai 06, 08, 10 dydžio. Darbinė dalis 21 mm rinkinį sudaro failai 15,20,25,30,35,40 dydžio Darbinė dalis 21 mm rinkinį sudaro failai 45,50,55,60,70 80, nuo 90 iki 110. Darbinė dalis 25 mm rinkinį sudaro failai nuo 06 iki 10, nuo 15 iki 40, nuo 45 iki 80, nuo 90 iki 140. Darbinė dalis 31mm rinkinį sudaro failai nuo 06 iki 10, nuo 15 iki 40, nuo 45 iki 80, nuo 90 iki 140. Supakuoti po 6 vnt. steriliai, plokštelėje. VDW Sterile K-Files 0363021XXX 0363025XXX 0363031XXX |  |  |  |  |  | Atitinka ES standartų ISO 06-25 ir ISO30-14 reikalavimus. Atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |  | 1300 | pakuotė |  |  | 7.70 |  |  |  | 9.317 |  |  |  | 10010.00 |  |  | 21 |  | 12112.10 |  |  |  |
| 3 |  | 1.3 |  |  | Reamer failai |  |  |  | Turi atitikti ES standartų ISO 06-25 ir ISO30-14 reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomi failai turi būti vieno gamintojo. Reikalavimai: sterilūs, nerūdijančio plieno, rankiniai instrumentai skirti danties kanalo platinimui, rentgeno kontrastis gylio ženklinimas, turi turėti neaktyvią viršūnę, silikoninis stopas, instrumentai skirti danties kanalų platinimui. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinę rankenėlę. Darbinė dalis yra 3-jų ilgių 21mm, 25 mm ir 31mm. Instrumentų dydžiai: 21mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110, 90-110. Instrumentų dydžiai:25 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110,,120,130,140, 90-140. Instrumentų dydžiai: 31 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110,120,130,140, 90-140. Supakuoti po 6 vnt. steriliai, plokštelėje. |  |  | Reamer failai Sterilūs, nerūdijančio plieno, rankiniai instrumentai skirti danties kanalo platinimui, rentgeno kontrastis gylio ženklinimas, turi neaktyvią viršūnę, silikoninis stopas, instrumentai skirti danties kanalų platinimui. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinę rankenėlę. Darbinė dalis yra 3-jų ilgių 21mm, 25 mm ir 31mm. Instrumentų dydžiai: 21mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110, 90-110. Instrumentų dydžiai:25 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110,,120,130,140, 90-140. Instrumentų dydžiai: 31 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110,120,130,140, 90-140. Supakuoti po 6 vnt. steriliai, plokštelėje. VDW Sterile K-Reamers 0353021XXX 0353025XXX 0353031XXX |  |  |  |  | Atitinka ES standartų ISO 06-25 ir ISO30-14 reikalavimus. Atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |  |  | 200 | pakuotė |  |  | 8.80 |  |  |  | 10.648 |  |  |  | 1760.00 |  |  | 21 |  | 2129.60 |  |  |  |
| 4 |  | 1.4 |  |  | Hedstrom failai |  |  |  | Turi atitikti ES standartų ISO 06-25 ir ISO30-14 reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomi failai turi būti vieno gamintojo. Reikalavimai: sterilūs, nerūdijančio plieno, instrumentai skirti didesnio efektyvumo danties kanalo platinimui, rentgeno kontrastis gylio ženklinimas, turi turėti neaktyvią viršūnę, silikoninis stopas, instrumentai skirti danties kanalų platinimui. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinę rankenėlę. Darbinė dalis yra 3-jų ilgių 21mm, 25 mm ir 31 mm. Instrumentų dydžiai: 21 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110, 90-110. Instrumentų dydžiai: 25 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110,,120,130,140, 90-140. Instrumentų dydžiai: 31mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110,120,130,140, 90-140. Supakuoti po 6 vnt. steriliai, plokštelėje. |  |  | Hedstrom failai Sterilūs, nerūdijančio plieno, instrumentai skirti didesnio efektyvumo danties kanalo platinimui, rentgeno kontrastis gylio ženklinimas, turi neaktyvią viršūnę, silikoninis stopas, instrumentai skirti danties kanalų platinimui. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinę rankenėlę. Darbinė dalis yra 3-jų ilgių 21mm, 25 mm ir 31 mm. Instrumentų dydžiai: 21 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110, 90-110. Instrumentų dydžiai: 25 mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110,,120,130,140, 90-140. Instrumentų dydžiai: 31mm 06,08,10,6-10,15,20,25,30,35,40,15-40,45,50,55,60,70,80, 45-80,90,100,110,120,130,140, 90-140. Supakuoti po 6 vnt. steriliai, plokštelėje. VDW Sterile Hedstroem Files 0373021XXX 0373025XXX 0373031XXX |  |  |  |  | Atitinka ES standartų ISO 06-25 ir ISO30-14 reikalavimus. Atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |  |  | 150 | pakuotė |  |  | 7.70 |  |  |  | 9.317 |  |  |  | 1155.00 |  |  | 21 |  | 1397.55 |  |  |  |
|  |  | 1 pirkimo dalies bendra kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14005.00 |  |  | 21 |  | 16946.05 |  |  |  |
| 6 |  | 3 |  |  | Gilintuvas K kampiniam antgaliui |  |  |  | Mašininis drilas, maksimalus greitis: 800 rpm, dydžiai sužymėti spalva (ISO), aukštos kokybės nerūdijančio plieno ašis, 21 ir 25 mm, pakuotėje 6 vnt. |  |  | Gilintuvas K kampiniam antgaliui Mašininis drilas, maksimalus greitis: 800 rpm, dydžiai sužymėti spalva (ISO), aukštos kokybės nerūdijančio plieno ašis, 21 ir 25 mm, pakuotėje 6 vnt. VDW K-Reamers 0058021XXX 0058025XXX |  |  |  |  | Maksimalus greitis 800 rpm, dydžiai sužymėti spalva (ISO), aukštos kokybės nerūdijančio plieno ašis, |  |  | 50 | pakuotė |  |  | 9.20 |  |  |  | 11.132 |  |  |  | 460.00 |  |  | 21 |  | 556.60 |  |  |  |
| 7 |  | 4 |  |  | Paeso kampiniam antgaliui |  |  |  | Mašininiai, įvairių dydžių, nerūdijančio plieno, pakuotėje 6 vnt. |  |  | Paeso kampiniam antgaliui Mašininiai, įvairių dydžių, nerūdijančio plieno, pakuotėje 6 vnt.VDW Peeso Enlargers 018301900X |  |  |  |  |  |  |  | 50 | pakuotė |  |  | 9.00 |  |  |  | 10.89 |  |  |  | 450.00 |  |  | 21 |  | 544.50 |  |  |  |
| 8 |  | 5 |  |  | Geicai kampiniam antgaliui |  |  |  | Mašininiai, įvairių dydžių, nerūdijančio plieno, pakuotėje 6 vnt. |  |  | Geicai kampiniam antgaliui Mašininiai, įvairių dydžių, nerūdijančio plieno, pakuotėje 6 vnt VDW Sterile Gates Enlargers |  |  |  |  |  |  |  | 50 | pakuotė |  |  | 9.00 |  |  |  | 10.89 |  |  |  | 450.00 |  |  | 21 |  | 544.50 |  |  |  |
|  |  | Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 11.1 |  |  | Grąžtas turbininis deimantinis |  |  |  |  | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, prekės aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomi grąžtai turi būti vieno gamintojo. Reikalavimai: daugkartiniai; nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas -45 µm, geltonas -25µm, baltas -15 µm. Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos; įpakuota plastmasinėse dėžutėse po 5 vnt, ant dėžutės turi būti pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turėti CE žymėjimą. |  |  | Grąžtas turbininis deimantinis Daugkartiniai; nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas -45 µm, geltonas -25µm, baltas -15 µm. Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje yra apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos; įpakuota plastmasinėse dėžutėse po 5 vnt, ant dėžutės pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, turi CE žymėjimą. |  |  | Atitinka ES standartų reikalavimus.Turi dokumentus: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, prekės aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |  |  |  | 800 | pakuotė |  |  | 1.90 |  |  |  | 2.299 |  | 1520.00 |  |  |  | 21 |  | 1839.20 |  |  |  |
| 15 |  | 11.2 |  |  | Grąžtas turbininis deimanti-niai prailgintu koteliu |  |  |  |  | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, prekės aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomi grąžtai turi būti vieno gamintojo. Reikalavimai: daugkartiniai; nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas – 45 µm, geltonas - 25 µm, baltas-15 µm Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos; įpakuota plastmasinėse dėžutėse po 5 vnt., ant dėžutės turi būti pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, CE žymėjimas. |  |  | Grąžtas turbininis deimanti-niai prailgintu koteliu daugkartiniai; nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas – 45 µm, geltonas - 25 µm, baltas-15 µm Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos; įpakuota plastmasinėse dėžutėse po 5 vnt., ant dėžutės pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis, CE žymėjimas. |  | Atitinka ES standartų reikalavimus. Yra dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, prekės aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |  |  |  |  | 300 | pakuotė |  |  | 2.50 |  |  |  | 3.025 |  | 750.00 |  |  |  | 21 |  | 907.50 |  |  |  |
| 16 |  | 11.3 |  |  | Grąžtas turbininis kietmetalio |  |  |  |  | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba; prekės aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomi grąžtai turi būti vieno gamintojo. Reikalavimai: daugkartiniai; nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo; skirti dirbti turbininiu antgaliu; turi turėti CE žymėjimą, įpakuota dėžutėse po 5 vnt. |  |  | Grąžtas turbininis kietmetalio Daugkartiniai; nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo; skirti dirbti turbininiu antgaliu; turi CE žymėjimą, įpakuota dėžutėse po 5 vnt. |  | Atitinka ES standartų reikalavimus. Yra dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, prekės aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |  |  |  |  | 200 | pakuotė |  |  | 1.50 |  |  |  | 1.815 |  | 300.00 |  |  |  | 21 |  | 363.00 |  |  |  |
| 17 |  | 11.4 |  |  | Grąžtas kietmetalio kampiniam antgaliui |  |  |  |  | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, prekės aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomi grąžtai turi būti vieno gamintojo. Reikalavimai: daugkartiniai; nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo; skirti dirbti kampiniu antgaliu; turi turėti CE žymėjimą, įpakuota dėžutėse po 5 vnt. |  |  | Grąžtas kietmetalio kampiniam antgaliui Daugkartiniai; nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo; skirti dirbti kampiniu antgaliu; turi CE žymėjimą, įpakuota dėžutėse po 5 vnt. Dydžiai nuo 05-023 |  |  |  |  | Atitinka ES standartų reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, prekės aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |  | 200 | pakuotė |  |  | 1.60 |  |  |  | 1.936 |  | 320.00 |  |  |  | 21 |  | 387.20 |  |  |  |
| 18 |  | 11.5 |  |  | Grąžtas kietmetalio kampiniam antgaliui prailgintu koteliu |  |  |  |  | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, prekės aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomi grąžtai turi būti vieno gamintojo. Reikalavimai: daugkartiniai; nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo; skirti dirbti kampiniu antgaliu; turi turėti CE žymėjimą, įpakuota dėžutėse po 5 vnt. |  |  | Grąžtas kietmetalio kampiniam antgaliui prailgintu koteliu daugkartiniai; nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo; skirti dirbti kampiniu antgaliu; turi CE žymėjimą, įpakuota dėžutėse po 5 vnt. Dydžiai nuo 010-023 |  |  |  |  | Atitinka ES standartų reikalavimus. Yra atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba, prekės aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba |  | 100 | pakuotė |  |  | 1.70 |  |  |  | 2.057 |  | 170.00 |  |  |  | 21 |  | 205.70 |  |  |  |
| 19 |  | 11.6 |  |  | Turbininis antgalis |  |  |  |  | Turi atitikti ES standartų `reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba; Reikalavimai: antgalis su mygtukine griebtuvo sistema, skirtas instrumentams 1.6FG Ø, korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, galia 30W, keraminiai rutuliniai guoliai, apipurškimas iš 4 taškų, greitis 4000 000 rpm, galvutės diametras 11.9 mm, galvutės aukštis 13 mm, svoris 46 gr. |  |  | Turbininis antgalis antgalis su mygtukine griebtuvo sistema, skirtas instrumentams 1.6FG Ø, korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, galia 30W, keraminiai rutuliniai guoliai, apipurškimas iš 4 taškų, greitis 4000 000 rpm, galvutės diametras 11.9 mm, galvutės aukštis 13 mm, svoris 46 gr SIRONA (Vokietija) 6460385 Turbina T3 Racer / Midwest |  |  | Atitinka ES standartų `reikalavimus. Yra dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba; |  |  |  | 50 | vnt. |  |  | 160.00 |  |  |  | 193.6 |  | 8000.00 |  |  |  | 21 |  | 9680.00 |  |  |  |
| 20 |  | 11.7 |  |  | Kampinis antgalis mikrovarik-lui |  |  |  |  | 1:1 Turi atitikti ES standartų `reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Reikalavimai: antgalis su mygtukine griebtuvo sistema, skirtas instrumentams 2.35 mm Ø, atitinka ISO 1797-1 standartą, apsisukimų greitis 40 000 min¯¹, antgalis jungiamas pagal standartą ISO 3964, išorinis galvutės skersmuo 18 mm. |  |  | Kampinis antgalis mikrovarik-lui 1:1 antgalis su mygtukine griebtuvo sistema, skirtas instrumentams 2.35 mm Ø, atitinka ISO 1797-1 standartą, apsisukimų greitis 40 000 min¯¹, antgalis jungiamas pagal standartą ISO 3964, išorinis galvutės skersmuo 18 mm.W&H Nordic AB WE 56 LED G |  |  | Atitinka ES standartų `reikalavimus. Yra dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. |  |  |  | 25 | vnt. |  |  | 470.00 |  |  |  | 568.70 |  | 11750.00 |  |  |  | 21 |  | 14217.50 |  |  |  |
| 21 |  | 11.8 |  |  | Tepalas antgaliams |  |  |  |  | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtini dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomas tepalas turi buti to paties gamintojo kaip ir antgalis. Reikalavimai: komplektuojamas kartu su purškimo antgaliuku; talpa 400 ml. |  |  | Tepalas antgaliams komplektuojamas kartu su purškimo antgaliuku; talpa 400 ml. W&H Nordic AB MD-400 |  |  |  |  | Atitinka ES standartų reikalavimus. Yra dokumentai: atitikties sertifikatas originalo ir lietuvių kalba; medžiagos aprašymas ir naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Siūlomas tepalas to paties gamintojo kaip ir antgalis. |  | 90 | vnt. |  |  | 20.00 |  |  |  | 24.20 |  |  |  | 1800.00 |  |  | 21 |  | 2178.00 |  |  |  |
|  |  | 11 pirkimo dalies bendra kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24610,00 |  |  | 21 |  | 29778,10 |  |  |  |
|  |  | Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33131300-0 „Vienkartiniai stomatologiniai instrumentai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 36 |  |  | Ortodontinės gumytės |  |  |  | Nelateksinės, skaidrios. Elastikų tipas turėtų būti lengvai atžįstamas, pakuotės, atitinkamai pagal jų dydį ir formą, turėtų būti pažymėtos simboliais, pakuotėje 100 vnt. |  |  |  |  |  | Ortodontinės gumytės Nelateksinės, skaidrios. Elastikų tipas atžįstamas, pakuotės, atitinkamai pagal jų dydį ir formą, pažymėtos simboliais, pakuotėje 100 vnt. Dentaurum 772-3XX-00 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | pakuotė |  |  | 7.10 |  |  | 8.591 |  | 142.00 |  |  |  | 21 |  |  |  | 171.82 |  |
| 71 | 49 |  | Lūpų plėtiklis |  |  |  | Lateksinis, įvairių dydžių (s ir regular). |  |  |  |  |  |  | Lūpų plėtiklis Dviejų dydžių S ir M Dentaurum 075-601-00 075-600-00 |  |  |  |  | 400 |  |  | vnt. |  |  | 14.30 |  | 17.303 |  |  | 5720.00 |  |  | 21 |  |  |  |  | 6921.20 |  |  |
| 88 | 63 |  | Kramponi-nės replės |  |  |  | Aukštos kokybės plieno. |  |  |  |  |  |  | Kramponi-nės replės iš aukštos kokybės Solingen plieno. Karl Hammacher HSL 434-17 |  |  |  |  | 10 |  |  | vnt. |  |  | 87.00 |  | 105.27 |  |  | 870.00 |  |  | 21 |  |  |  |  | 1052.70 |  |  |
| 89 | 64 |  | Žirklės vainikėlių ir žiedų kirpimui |  |  |  | Instrumentas pagamintas iš Solingen plieno Beebee tipo, skirtas vainikėlių ir žiedų kirpimui, instrumento ilgis 100 mm. |  |  |  |  |  |  | Žirklės vainikėlių ir žiedų kirpimui Instrumentas pagamintas iš Solingen plieno Beebee tipo, skirtas vainikėlių ir žiedų kirpimui, instrumento ilgis 100 mm. Karl Hammacher HSB 648-10 |  |  |  |  | 10 |  |  | vnt. |  |  | 21.00 |  | 25.41 |  |  | 210.00 |  |  | 21 |  |  |  |  | 254.10 |  |  |
| 92 | 67.1 |  | Elektrinis ultragarsinis skaleris |  |  |  | Pjezo, su aušinimu, įmontojamas, su papildomais antgaliais. |  |  |  |  |  |  | Elektrinis ultragarsinis skaleris su aušinimu, įmontojamas, su papildomais A, P, PS antgaliais. EMS Piezon Built-in Kit PS-266 |  |  |  |  | 6 |  |  | vnt. |  |  | 950.00 |  | 1149,50 |  |  | 5700.00 |  |  | 21 |  |  |  |  | 6897.00 |  |  |
| 93 | 67.2 |  | Skalerio antagaliu-kai |  |  |  | P1, G5. |  |  |  |  |  |  | Skalerio antagaliu-kai P, G EMS DS-011A DS-008A |  |  |  |  | 100 |  |  | vnt. |  |  | 85.00 |  | 102,85 |  |  | 8500,00 |  |  | 21 |  |  |  |  | 10285.00 |  |  |
|  | 67 pirkimo dalies bendra kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14200.00 |  |  | 21 |  |  |  |  | 17182.00 |  |  |
| 94 | 68 |  | Apekso lokatorius |  |  |  | Tikslus matavimas tiek drėgname, tiek sausame kanale, didelis spalvotas ekranas, atminties funkcija. |  |  |  |  |  |  | Apekso lokatorius tkslus matavimas tiek drėgname, tiek sausame kanale, didelis spalvotas ekranas, atminties funkcija. VDW Raypex 6 1113000000 |  |  |  |  | 10 |  |  | vnt. |  |  | 868.00 |  | 1050.28 |  |  | 8680.00 |  |  | 21 |  |  |  |  | 10502.80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bendra pasiūlymo suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69797.00 |  |  | 21 |  |  |  |  | 84454.37 |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina be PVM    69797.00 Eur   Šešiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt septyni Eur. 00Cnt.

(skaičiais ir žodžiu)

PVM %: 14657.37 Eur_Keturiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt septyni Eur.0.37Cnt

(skaičiais ir žodžiu)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM   84454.37 Eur.Aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi Eur 0.37Cnt

(skaičiais ir žodžiu)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 10, 12 ir 13 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Deklaracija | 1 |
| 2. | Registru centro pažyma | 2 |
| 3. | Tiekėjo įgaliojimas | 1 |
| 4. | Registravimo pažymėjimas įstatai | 6 |
| 5. | Aprašai | 1091 |
| 6. | CE sertifikatai | 25 |

| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biuro administratorė ir personalo vadovė |  |  |  | Kristina Štramaitienė |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 3 ir 4 punktus. 3 ir 4 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti.  Jei tiekėjas 3 ir (ar) 4 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų (subteikėjų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.