TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2023-08-

SANITARINIŲ PRIETAISŲ (KRIAUKLIŲ IR UNITAZŲ) PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,

tel. (8 46)  45 25 45, faks. (8 46)  47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija perka  sanitarinius prietaisus (kriaukles ir unitazus) ir jų įrengimą.

- Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šio dokumento II skyriuje nurodytą įrangą, ją sumontuoti, suderinti, išbandyti.

- Įrangos pristatymo ir montavimo adresas: Vingio g. 6, LT-96130 Gargždai.

- Sutarties galiojimo terminas: 3 mėn., 2 mėn. įrangos tiekimui ir įrengimui, 1 mėn. apmokėjimui.

- Sanitarinių prietaisų įrengimo grafikas turi būti derinamas su objekte modernizavimo darbus atliekančiu rangovu.

- Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

I. MINIMALŪS REIKALAVIMAI SANITARINIAMS PRIETAISAMS

1. Reikalavimai sanitariniams prietaisams keramikinėms kriauklėms:

1.1.  Kiekis – 8 vnt. su įrengimu;

1.2. Matmenys  ne mažiau 800-600 mm;

1.3. Komplektuojamos su maišytuvais (analogas Ravak, Grohe arba lygiavertis), sifonais ir spintelėmis po kriaukle;

1.4. Kriauklių spalva -balta;

1.5. Spintelių spalva balta, spintelės priekis ir korpusas pagaminti laminuotos medienos drožlių  (LMDP) ir durelės iš dažytos medienos dulkių (MDF) plokštės.

1.6. Keraminių glazūruotų plytelių įrengimas –  ne mažiau 12-13m² (apie 1,5 m² kriauklių įrengimo vietose);

1.7. Matmenys  ne mažiau 300x300 mm;

1.8. Plytelių spalvą derinti su Užsakovu.

II. MINIMALŪS REIKALAVIMAI UNITAZAMS

2. Reikalavimai sanitariniams prietaisams unitazams:

2.1. Kiekis – 3 vnt. su įrengimu, su soft close su švelnaus nusileidimo sėdyne su dangčiu.

2.2. Spalva – balta;

2.3. 4/2,5 l apatinio pajungimo bakeliu;

2.4. Rimless – be žiedo, lengvas valymas.

III SKYRIUS

GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pirkimo objektui (šioje pastraipoje toliau – Prekė) taikoma Tiekėjo suteikiama Prekės kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių sumontavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

IV SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba patvarioje laikmenoje.

V SKYRIUS

PREKĖMS TAIKYTINI  PRISTATYMO, DARBŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI

1. Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka. (2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr.  170  „Dėl Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių ) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių”).

- Darbų atlikimo laiką ir datą grafiką derinti su objekte dirbančiu rangovu.

Skyriaus vedėjas						                        	                        Vytautas Valantinas

R. Sarulienė, tel. (8 46) 47 20 21, el. p. ruta.saruliene@klaipedos-r.lt

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.