## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2023-04-13 REDAKCIJA)
Pagalbinės priemonės Biochemijos laboratorijai Nr. 6243
1. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.).
3. Antrinė prekių pakuotė turi būti tinkama perdirbimui. Atitikimo įrodymui kartu su pasiūlymu tiekejas privalo pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo laisvos formos deklaraciją.
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | 1,5 ml talpos mėgintuvėliai be dangtelio | 1,5 ml talpos mėgintuvėlis konusiniu dugnu, be dangtelio, pagamintas iš permatomo (angl. transparent) polipropileno (PP), graduotas. Matmenys: skersmuo (10±1) mm, aukštis (40±2) mm. | vnt. | 200000 | 5 | 0.01 | 2000 | 2100 | Sarstedt, Kat. Nr. 72.696
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 2000
5% PVM suma Eur | [8 empty] | 100
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 2100
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
2. | 1,5 ml talpos mėgintuvėliai su dangteliu | 1,5 ml talpos mėgintuvėlis konusiniu dugnu, su užspaudžiamu dangteliu pritvirtintu prie mėgintuvėlio, pagamintas iš permatomo (angl. transparent) polipropileno (PP), graduotas. Matmenys: skersmuo (10±1) mm, aukštis (40±2) mm. Tinkamas šaldymui -80°C temperatūroje. | vnt. | 200000 | 5 | 0.01 | 2000 | 2100 | Sarstedt, Kat. Nr. 72.690.001
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 2000
5% PVM suma Eur | [8 empty] | 100
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 2100
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
3. | 5 ml talpos mėgintuvėliai su dangteliu | 5 ml talpos mėgintuvėlis konusiniu dugnu, su užspaudžiamu dangteliu pritvirtintu prie mėgintuvėlio, pagamintas iš permatomo (angl. transparent) polipropileno (PP), graduotas. Be RNazių, DNazių, PGR inhibitorių, ATP, pirogenų. Matmenys: skersmuo (16±2) mm, aukštis (57±3) mm. Tinkamas šaldymui -80°C temperatūroje. | vnt. | 20000 | 5 | 0.13 | 2600 | 2730 | Sarstedt, Kat. Nr. 72.701.400
3 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 2600
5% PVM suma Eur | [8 empty] | 130
3 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 2730
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
4. | Antgaliai vienkanalėms mikropipetėms Rainin Pipet-Lite. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai, vieno gamintojo antgaliai. Pateikti gamintojo sertifikatą, kad antgaliai yra tinkami nurodytam dozatorių tipui. Antgaliai turi būti pagaminti iš neperdirbto polipropileno, sudėtyje nėra biocidinių medžiagų, fasuotė: maišuose, ne daugiau negu 1000 vnt. maiše. Antgalio geometrija turi užtikrinti sandarų užtvirtinimą ant nurodyto gamintojo ir modelio pipetės (be papildomos rankų pagalbos), antgalio sandarumą pipetuojant, tikslų nurodyto tūrio dozavimą, lengvą antgalio numetimą paspaudus numetimo mygtuką pipetėje. Lengvai matomas antgalių gradavimas.
| 4.1. Antgaliai keičiamo 2-20 µl tūrio vienkanalei mikropipetei Rainin Pipet-Lite XLS L20 | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose, ne daugiau negu 1000 vnt. maiše | antgalis/vnt | 800000 | 5 | 0.028 | 0.0294 | 22400 | Labcon, 1011-800-000-9
| 4.2. Antgaliai keičiamo 20-200 µl tūrio vienkanalei mikropipetei Rainin Pipet-Lite XLS L200 | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose, ne daugiau negu 1000 vnt. maiše | antgalis/vnt | 400000 | 5 | 0.033 | 0.03465 | 13200 | Labcon, 1018-800-000-9
4 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 35600
5% PVM suma Eur | [8 empty] | 1780
4 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 37380
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
5. | Antgaliai tinkami Eppendorf, Biohit, Gilson pipetėms
| 5.1. 200 µl tūrio universalūs antgaliai | 200 µl tūrio universalūs antgaliai. Turi tikti Eppendorf, Biohit, Gilson pipetėms. Nesterilūs, maišuose. | antgalis/vnt | 500000 | 5 | 0.0098 | 0.01029 | 4900 | Th Geyer, 7695845
| 5.2. 1000 µl tūrio universalūs antgaliai | 1000 µl tūrio universalūs antgaliai. Turi tikti Eppendorf, Biohit, Gilson pipetėms. Nesterilūs, maišuose. | antgalis/vnt | 500000 | 5 | 0.01 | 0.0105 | 5000 | Th Geyer, 7695848
5 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 9900
5% PVM suma Eur | [8 empty] | 495
5 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 10395
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
6. | Antgaliai 100 µl - 1000 µl tūrio pipetei | Antgaliai tinkami Nichiryo Nichipet 100-1000 µl pipetėms. | antgalis/vnt | 300000 | 5 | 0.01 | 0.0105 | 3000 | Th Geyer, 7695848
6 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 3000
5% PVM suma Eur | [8 empty] | 150
6 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 3150
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
7. | PRIEMONĖS SKIRTOS TYRIMAMS ATLIEKAMIEMS HPLC METODU (STIKLINIAI BUTELIUKAI IR JIEMS PRITAIKYTI STIKLINIAI ĮDĖKLAI SU PLASTIKINĖMIS SPIRALĖMIS, BEI POLIPROPILENINIAI DANGTELIAI SKIRTI UŽSUKTI CHROMATOGRAFINĮ BUTELIUKĄ.
| 7.1. Tamsinto stiklo chromatografiniai buteliukai, N9 | 1,5 ml talpos tamsinto stiklo graduoti chromatografiniai buteliukai. Buteliuko kakliukas trumpu sriegiu dangteliui užsukti. | vnt. | 5000 | 21 | 0.13 | 0.1573 | 650 | Macherey-Nagel, Kat. Nr. 702284
| 7.2. Skaidraus stiklo chromatografiniai buteliukai, N9 | 1,5 ml talpos skaidraus stiklo graduoti chromatografiniai buteliukai. Buteliuko kakliukas trumpu sriegiu dangteliui užsukti. | vnt. | 4000 | 21 | 0.12 | 0.1452 | 480 | Macherey-Nagel, Kat. Nr. 702283
| 7.3. Dangteliai chromatografiniams buteliukams uždaryti, N9 | 1,5 ml chromatografinių buteliukų dangteliai su sriegiu ir centrine skyle. Dangteliai tinkantys aukščiau nurodytiems chromatografiniams buteliukams užsukti/uždaryti. | vnt. | 7000 | 21 | 0.17 | 0.2057 | 1190 | Macherey-Nagel, Kat. Nr. 702287.1
| 7.4. Chromatografinių buteliukų stikliniai įdėklai su plastikinėmis spiralėmis/kojelėmis, N9 | Stikliniai siaurėjančiu konusiniu dugnu įdėklai su plastikine spirale/kojele. Įdėklai su plastikine spirale tinkami dėti į aukščiau nurodytus chromatografinius buteliukus. | vnt. | 6000 | 21 | 0.44 | 0.5324 | 2640 | Macherey-Nagel, Kat. Nr. 702818
7 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 4960
21% PVM suma Eur: | [8 empty] | 1041.6
7 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 6001.6
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
8. | Antgaliai vienkanalėms Sartorius mLINE PIPETTE pipetėms. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai, vieno gamintojo antgaliai. Antgalių pakuotės turi būti aiškiai pažymėtos nurodant dozavimo tūrį, paskirtį (standartiniai, sterilūs, molekulinei biologijai), galiojimo laiką, prekės kodą ir serijos numerį. Pateikti gamintojo sertifikatą arba aiškią nuorodą kataloge, kad antgaliai yra tinkami nurodytam pipečių modeliui. Pateikti gamintojo sertifikatą arba aiškią nuorodą kataloge, kad antgaliai su filtru (molekulinei biologijai) neturi žmogaus DNR, DNazių, RNazių ir PGR inhibitorių. Antgaliai turi būti pagaminti iš neperdirbto polipropileno, sudėtyje nėra biocidinių medžiagų. Standartiniai antgaliai maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt. Antgalių su filtru dėžutės ergonominės: galimybė atidaryti viena ranka. Molekulinei biologijai privalomas spalvinis įvairios talpos antgalių arba jų dėžučių (dėžučių įdėklų) kodavimas. Antgalio geometrija turi užtikrinti sandarų užtvirtinimą ant nurodyto gamintojo pipetės (be papildomos rankų pagalbos), antgalio sandarumą pipetuojant, tikslų nurodyto tūrio dozavimą, lengvą antgalio numetimą paspaudus numetimo mygtuką pipetėje.
| 8.1. Antgaliai keičiamo 0,5-10 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt.pakuotėje | vnt. | 5000 | 5 | 0.01 | 0.0105 | 50 | Th Geyer, 7695840
| 8.2. Antgaliai keičiamo 2-20 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs,maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt. pakuotėje | vnt. | 5000 | 5 | 0.01 | 0.0105 | 50 | Th Geyer, 7695845
| 8.3. Antgaliai keičiamo 20-200 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs,maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt.pakuotėje | vnt. | 20000 | 5 | 0.01 | 0.0105 | 200 | Th Geyer, 7695845
| 8.4. Antgaliai keičiamo 100-1000 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt. pakuotėje | vnt. | 20000 | 5 | 0.012 | 0.0126 | 240 | Th Geyer, 7695848
| 8.5. Antgaliai su filtru keičiamo 0,5-10 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE, molekulinei biologijai, ilgi (ne trumpesni negu 45 mm) | Sterilūs polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 9600 | 5 | 0.06 | 0.063 | 576 | Th Geyer, 7695881
| 8.6. Antgaliai su filtru keičiamo 2-20 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE, molekulinei biologijai | Sterilūs polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 9600 | 5 | 0.06 | 0.063 | 576 | Th Geyer, 7695882
| 8.7. Antgaliai su filtru keičiamo 20-200 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE, molekulinei biologijai | Sterilūs polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 9600 | 5 | 0.06 | 0.063 | 576 | Th Geyer, 7695884
| 8.8. Antgaliai su filtru keičiamo 100-1000 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE, molekulinei biologijai | Sterilūs polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 9600 | 5 | 0.07 | 0.0735 | 672 | Th Geyer, 7695886
8 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 2940
5% PVM suma Eur | [8 empty] | 147
8 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 3087
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
12. | 5 ml talpos mėgintuvėliai | 5 ml talpos apvaliadugniai mėgintuvėliai. Mėgintuvėlio matmenys: (13 x 75) mm. Mėgintuvėlis iš skaidraus/permatomo (angl. transparent) polistireno (PS). Mėgintuvėlio paviršius lygus (be gradacijos, be jokių reljefinių iškylų). Įpakuoti maišuose. | vnt. | 300000 | 21 | 0.03 | 0.0363 | 9000 | Sarstedt, 55.475
12 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 9000
21% PVM suma Eur: | [8 empty] | 1890
12 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 10890
Viso pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [8 empty] | 72000
5% PVM suma Eur | [8 empty] | 2902
21% PVM suma Eur: | [8 empty] | 2931.6
Viso pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [8 empty] | 77833.6