Priedas Nr. 2

ELBARŲ K. KARVIDĖS REKULTIVAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Griovimo įranga ir metodai.

Visi įrenginiai turi būti parinkti racionaliai, atsižvelgiant į jų darbo efektyvumą ir kainą.

Visa įranga, technika, priedai ir griovimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Griovimo darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos (griovimo) veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimus.

| Žymuo | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |  |
| --- | --- | --- |
| TS-01 | Esamų inžinerinių tinklų panaikinimas (perkėlimas*) |  |
| Inžinerinių tinklų nėra. |  |  |
| TS-02 | Konstrukcijų ardymas, griovimas |  |
| Konstrukcijos ardomos-griaunamos rankiniu arba mechaniniu būdu, nuo viršaus link apačios. Plytų mūras, gelžbetonis, plieninės konstrukcijos - ardomos nesaugant. Ardymo-griovimo darbai turi būti vykdomi laikanti visų darbo saugos ir sveikatos taisyklių. Už darbuotojų sveikatą ir saugumą atsako rangovas. Radus asbesto turinčių statybinių medžiagų, laikantis saugaus darbo taisyklių, jas būtina saugiai išgabenti ir utilizuoti. Po šiukšlių išvežimo turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai. Pastato konstrukcijos turi būti pilnai išardomos tiek virš žemės paviršiaus, tiek ir po žeme (pamatai, inžinerinių tinklų įvadai, atramos ir pan.). Pabaigus ardymo ir demontavimo darbus, rangovas privalo pašalinti šiukšles. Aplinka turi būti paliekama švari, tvarkinga, tinkama naudoti. |  |  |
| TS-03 | Statybinių šiukšlių išvežimas |  |
| Po ardymo darbų aplinka turi būti švari tvarkinga ir išvalyta nuo atliekų. Negali būti išsikišusių, įgilintų į žemę detalių. Atliekos sukraunamos mechaniniu būdu. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikomos atskirai: - jei atsirastų komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; - inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos turi būti susmulkinamos mobilia įranga ir paliekamos statybvietėje; - perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; - jei atsirastų pavojingosios atliekos – asbesto turinčios statybinės medžiagos (šiferinė stogo danga, vamzdžiai, izoliacinės medžiagos), tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; - netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. |  |  |
| TS-04 |  | Grunto išlyginimas |
| Išardžius visas konstrukcijas, žemės paviršius turi būti išlyginamas, atsižvelgiant į esamą reljefą. Rangovas prieš vykdydamas darbus turi įsivertinti ar bus reikalingas papildomas gruntas reljefo lyginimo darbams. Jei gruntas bus reikalingas, jo kainą ir atvežimo bei paskleidimo kaštus turi įsivertinti pasiūlyme. Nugriauto pastato vietoje, gruntas turi būti sutankinamas ir išlyginamas, neturi būti duobių ar nelygumų. |  |  |