|  | 2023 m. Susitarimo Nr. 1 priedas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paslaugų ir įrangos įkainiai |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina (Eur), be PVM |  |
|  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| Vytauto g. 72, Marijampolė |  |  |  |  |  |
| 1 | Grunto kasimas ir užpilymas, sutankinimas | m3 | 0,50 | 345,00 | 172,50 |
| 2 | Kabelio Cu 5x50 montavimas gofroje | m. | 80,00 | 1,98 | 158,40 |
| 3 | Kabelio Cu 5x50 montavimas įvadyniuose skyduose | m. | 60,00 | 1,98 | 118,80 |
| 4 | Kabelio Cu 5x50 montavimas generatoriaus pajungimo spintoje | m. | 60,00 | 1,98 | 118,80 |
| 5 | Kabelių pajungimo antgalių montavimas | vnt. | 24,00 | 24,00 | 576,00 |
| 6 | Kabelio galūnės montavimas | kompl. | 24,00 | 19,60 | 470,40 |
| 7 | Kištuko 125A montavimas | kompl. | 12,00 | 24,00 | 288,00 |
| 8 | Izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 12,00 | 2,20 | 26,40 |
| 1 | Kabelis Cu 5x50 guminis | m. | 180,00 | 44,60 | 8028,00 |
| 2 | Kabelio prijungimo antgaliai | vnt. | 24,00 | 28,40 | 681,60 |
| 3 | Kištukas 5P; 125A | kompl. | 12,00 | 94,50 | 1134,00 |
| 4 | Kabelio galūnė Cu 5x50 | kompl. | 20,00 | 28,00 | 560,00 |
| 5 | Gofruotas vamzdis | m. | 160,00 | 3,20 | 512,00 |
| 6 | Tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | Išviso be PVM |  |  | 13194,90 |
|  |  | PVM 21% |  |  | 2770,93 |
|  |  | Suma su PVM |  |  | 15965,83 |
|  | PIRKĖJAS |  |  | TEIKĖJAS |  |
|  | Vadas |  |  | Direktorius |  |
|  | plk. ltn. Mindaugas Juotkus |  |  | Justinas Jančiauskas |  |