## Lapas1
2 priedas
CHIRURGINIAI SIUVIMO REIKMENYS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Siūlo vienetu laikoma sterili pakuotė, joje gali būti vienas ir daugiau siūlų
Siūlo vienetu laikomų sterilių pakuočių kiekis dėžutėje gali būti nevienodas
Siūlyti vieneto kainą, nesvarbu kiek siūlų yra pakelyje ar dėžutėje
Eil. | Siūlo | Adata | Adatų | Adatos | Adatos | Siūlo | Siūlų sk. | Kiekis | Vieneto | Viso kiekio suma € | Suma € | Prekės pavadinimas, Gamintojas, prekės kodas | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl.
Nr. | storis |  | skaičius | lenkt. | ilgis | ilgis | pakelyje | vnt. | kaina € be PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Pintas netirpstantis, chirurginins siūlas, pagamintas iš poliamido, dengtas silikonu arba bičių vašku.
Juodos arba baltos spalvos sukeliantis minimalią audinių reakciją.
1.1. | 0 | ligatūra |  |  |  | 6x45 | 6 | 180
1.2. | 2-0 | apvali | 1 | 0.5 | 25-26 | 75 | 1 | 180
Iš viso 1 dalis: | [7 empty] | 360
2. PTFE chirurginiai siūlai, nesirezorbuojantys, monofilamentinai su 4 vienodo ilgio kilpom, pritvirtintom prie prie lopelių (6 x 3 x 2 mm). Siūlo ilgis 2 x 45 cm. Lopeliai ovalo formos (6 x 3 x 2 mm) pagaminti iš Eptfe - veltinio (teflono ) ir yra sertifikuoti, skirti naudoti kaip medicinos implantai. Adata PH 17 (pjaunančiu galiuku, 1/2 lenktumo, 17 mm ilgio CV-4, siūlo storis 3/0, galimi kilpelių dydžiai/ ilgiai (mm): nuo 10 iki 20 mm.
Iš viso 2 dalis: | [7 empty] | 34
3. Chirurginiai tinkleliai išvaržų plastikoms. Tinkleliai pooperacinėms ir kirkšnies išvaržos operacijoms su orientyrinėmis žymomis.
Sterilus, monofilamentinis polipropilenas, svoris 36 g/m2± 2 g, porų dydis 1 mm ± 0,2 mm, poringumas 89%, tempimo stiprumas 65 N/cm,
su mėlynomis orientyrinėmis linijomis. Dydžiai:
3.1. |  |  |  |  | 6x14 cm (± 1 cm) |  |  | 100 | 13.6 | 1360 | 1428 | OPTILENE MESH LP, B.Braun Surgical S.A., 1964775 | 6x14 cm
3.2. |  |  |  |  | 10 x 15 cm (± 1 cm) |  |  | 300 | 14.6 | 4380 | 4599 | OPTILENE MESH LP, B.Braun Surgical S.A., 1964725 | 10 x 15 cm
3.3. |  |  |  |  | 20 x 20 cm (± 1 cm) |  |  | 20 | 37.6 | 752 | 789.6 | OPTILENE MESH LP, B.Braun Surgical S.A., 1964895 | 20 x 20 cm
Iš viso 3 dalis: | [7 empty] | 420 |  | 6492 | 6816.6
Pastabos (privalomos pasiūlymui):
1. Kiekviena siūlų grupė privalo turėti atskirą CE sertifikatą su atskiru numeriu.
2. Su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo katalogai ir/ar gamintojo parengti ir tiekėjo patvirtinti siūlomų prekių techniniai aprašai skaitmenine forma CVP IS, kuriuose būtų nurodytos charakteristikos, išvardintos perkančiosios organizacijos sudarytoje techninėje specifikacijoje. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodant pasiūlyme katalogo ar aprašo numerį bei puslapį. Jei prekių katalogai (aprašymai) pateikiami originalo kalba, tai būtina pateikti ir jų vertimus į lietuvių kalbą (kopijas).
3. Tiekėjas, užsakovo prašymu per 3 darbo dienas turės pateikti prašomų siūlų pozicijų pavyzdžius su siūlo pakuotės originalia instrukcija ir jos vertimu į lietuvių kalbą.
4. Chirurginių siūlų stiprumo parametrai turi atitikti reikalaujamus. Galima siūlyti stipresnius.
5. Užpildytuose langeliuose nieko nekeisti.
6. Nepasiūlius pilnos pozicijos - pasiūlymas nebus svarstomas.
7.Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jeigu pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis