Pirkimo sąlygų 1 priedas

Viešajai įstaigai Klaipėdos universiteto ligoninei

Ligoninėje turimo mobilaus C rentgeno lanko Arcadis ir Gama kameros su kompiuterinės tomografijos funkcija ANYSCAN SC SPECT/CT techninės  priežiūros ir techninės būklės tikrinimas

Techninės priežiūros specifikacija

| Pirkimo objekto dalis | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Partijos/serijos numeris | Inventorinis numeris | Pagaminimo data | Techninės priežiūros kiekis per metus | Vienos techninės priežiūros kaina be PVM | Vienos techninės priežiūros kaina su PVM | Bendra paslaugų kaina EUR su PVM 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gama kamera su kompiuterinės tomografijos funkcija ANYSCAN® SC SPECT/CT techninė priežiūra | AS-004300-SC | 7001061 | 2020 | 4 kartai | 1.950,00 | 2.359,50 | 9.438,00 |

|  | Reikalavimai: | Reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Turi būti parengtas įrangos techninės priežiūros reglamentas, pagal gamintojo techninę dokumentaciją. | Pateikiame įrangos techninės priežiūros reglamentą, parengtą pagal gamintojo techninę dokumentaciją. Reglamentas pateikiamas su konkurso medžiaga. Kartu su pasiūlymu pateikiame „Technines priežiūros reglamentą“ |

Į paslaugos kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, muito mokesčiai, informacinės sistemos E. sąskaita naudojimo išlaidos, transporto paslaugos (atvykimo, komandiruotės išlaidos) bei medicinos priemonės techninės priežiūros, techninės būklės tikrinimas (privalomi profilaktiniai darbai, derinimas, kalibravimas, programavimas, programų atnaujinimas numatyti gamintojo ir Lietuvos Respublikos teisės aktais), visi kiti mokesčiai susiję su paslaugos atlikimu t. y. fiksuojama galutinė kaina.

1. Paslauga atliekama pagal nustatyta tvarka suderintą grafiką, pagal ligoninės poreikius, atskirais užsakymais.

1.2 Tiekėjas įsipareigoja atlikti medicinos prietaisų techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą.

1.3 Paslaugų įvykdymo terminai.

1.3.1 Medicinos priemonių techninė priežiūra. Po sutarties pasirašymo Tiekėjas per 10 darbo dienų elektroniniu paštu privalo pateikti ligoninės įgaliotam asmeniui (skyriaus, kuriame instaliuota medicinos priemonė, vedėjui, radioterapijos skyriaus medicinos fizikos sektoriaus vedėjui) derinimui paslaugų teikimo grafiką ir medicinos priemonės gamintojo techninės priežiūros reglamentus, kuriuose nurodomas privalomas techninės priežiūros periodiškumas ir techninės priežiūros darbai.

Medicinos priemonės techninę priežiūrą vykdyti pagal abiejų šalių suderintą grafiką ir medicinos priemonės gamintojo reglamentą. Atlikus medicinos priemonės techninės priežiūros paslaugą, surašyti darbų atlikimo aktą, apie atliktus darbus bei leidimą/draudimą dirbti įrašyti medicinos priemonės pase, apie rezultatus informuoti skyriaus, kuriame instaliuota medicinos priemonė, vedėją ir radioterapijos skyriaus medicinos fizikos sektoriaus vedėją, kurie priima atliktus darbus ir pasirašo darbų atlikimo akte.

| Direktorius |  |  |  | Gintaras Mikelionis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |