
Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų 2 priedas - papildomas

VIENKARTINĖS UROLOGINĖS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - PAPILDOMA
	Pirkimo dalies Nr.
	Pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)
	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt. 
	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	1. Firminis prekės pavadinimas

2. Gamintojas,
3. Prekės kodas kataloge
	Mato vnt. kaina € be PVM
	Viso kiekio kaina € be PVM
	PVM tarifas (
	Viso kiekio kaina € su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5.
	Apsauginis lazerio stikliukas blast shield

Apsauginis lazerio stikliukas s lazerio- Skaidrus, apskritimo formos, apsauginis lazerio stikliukas blast shield padedantis apsaugoti lazerį nuo grįžtamojo lazerio spindulio ir išvengti kritinių lazerio sistemos pažeidimų.


	3 vnt.
	Apsauginis lazerio stikliukas s lazerio- Skaidrus, apskritimo formos, apsauginis lazerio stikliukas blast shield padedantis apsaugoti lazerį nuo grįžtamojo lazerio spindulio ir išvengti kritinių lazerio sistemos pažeidimų.

Atitikimas dokumente: Apsauginis lazerio stikliukas blast shield
	1. Blast shield. 

2. Boston Scientific (Lumenis)
3. 4500173894

	480,00
	1440,00
	21
	1742,40

	6.
	Skaidula prie Lumenis/Boston scientifix Holmio lazerių

Šerdies skersmuo - 365  mkm Max įvesties energija – 2.0 J   Max įvesties galia – 20 W
Max išorinis skersmuo – 580 mkm

Pluošto lenkimo spindulys – 14 mm

Kartotinių panaudojimų skaičius – 10

Pluošto ilgis - 310  ± 25 cm
	3 vnt.
	Šerdies skersmuo - 365  mkm Max įvesties energija – 6.0 J   Max įvesties galia – 120 W
Max išorinis skersmuo – 580 mkm

Pluošto lenkimo spindulys – 14 mm

Kartotinių panaudojimų skaičius – 10

Pluošto ilgis - 310  ± 25 cm
Atitikimas dokumente: Fibros atitikimai
Pastaba: Gamintojas pekitė prašomos fibros technines charakteristikas.
	1. Lazerio fibra. 

2. Boston Scientific (Lumenis)
3. SlimLine SISTM 365

	1550,00
	4650,00
	21
	5626,50


ß
