## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ŠILUMOS PUNKTŲ PASTATUOSE HIPODROMO G.13, MIŠKO G.27, PUTVINSKIO G.3, KAUNAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2023-07-31
Nr.: | 230731/01
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Gilius ir Ko"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 134506482
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Islandijos pl. 161-3, Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT230335113
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT987044060003295073
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Paulius Isevičius
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | servisas@gilius.lt, tel. 8-612 03410
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Padalinio "Giliaus servisas" techninis vadovas Paulius Isevičius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Padalinio "Giliaus servisas" gamybos vadovas Arūnas Chodoravičius, email. Servisas.arunas@gilius.lt, tel. 8-687 41033
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur
1.1. | Šilumos punkto techninės priežiūros paslauga Hipodromo g.13, Kaunas
1.1.1. | Šilumos punkto profilaktinė apžiūra ir atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas, atskirų armatūros dalių sutvarkymas); | 24 | vnt. | 15 | 360
1.1.2. | Darbo parametrų kontrolė, optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal vartotojo įgaliotojo atstovo raštišką prašymą, nepažeidžiant higienos normų; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.1.3. | Cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos pastato vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas ir reguliavimas; | 24 | vnt. | 15 | 360
1.1.4. | Šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas; | 24 | vnt. | 8 | 192
1.1.5. | Šildymo ir/ar karšto vandens cirkuliacinių siurblių prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.1.6. | Karšto vandens ir/ar šildymo sistemos šilumokaičio prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.1.7. | Slėgio perkričio reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 5 | 120
1.1.8. | Šildymo ir karšto vandens tiekimo reguliuojančių vožtuvų ir servopavarų prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 7 | 168
1.1.9. | Šildymo ir karšto vandens reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra, parametrų kontrolė; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.1.10. | Slėgio relės prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 8 | 192
1.1.11. | Išsiplėtimo indų prevencinė ir korekcinė priežiūra. | 1 | vnt. | 30 | 30
1.1.12. | Šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto pildymas. | 1 | vnt. | 30 | 30
1.1.13. | Hidraulinis šilumos punkto ir šildymo sistemos išbandymas | 1 | vnt. | 150 | 150
1.1.14. | Paruošimas šildymo sezonui | 1 | vnt. | 80 | 80
1.1.15. | Sandarumo išbandymas; | 1 | vnt. | 50 | 50
1.1.16. | Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų prevencinė ir korekcinė priežiūra, patikra; | 1 | vnt. | 10 | 10
1.1.17. | Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas | 1 | vnt. | 40 | 40
1.1.18. | Šilumokaičių cheminis praplovimas | 1 | vnt. | 120 | 120
1.1.19. | Oro pašalinimas iš šildymo ir karšto sistemos po paleidimų. | 1 | vnt. | 50 | 50
1.1.20. | Slėgio relės prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 5 | 120
1.2. | Šilumos punkto techninės priežiūros paslauga Miško g. 27, Kaunas
1.2.1. | Šilumos punkto profilaktinė apžiūra ir atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas, atskirų armatūros dalių sutvarkymas); | 24 | vnt. | 15 | 360
1.2.2. | Darbo parametrų kontrolė, optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal vartotojo įgaliotojo atstovo raštišką prašymą, nepažeidžiant higienos normų; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.2.3. | Cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos pastato vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas ir reguliavimas; | 24 | vnt. | 15 | 360
1.2.4. | Šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas; | 24 | vnt. | 8 | 192
1.2.5. | Šildymo ir/ar karšto vandens cirkuliacinių siurblių prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.2.6. | Karšto vandens ir/ar šildymo sistemos šilumokaičio prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.2.7. | Slėgio perkričio reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 5 | 120
1.2.8. | Šildymo ir karšto vandens tiekimo reguliuojančių vožtuvų ir servopavarų prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 7 | 168
1.2.9. | Šildymo ir karšto vandens reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra, parametrų kontrolė; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.2.10. | Slėgio relės prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 8 | 192
1.2.11. | Išsiplėtimo indų prevencinė ir korekcinė priežiūra. | 1 | vnt. | 30 | 30
1.2.12. | Šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto pildymas. | 1 | vnt. | 30 | 30
1.2.13. | Hidraulinis šilumos punkto ir šildymo sistemos išbandymas | 1 | vnt. | 150 | 150
1.2.14. | Paruošimas šildymo sezonui | 1 | vnt. | 80 | 80
1.2.15. | Sandarumo išbandymas; | 1 | vnt. | 50 | 50
1.2.16. | Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų prevencinė ir korekcinė priežiūra, patikra; | 1 | vnt. | 10 | 10
1.2.17. | Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas | 1 | vnt. | 40 | 40
1.2.18. | Šilumokaičių cheminis praplovimas | 1 | vnt. | 120 | 120
1.2.19. | Oro pašalinimas iš šildymo ir karšto sistemos po paleidimų. | 1 | vnt. | 50 | 50
1.3. | Šilumos punkto techninės priežiūros paslauga Putvinskio g.3, Kaunas
1.3.1. | Šilumos punkto profilaktinė apžiūra ir atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas, atskirų armatūros dalių sutvarkymas); | 24 | vnt. | 15 | 360
1.3.2. | Darbo parametrų kontrolė, optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal vartotojo įgaliotojo atstovo raštišką prašymą, nepažeidžiant higienos normų; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.3.3. | Cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos pastato vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas ir reguliavimas; | 24 | vnt. | 15 | 360
1.3.4. | Šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas; | 24 | vnt. | 8 | 192
1.3.5. | Šildymo ir/ar karšto vandens cirkuliacinių siurblių prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.3.6. | Karšto vandens ir/ar šildymo sistemos šilumokaičio prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.3.7. | Slėgio perkričio reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 5 | 120
1.3.8. | Šildymo ir karšto vandens tiekimo reguliuojančių vožtuvų ir servopavarų prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 7 | 168
1.3.9. | Šildymo ir karšto vandens reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra, parametrų kontrolė; | 24 | vnt. | 10 | 240
1.3.10. | Slėgio relės prevencinė ir korekcinė priežiūra; | 24 | vnt. | 8 | 192
1.3.11. | Išsiplėtimo indų prevencinė ir korekcinė priežiūra. | 1 | vnt. | 30 | 30
1.3.12. | Šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto pildymas. | 1 | vnt. | 30 | 30
1.3.13. | Hidraulinis šilumos punkto ir šildymo sistemos išbandymas | 1 | vnt. | 150 | 150
1.3.14. | Paruošimas šildymo sezonui | 1 | vnt. | 80 | 80
1.3.15. | Sandarumo išbandymas; | 1 | vnt. | 50 | 50
1.3.16. | Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų prevencinė ir korekcinė priežiūra, patikra; | 1 | vnt. | 10 | 10
1.3.17. | Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas | 1 | vnt. | 40 | 40
1.3.18. | Šilumokaičių cheminis praplovimas | 1 | vnt. | 120 | 120
1.3.19. | Oro pašalinimas iš šildymo ir karšto sistemos po paleidimų. | 1 | vnt. | 50 | 50
1.4. | Dujinių katilų remonto paslaugos Hipodromo g. 3, Miško g.27, Putvinskio g. 3 Kaunas
1.4.1. | Detalių keitimo ir įrangos remonto paslaugos darbo dieną darbo valandomis (8:00-17:00) | 200 | val. | 17.53 | 3506
1.4.2. | Detalių keitimo ir įrangos remonto paslaugos darbo dieną po darbo valandų (17:00-8:00) | 30 | val. | 25.79 | 773.7
1.4.3. | Detalių keitimo ir įrangos remonto paslaugos poilsio ir švenčių dienomis (0:00-24:00) | 20 | val. | 25.79 | 515.8
|  |  |  | Suma be PVM | 13651.5
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 2866.82
|  |  |  | Suma su PVM | 16518.32

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
7894 2023-06-22 13:17:26