## 1.1.Vidut.rez.monofil.
CHIRURGINIŲ SIŪLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Chirurginiai siūlai specializuotoms širdies, kraujagyslių ir nervų sistemos operacijoms | [17 empty] | 1.1 lentelė
Konk. poz. | Siūlo storis | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatų skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo ilgis (cm) | Siūlomas | Savybės | Siūloma | Orientac. poreikis tuzinais | Siūlo pavadinimas | Gamintojas/ katalogo kodas | Tuzino įkainis be PVM, Eur | Tuzino įkainis su PVM, Eur
1.1. | Vidutinės trukmės (90-120 dienų) rezorbcijos sintetiniai monofilamentiniai poliglekaprono ar lygiavertės medžiagos siūlai (Monocryl arba lygiavertis)
1.1.1. | 6-0 | 6-0 | 13 ± 1 plastinė | 13 plastinė | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | pjaunanti | pjaunanti | iki 45 | 45 |  |  | 10 | Monocryl | Johnson & Johnson, MPY492H | 59.16 | 62.118
1.1.2. | 5-0 | 5-0 | 13 ± 1 plastinė | 13 plastinė | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | pjaunanti | pjaunanti | iki 50 | 45 | bespalvis |  | 30 | Monocryl | Johnson & Johnson, MPY493H | 56.88 | 59.724
1.1.3. | 4-0 | 4-0 | 17-19 | 19 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | pjaunanti | pjaunanti | iki 75 | 70 | bespalvis |  | 260 | Monocryl | Johnson & Johnson, MCP4422H | 40.56 | 42.588

## 1.2. Vidut.rezorbc.antibakt
Chirurginiai siūlai specializuotoms širdies, kraujagyslių ir nervų sistemos operacijoms | [18 empty] | 1.2 lentelė
Konk. poz. | Siūlo storis | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatų skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo ilgis (cm) | Siūlomas | Savybės | Siūlomas | Orientac. poreikis tuzinais | Siūlo pavadinimas | Gamintojas/katalogo kodas | Tuzino įkainis be PVM, Eur | Tuzino įkainis su PVM, Eur
1.2. | Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių ar lygiaverčių medžiagų siūlai (Vicryl arba lygiavertis) (padengti antibakterine medžiaga, kurios efektyvumas įrodytas klinikinėse studijose, kuriose tirti bent 500 pacientų gydymo rezultatai).
1.2.1. | 5-0 | 5-0 | 11-13 | 13 | 1 | 1 | 3/8 | 3/8 | pjaunanti | pjaunanti | 30-50 | 45 | bespalvis | bespalvis | 120 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, MPVCP493H | 43.44 | 45.612
1.2.2. | 5-0 | 5-0 | 17-19 | 17 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 |  |  | 80 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP303H | 55.56 | 58.338
1.2.3. | 5-0 | 5-0 | 18-19 | 19 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | pjaunanti | pjaunanti | iki 75 | 45 |  |  | 270 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP291H | 29.88 | 31.374
1.2.4. | 4-0 | 4-0 | 19-22 | 22 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 |  |  | 730 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP3100H | 33.36 | 35.028
1.2.5. | 4-0 | 4-0 | 18-20 | 19 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | pjaunanti | pjaunanti | iki 75 | 70 |  |  | 1080 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP422H | 39.6 | 41.58
1.2.6. | 3-0 | 3-0 | 24-26 | 24 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | pjaunanti | pjaunanti | iki 75 | 70 |  |  | 2000 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP442H | 39.6 | 41.58
1.2.7. | 3-0 | 3-0 | 22-24 | 22 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 |  |  | 1600 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP311H | 32.52 | 34.146
1.2.8. | 3-0 | 3-0 | 26-27 | 26 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali, aštriu galiuku | apvali, aštriu galiuku | iki 75 | 70 |  |  | 760 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCPV332H | 35.04 | 36.792
1.2.9 | 2-0 | 2-0 | 26-27 | 26 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 90 | 90 |  |  | 190 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP326H | 25.2 | 26.46
1.2.10. | 2-0 | 2-0 | 26-28 | 26 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | pjaunanti | pjaunanti | iki 75 | 70 |  |  | 390 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP969H | 28.32 | 29.736
1.2.11. | 2-0 | 2-0 | 36-38 | 36 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 |  |  | 2100 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP323H | 30.12 | 31.626
1.2.12. | 0 | 0 | 26-28 | 26 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 70 | 70 |  |  | 220 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP334H | 35.4 | 37.17
1.2.13. | 0 | 0 | 35-37 | 36 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 90 | 90 |  |  | 1250 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP346H | 32.64 | 34.272
1.2.14. | 0 | 0 | 35-37 | 36 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | pjaunanti | pjaunanti | iki 75 | 70 |  |  | 70 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP467H | 31.56 | 33.138
1.2.15. | 0 | 0 | 38-40 | 40 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | pjaunanti | pjaunanti | iki 75 | 70 |  |  | 20 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP479H | 39.6 | 41.58
1.2.16. | 0 | 0 | 38-40 | 40 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 90 | 90 |  |  | 300 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP358H | 37.2 | 39.06
1.2.17. | 0 | 0 | 48-50 | 48 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 90 | 90 |  |  | 1100 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP370H | 32.28 | 33.894
1.2.18. | 1 | 1 | 38-40 | 40 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | pjaunanti | pjaunanti | iki 90 | 70 |  |  | 520 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP480H | 29.4 | 30.87
1.2.19. | 1 | 1 | 48-50 | 48 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | pjaunanti | pjaunanti | iki 90 | 90 |  |  | 10 | Vicryl Plus | Johnson & Johnson, VCP1058H | 44.4 | 46.62

## 1.3. Ilgos rezorbc.
Chirurginiai siūlai specializuotoms širdies, kraujagyslių ir nervų sistemos operacijoms | [16 empty] | 1.3. lentelė
Konk. poz. | Siūlo storis | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatų skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo igis (cm) | Siūlomas | Orientac. poreikis tuzinais | Siūlo pavadinimas | Gamintojas/ katalogo kodas | Tuzino įkainis be PVM, Eur | Tuzino įkainis su PVM, Eur
1.3. | Ilgos rezorbcijos (180-240 dienų) sintetiniai monofilamentiniai polidioksanono arba lygiavertės medžiagos siūlai (PDS arba lygiavertis)
1.3.1. | 6-0 | 6-0 | 13-14 | 13 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | apvali | apvali | iki 70 | 70 | 50 | PDS II | Johnson & Johnson, Z1012H | 78 | 81.9
1.3.2. | 6-0 | 6-0 | 13-14 | 13 | 2 | 2 | 0.375 | 0.375 | pjaun.galu | pjaun.galu | iki 75 | 70 | 10 | PDS II | Johnson & Johnson, Z1032H | 87.6 | 91.98
1.3.3. | 5-0 | 5-0 | 17-19 | 17 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 | 160 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP303H | 40.08 | 42.084
1.3.4. | 5-0 | 5-0 | 17-19 | 17 | 2 | 2 | 0.375 | 0.375 | apvali | apvali | iki 90 | 70 | 10 | PDS II | Johnson & Johnson, FZ1741H | 86.4 | 90.72
1.3.5. | 5-0 | 5-0 | 13-14 | 13 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | apvali | apvali | iki 70 | 70 | 10 | PDS II | Johnson & Johnson, Z1013H | 51.48 | 54.054
1.3.6. | 4-0 | 4-0 | 19-22 | 22 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 | 100 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP310H | 38.28 | 40.194
1.3.7. | 4-0 | 4-0 | 19-22 | 22 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 | 100 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP1310H | 62.64 | 65.772
1.3.8. | 4-0 | 4-0 | 17-19 | 17 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 | 40 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP304H | 38.28 | 40.194
1.3.9. | 3-0 | 3-0 | 24-26 | 26 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 | 20 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP316H | 35.64 | 37.422
1.3.10. | 3-0 | 3-0 | 19-22 | 22 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 | 160 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP311H | 38.28 | 40.194
1.3.11. | 3-0 | 3-0 | 19-22 | 22 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | pjaun.galu | pjaun.galu | iki 75 | 70 | 10 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP277H | 82.32 | 86.436
1.3.12. | 3-0 | 3-0 | 25-27 | 26 | 2 | 2 | 0.625 | 0.625 | apvali | apvali | iki 75 | 70 | 140 | PDS II | Johnson & Johnson, Z605E | 53.64 | 56.322
1.3.13. | 2-0 | 2-0 | 22-26 | 26 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 | 220 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP317H | 46.32 | 48.636
1.3.14. | 2-0 | 2-0 | 35-37 | 36 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 75 | 70 | 70 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP339H | 48.48 | 50.904
1.3.15. | 0 | 0 | 48-50 | 48 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | 150 ± 1, kilpa | 150, kilpa | 50 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP9261T | 80.4 | 84.42
1.3.16. | 0 | 0 | 48-50 | 48 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | iki 90 | 90 | 670 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP370H | 51.48 | 54.054
1.3.17. | 1 | 1 | 52 ± 4 | 48 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali | apvali | 150 ± 1, kilpa | 150, kilpa | 300 | PDS II | Johnson & Johnson, PDP9262T | 81.24 | 85.302
1.3.18. | 2-0 | 2-0 | endoskop kilpa | endoskop kilpa | [8 empty] | 100 | PDS II | Johnson & Johnson, MIC109G | 207 | 217.35

## 1.4 Poliesterio siulai
Chirurginiai siūlai specializuotoms širdies, kraujagyslių ir nervų sistemos operacijoms | [17 empty] | 1.4. lentelė
Konk. poz. | Siūlo storis | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatų skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo ilgis (cm) | Siūlomas | Savybės | Siūloma | Orientac. poreikis tuzinais | Siūlo pavadinimas | Gamintojas/ katalogo kodas | Tuzino įkainis be PVM, Eur | Tuzino įkainis su PVM, Eur
1.4. | Nesirezorbuojantys pinti sintetiniai polifilamentiniai poliesterio arba lygiavertės medžiagos siūlai (Ethibond arba lygiavertis)
1.4.1. | 2-0 | 2-0 | 20-23 | 22 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | kūnas apvalus, palaipsniui siaurėjanti | kūnas apvalus, palaipsniui siaurėjanti | 80±10 | 75 |  |  | 300 | Ethibond | Johnson & Johnson, EH7399H | 28.2 | 29.61
1.4.2. | 2-0 | 2-0 | 17± 0.2 | 17 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | kūnas apvalus, darbinis adatos galiukas aštrus-pjaunantis | kūnas apvalus, darbinis adatos galiukas aštrus-pjaunantis | 75±3 | 75 | su PTFE arba lygiavertės medžiagos lopeliais 3x6 mm, kiekvienoje siūlo pakuotėje po du lopelius, kurių vienas užvertas ant siūlo, kitas- laisvas siūlo pakuotėje | su PTFE lopeliais 3x6 mm, kiekvienoje siūlo pakuotėje po du lopelius, kurių vienas užvertas ant siūlo, kitas- laisvas siūlo pakuotėje | 50 | Ethibond | Johnson & Johnson, P6937H | 143.4 | 150.57
1.4.3. | 2-0 | 2-0 | 26± 0.3 | 26 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | kūnas apvalus, darbinis adatos galiukas aštrus-pjaunantis | kūnas apvalus, darbinis adatos galiukas aštrus-pjaunantis | 75±3 | 75 | su PTFE arba lygiavertės medžiagos lopeliais 3x6 mm, kiekvienoje siūlo pakuotėje po du lopelius, kurių vienas užvertas ant siūlo, kitas- laisvas siūlo pakuotėje | su PTFE lopeliais 3x6 mm, kiekvienoje siūlo pakuotėje po du lopelius, kurių vienas užvertas ant siūlo, kitas- laisvas siūlo pakuotėje | 40 | Ethibond | Johnson & Johnson, P6977H | 123.72 | 129.906
1.4.4. | 1 | 1 | 30-32 | 30 | 1 | 1 |  |  | apvali, adata kabliuko formos | apvali, adata kabliuko formos | iki 90 | 75 |  |  | 50 | Ethibond | Johnson & Johnson, W969 | 30.84 | 32.382
1.4.5. | 2-0 | 2-0 | 26± 0.3 | 26 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | kūnas apvalus, darbinis adatos galiukas - aštrus, pjaunantis, pereinantis į apvalų kūną | kūnas apvalus, darbinis adatos galiukas - aštrus, pjaunantis, pereinantis į apvalų kūną | 75±3 | 75 |  |  | 120 | Ethibond | Johnson & Johnson, 6977H | 96 | 100.8

## 1.5. Polipropilenas
Chirurginiai siūlai specializuotoms širdies, kraujagyslių ir nervų sistemos operacijoms | [15 empty] | 1.5. lentelė
Konk. poz. | Siūlo storis | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatu skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo igis (cm) | Siūlomas | Orientac. poreikis tuzinais | Siūlo pavadinimas | Gamintojas/ katalogo kodas | Tuzino įkainis be PVM, Eur | Tuzino įkainis su PVM, Eur
1.5. | Nesirezorbuontys sintetiniai monofilamentiniai polipropileno arba lygiavertės medžiagos siūlai (Prolene arba lygiavertis)
1.5.1. | 8-0 | 8-0 | 6,5± 0.1 | 6,5 | 2 | 2 | 0.375 | 0.375 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 45±2 | 45 | 30 | Prolene | Johnson & Johnson, W2777 | 193.32 | 202.986
1.5.2. | 8-0 | 8-0 | 6,5± 0.1 | 6,5 | 2 | 2 | 0.375 | 0.375 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas, volframo- renio lydinio arba lygiavertė | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas, volframo- renio lydinio | 45±2 | 45 | 200 | Prolene | Johnson & Johnson, EP8730H | 270 | 283.5
1.5.3. | 8-0 | 8-0 | 6,5± 0.1 | 6,5 | 2 | 2 | 0.375 | 0.375 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas, juoda | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas, juoda | 45±2 | 45 | 30 | Prolene | Johnson & Johnson, X916G | 246 | 258.3
1.5.4. | 7-0 | 7-0 | 9,3± 0.1 | 9,3 | 2 | 2 | 0.375 | 0.375 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas, juoda | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas, juoda | 75±3 | 75 | 15 | Prolene | Johnson & Johnson, EH7222H | 252 | 264.6
1.5.5. | 7-0 | 7-0 | 9,3± 0.1 | 9,3 | 2 | 2 | 0.375 | 0.375 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas, volframo- renio lydinio arba lygiavertė | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas, volframo- renio lydinio | 75±3 | 75 | 470 | Prolene | Johnson & Johnson, EP8755H | 168 | 176.4
1.5.6. | 6-0 | 6-0 | 13± 0.2 | 13 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 75±3 | 75 | 100 | Prolene | Johnson & Johnson, 8889H | 55.56 | 58.338
1.5.7. | 6-0 | 6-0 | 13± 0.2 | 13 | 2 | 2 | 3/8 | 3/8 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 75±3 | 75 | 600 | Prolene | Johnson & Johnson, 8706H | 49.08 | 51.534
1.5.8. | 5-0 | 5-0 | 13± 0.2 | 13 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 75±3 | 75 | 150 | Prolene | Johnson & Johnson, 8890H | 36 | 37.8
1.5.9. | 5-0 | 5-0 | 17± 1 | 17 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 75±3 | 75 | 30 | Prolene | Johnson & Johnson, 8880H | 46.44 | 48.762
1.5.10. | 5-0 | 5-0 | 17± 0.2 | 17 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 90±4 | 90 | 400 | Prolene | Johnson & Johnson, 8556H | 36 | 37.8
1.5.11. | 5-0 | 5-0 | 17± 0.2 | 17 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 75±3 | 75 | 310 | Prolene | Johnson & Johnson, 8870H | 38.76 | 40.698
1.5.12. | 4-0 | 4-0 | 26± 0.2 | 26 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 90±4 | 90 | 220 | Prolene | Johnson & Johnson, 8521H | 35.28 | 37.044
1.5.13. | 4-0 | 4-0 | 26± 0.2 | 26 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | kūnas apvalus, darbinis adatos galiukas aštrus- pjaunantis | kūnas apvalus, darbinis adatos galiukas aštrus- pjaunantis | 90±4 | 90 | 50 | Prolene | Johnson & Johnson, 8975H | 39.12 | 41.076
1.5.14. | 4-0 | 4-0 | 22± 0.2 | 22 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 75±3 | 75 | 130 | Prolene | Johnson & Johnson, EH7581H | 24.84 | 26.082
1.5.15. | 4-0 | 4-0 | 17± 0.2 | 17 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 90±4 | 90 | 230 | Prolene | Johnson & Johnson, 8557H | 35.28 | 37.044
1.5.16. | 4-0 | 4-0 | 17± 0.2 | 17 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 75±3 | 75 | 100 | Prolene | Johnson & Johnson, 8871H | 59.4 | 62.37
1.5.17. | 2-0 | 2-0 | 26± 0.2 | 26 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 90±4 | 90 | 200 | Prolene | Johnson & Johnson, 8523H | 33.24 | 34.902
1.5.18. | 2-0 | 2-0 | 17± 0.2 | 17 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | kūnas apvalus, darbinis adatos galiukas aštrus- pjaunantis | kūnas apvalus, darbinis adatos galiukas aštrus- pjaunantis | 90±4 | 90 | 130 | Prolene | Johnson & Johnson, 8937H | 39.12 | 41.076
1.5.19. | 2-0 | 2-0 | 70± 1 | 70 | 2 | 2 | tiesi | tiesi | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | apvali, galiuko laipsniškas siaurėjimas | 80±10 | 75 | 10 | Prolene | Johnson & Johnson, W8400 | 69.72 | 73.206
Papildomi reikalavimai:
1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.
3. Lentelėse pateikti chirurginių siūlų pavadinimai tik nurodo chirurginių siūlų charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi lentelėse nurodytų charakteristikų chirurginiai siūlai arba jiems lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus chirurginiai siūlai.
4. Grafoje „Siūlomas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.