Pirkimo sąlygų

2 priedas

Menisko susiuvimo inkarinės sistemos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės ar paslaugos pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis | Kaina (vnt.) be PVM | Suma be PVM | Suma Su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | - Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų 5 mm „T“ inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. - „T“ inkarų cheminė sudėtis – polimeras „peek optima“ arba PLLA (turi būti pasirinkimas). - Dviguba „U“ formos fiksacija. - Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. - Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. - Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių). | 141 | 106,00 | 14946,00 | 15693,30 |
|  |  |  | Iš viso: |  |  | 15693,30 |