## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių genetiniams ir molekuliniams tyrimams specifikacija
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis iki (vnt.) | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra kaina Eur, be PVM | PVM dydis, proc. | Bendra kaina Eur, su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Priemonės molekuliniams tyrimams
1. | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo. Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse. 1 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo, turi būti vieno gamintojo
1.1 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą. Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą. Antgaliai turi būti pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių. Pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti prekes. Pakuotė po 96 vnt., su galimybe antgalius pateikti aplinką tausojančiose pakuotėse (angl. Green-pack) arba (angl. TerraRack). Tūrių ribos 0,5-20µl | 19200
1.2 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais su Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą. Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą. Antgaliai turi būti pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių. Pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti prekes. Pakuotė po 96 vnt., su galimybe antgalius pateikti aplinką tausojančiose pakuotėse (angl. Green-pack) arba (angl. TerraRack). Tūrių ribos 1-200µl | 96000
1.3 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). SAntgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą. Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą. Antgaliai turi būti pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių. Pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti prekes. Pakuotė po 96 vnt., su galimybe antgalius pateikti aplinką tausojančiose pakuotėse (angl. Green-pack) arba (angl. TerraRack). Tūrių ribos 100-1000µl | 76800
1.4 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą. Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą. Antgaliai turi būti pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Tūrių ribos 1000-5000µl | 960
Viso 1 pozicija
2 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams Eppendorf dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo. Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse. Pateikti pavyzdžius. 2 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo, turi būti vieno gamintojo. Pateikti gamintojo bandymų protokolą dėl suderinamumo. Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse (2 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
2.1 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-ių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 0,5-20µl | 14400
2.2 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais su Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1-200µl | 9600
2.3 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 100-1000µl | 76800
2.4 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1000-5000µl | 1920
Viso 2 pozicija
3 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais ThermoFisher dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 100-1000µl | 76800 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai suderinami su ligoninės turimais ThermoFisher dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 100-1000µl | Thermo Fisher Scientifi, Finntip Filter 1000ul, 10x96/rack, 94052410 | 0.1375 | 10560 | 21 | 12777.6
4 | Mėgintuvėliai, 0,2 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | 4000 | Mėgintuvėliai, 0,2 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Techninė dokumentacija psl. 1-5 | Thermo Fisher (Life Technologies), Thin-walled, frosted lid, RNase-free PCR tubes (0.2 mL), 1000 tubes, AM12225 | 0.29 | 1160 | 21 | 1403.6
5 | Mėgintuvėlių juostelės (8 mėgintuvėliai juostelėje) 0,2 ml PCR mėgintuvėliai su prie kiekvieno mėgintuvėlio pritvirtintu dangteliu. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | 4000 | Mėgintuvėlių juostelės (8 mėgintuvėliai juostelėje) 0,2 ml PCR mėgintuvėliai su prie kiekvieno mėgintuvėlio pritvirtintu dangteliu. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Techninė dokumentacija psl. 6-10 | Thermo Fisher (Life Technologies), MicroAmp 8-Tube Strip with Attached Domed Caps, 0.2 mL, 125 strips, A30589 | 1.52 | 6080 | 21 | 7356.8
6 | Mėgintuvėlių juostelės (8 mėgintuvėliai juostelėje) 0,2 ml PCR mėgintuvėliai su atskirai uždedama dangtelių juostele. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | 2000 | Mėgintuvėlių juostelės (8 mėgintuvėliai juostelėje) 0,2 ml PCR mėgintuvėliai su atskirai uždedama dangtelių juostele. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Techninė dokumentacija psl. 11-12 | Thermo Fisher (Life Technologies), PCR Tubes & Caps, RNase-free, 0.2 mL (8-strip format), 125 strips, AM12230 | 2.72 | 5440 | 21 | 6582.4
7 | 0,1ml mėgintuvėlių juostelės (4 mėgintuvėliai juostelėje), pritaikyti darbui su rotoriniu realaus laiko instrumentu. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų . Sterilūs, juostelėse po 4vnt., su dangteliais | 8000
8 | Mėgintuvėliai,1,5 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be RNR-azių, DNR-azių, pirogenų, sandariai užsidarantys (safe-loch funkcija) | 5000 | Mėgintuvėliai,1,5 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be RNR-azių, DNR-azių, pirogenų, sandariai užsidarantys (safe-loch funkcija). Techninė dokumentacija psl. 13-15 | Thermo Fisher (Life Technologies), Nonstick, RNase-free Microfuge Tubes (1.5 mL), 500 tubes, AM12400 | 0.2 | 1000 | 21 | 1210
9 | Mėgintuvėliai,2,0 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be Rnazių, Dnazių, pirogenų, užsukamu dengteliu | 500
10 | Mėgintuvėliai,2,0 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be Rnazių, Dnazių, pirogenų, sandariai užsidarantys (safe-loch funkcija) | 500 | Mėgintuvėliai,2,0 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be Rnazių, Dnazių, pirogenų, sandariai užsidarantys (safe-loch funkcija). Techninė dokumentacija psl. 13-15 | Thermo Fisher (Life Technologies), RNase-free Microfuge Tubes (2.0 ml), 500 tubes, AM12425 | 0.24 | 120 | 21 | 145.2
11 | Mėgintuvėliai 15 ml Falconi tipo. Konusiniu dugnu, užsukamu kamšteliu. Sterilūs. Be RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | 5000
12 | Šalčiui atsparios kartoninės dėžutės (cryoboxes) 133x133 mm su įdėklais 1,5-2 ml mėgintuvėlių laikymui. Galimybė pasirinkti spalvą | 50
13
14
15
13 | Beplaušės precizinės laboratorinės servetėlės, 11x21 cm, dėžutėse iki 280 vnt., Klimech Science tipo arba lygiavertis | 8400
14 | Laboratorinės servetėlės, 21x20 cm, dėžutėse iki 100 vnt., Klimech Science tipo arba lygiavertis | 9000
15 | Stoveliai 1,5-2 ml mėgintuvėliams 64 vietų (16x4). Turi būri atsparūs cheminiams dezinfektantams, atoklavavimui ir UV poveikiui, turi būti iš vientiso plastiko, neišlankstomi.Pageidautina galimybė rinktis bent iš trijų spalvų | 6
16 | Stoveliai 0,5 ml mėgintuvėliams. Turi būri atsparūs cheminiams dezinfektantams, atoklavavimui ir UV poveikiui, turi būti iš vientiso plastiko, neišlankstomi. Pageidautina galimybė rinktis bent iš trijų spalvų | 6
17 | Stoveliai 0,2 ml mėgintuvėliams 94 vietų (8x12). Turi būri atsparūs cheminiams dezinfektantams, atoklavavimui ir UV poveikiui, turi būti iš vientiso plastiko, neišlankstomi.Pageidautina galimybė rinktis bent iš trijų spalvų | 6
18 | plius 4 laipsnių temperatūrą išlaikantys stoveliai 1,5-2 ml eppendorf tipo mėgintuvėliams 24 vietų (8x3). | 2
19 | minus 20 laipsnių temperatūrą išlaikantys stoveliai 1,5-2 ml eppendorf tipo mėgintuvėliams 24 vietų (8x24). | 2
20 | Amplifikacijos plokštelės 96 (8x12) su dengiamosiomis plėvelėmis, tinkamos ligoninės turimam tikro laiko PGR amplifikatoriui BIORAD CFX | 200
21 | Amplifikacijos juostelės po 8 mėgintuvėlius juostelėje su dangteliais (atskirai), tinkamos ligoninės turimam tikro laiko PGR amplifikatoriui BIORAD CFX | 600
22 | Amplifikacijos plokštelės 96 (8x12) su dengiamosiomis plėvelėmis, tinkamos ligoninės turimam Sanger sekoskaitos sistemai SeqStudio | 200 | Amplifikacijos plokštelės 96 (8x12) su dengiamosiomis plėvelėmis, tinkamos ligoninės turimam Sanger sekoskaitos sistemai SeqStudio. Techninė dokumentacija psl. 16-25 | Thermo Fisher (Life Technologies), MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate , MicroAmp Clear Adhesive Film, 100 vnt, N8010560, 4306311 | 1.6 | 320 | 21 | 387.2
23 | Amplifikacijos juostelės po 8 mėgintuvėlius juostelėje su dangteliais (atskirai), tinkamos ligoninės turimam Sanger sekoskaitos sistemai SeqStudio | 500 | Amplifikacijos juostelės po 8 mėgintuvėlius juostelėje su dangteliais (atskirai), tinkamos ligoninės turimam Sanger sekoskaitos sistemai SeqStudio. Techninė dokumentacija psl. 16-34 | Thermo Fisher (Life Technologies), MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL and MicroAmp Optical 8-Cap, 250 strips (1),4316567, 4323032 | 1.2 | 600 | 21 | 726
24 | Vakuuminiai mėgintuvėliai cirkuliuojančios naviko DNR surinkimui. Mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, ne mažiau, nei 10 ml tūrio. Turi būti tinkami žmogaus kraujo surinkimui, laikymui ir transportavinui, tyrimams, skiriant naviko cirkuliuojančią DNR ir genominę DNR. Turi būti užtikrimanas stabilumas ne trumpiau, nei 3 dienas nuo kraujo paėmimo kambario temperatūroje. Turi būti tinkamas naujos kartos sekoskaitos tyrimams ir kiekybinės PGR tyrimams. | 120
25 | Tamponėliai viruso ėminių iš nosies paėmimui: su plastikiniu 150 mm ilgio koteliu, Su lengvai ėminį sugeriančia ir lengvai ėminį išskiriančia galvute, Su trumpais, statmenai išdėstytais nailono / viskozės ar kitos inertiškos medžiagos plaušeliais, Su lūžio linija ties 80 mm, Sterilūs, Supakuoti po vieną, Su galvutėmis, skirtomis nosiai, Galvutės ilgis 15-20 mm, Galvutės diametras 1,8-3 mm | 1000
26 | Tamponėliai viruso ėminių iš gerklės paėmimui: su plastikiniu 150 mm ilgio koteliu, Su lengvai ėminį sugeriančia ir lengvai ėminį išskiriančia galvute, Su trumpais, statmenai išdėstytais nailono / viskozės ar kitos inertiškos medžiagos plaušeliais, Su lūžio linija ties 80 mm, Sterilūs, Supakuoti po vieną, Su galvutėmis, skirtomis gerklei, Galvutės ilgis 20-25 mm, Galvutės diametras 2-5 mm | 2000
27 | Adapteris 10 ml vakuuminiams mėgintuvėliams telpa 13 vnt. Adapteris turi būti tinkamas turimai Hettich centrifugai Rotina 380R | 4
30588.8
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Ligoninei pareikalavus tiekėjas per 5 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami
Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį. Pirkimo dalių atskirų pozicijų mato vieneto kaina gali būti išreikšta po kablelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 9 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kiekį vieneriems metams (3 stulpelis) dauginant iš mato vieneto kainos €, be PVM (6 stulpelis), gautą sumą suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio ir prie gautos kainos pridedant PVM (jei taikoma). Teikiant pasiūlymus prašome nekeisti esamos perkamų priemonių numeracijos. 4 stulpelyje "Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl." turi būti nurodyti siūlomų prekių parametrai pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, ir nuoroda į pridėtą katalogą, neužtenka įrašyti "Atitinka", 5 stulpelyge turi būti nurodyta: 1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Siūlomos prekės kodas nurodytas pridėtame kataloge.