Terapijos ir kitų vienkartinių medicininių priemonių techninė specifikacija
	Pirkimo dalies  Nr.
	Pavadinimas
	Kokybės ir techniniai reikalavimai
	Siūlomo parametro reikšmė, su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį

	28
	Gleivių atsiurbėjai su vakuumo reguliatoriumi mažų dydžių
	· Sterilūs, vienkartiniai;

· įpakuoti po 1 vnt;

· polivinilchlorido ar lygiavertės medžiagos;

· distalinis galas atviras, atrauminis, šonuose ne mažiau 2 angelės;

· ilgis 29 ±2 cm permatomas, gradacija skaitinėmis reikšmėmis;

· spalviškai koduotas konektorius pagal dydį ISO 8836.
	Žr.Katalogai_Nr.28_535.xx_gleiviu_atsiurbejai_su_vakuum_mazu_dydziu

•
Sterilūs, vienkartiniai;

•
įpakuoti po 1 vnt;

•
polivinilchlorido be DEHP;

•
distalinis galas atviras, atrauminis, šonuose 2 angelės;

•
ilgis 29cm permatomas, gradacija skaitinėmis reikšmėmis;

•
koduotas konektorius pagal dydį ISO 8836.
Galimi dydžiai: 4Fr, 5Fr, 6Fr, 8Fr, 10Fr

	33
	Apsauginiai vienkartiniai medžiaginiai akinukai
	· Tinka naujagimiams; 

· apsauga nuo rentgeno spindulių;

· pritvirtinami hidrokoloidiniai arba kiti odai švelnūs laikikliai išlieka lipnūs ne vieną kartą;

· medžiaginiai su porolonu, idealiai priglunda prie veido;

· didelio arba vidutinio dydžio, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
	Žr.Katalogai_Nr.33_72x_ Apsauginiai vienkartiniai medžiaginiai akinukai
•Tinka naujagimiams; 

•
apsauga nuo rentgeno spindulių;

•
pritvirtinami hidrokoloidiniai laikikliai išlieka lipnūs ne vieną kartą;

•
medžiaginiai su porolonu, idealiai priglunda prie veido.

	37
	SpO2 daviklio tvirtinimo juostelė
	· Be latekso.
	Žr.Katalogai_Nr.37_781-782-783_NeoPulse

•
Be latekso

	38
	Umbilikalinės venos kateteriai ir laikikliai

	38.1
	Umbilikalinės venos kateteris
	· Sterilūs;

· vieno kanalo;

· iš polivinilchlorido ar lygiavertės medžiagos, be DEHP ir latekso, rentgeno kontrastiniai, lankstūs, permatomi;

· su atžymomis kas 1 cm, žymima skaitmenimis, ilgis 39 ( 2 cm;

· Luer lock jungtis;

· su atviru ir užapvalintu distaliniu galu mažinančiu vaskulinių traumų tikimybę;

· dydžiai Ch3,5 – Ch8, ne mažiau kaip 5 skirtingi dydžiai.
	Žr.Katalogai_Nr.38.1-38.5_Umbilikalines_venos_kateteriai_Nr.270.xx

•
Sterilūs;

•
vieno kanalo;

•
iš polivinilchlorido medžiagos, be DEHP ir latekso, rentgeno kontrastiniai, lankstūs, permatomi;

•
su atžymomis kas 1 cm, žymima skaitmenimis, ilgis 40 cm;

•
Luer lock jungtis;

•
su atviru ir užapvalintu distaliniu galu mažinančiu vaskulinių traumų tikimybę.

	38.2
	Umbilikalinio kateterio laikiklis
	· Be latekso, be DEHP, permatomas, hipoalerginis, klijuojamas, hidrokoloidiniu pagrindu;

· išlieka lipnus daugiau nei vieną kartą;

· su galimybe fiksuoti du kateterius;

· dydžiai pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį: labai mažo, mažo, didelio dydžio.
	Žr.Katalogai_Nr.38.2_Umbilikalines_venos_laikiklis_Nr.70x

•
Be latekso, be DEHP, permatomas, hipoalerginis, klijuojamas, hidrokoloidiniu pagrindu;

•
išlieka lipnus daugiau nei vieną kartą;

•
su galimybe fiksuoti du kateterius.

	41
	Pediatriniai kateterių laikikliai
	· Hidrokoloidiniu pagrindu;

· yra galimybė užklijuoti keletą kartų;

· permatomas,

· be latekso ar DEHP.
	Žr.Katalogai_Nr.41_Pediatriniai_kateteriu_laikikliai_705_Hold-A-Line

•
Hidrokoloidiniu pagrindu;

•
yra galimybė užklijuoti keletą kartų;

•
permatomas,

•
be latekso ar DEHP;

•
Neotech products Ref N705 standart originalus.


Pastaba: 

     1. Kad lengviau būtų aprašyti medicininių prekių technines charakteristikas, perkamų prekių lentelėje, kai kur nurodomi perkamų priemonių pavyzdžio pavadinimai. Galima siūlyti analogiškas priemones, kurios turi atitikti pavyzdinių  priemonių charakteristikas.


     
       2. Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (įrašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama).
1. Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

2. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) adresu Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai; Vaistinė, 2 aukštas, juos turės pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

3. Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:

3.1.Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui - Terapijos ir kitos vienkartinės medicininės priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.

3.3Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

3.4. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

3.5. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

3.6. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.

4. Kartu su prekėmis pateikti CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaraciją kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą.

5. Prekės turi būti ženklintos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745.

6. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

- 1 -


