Terapijos ir kitų vienkartinių medicininių priemonių techninė specifikacija
	Pirkimo dalies  Nr.
	Pavadinimas
	Kokybės ir techniniai reikalavimai
	Siūlomo parametro reikšmė, su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį

	61
	Filtrai aukšto slėgio insufliacijai
	· Su ISO jungtimi;

· tinka naudoti, kai maksimalus dujų insufliacijos greitis 30 l/min.;

· hidrofobinis iš abiejų pusių;

· turi tikti Karl Storz įrangai.
	Purple – Insufflation Filter and Tubing sets 

Filtrai aukšto slėgio insufliacijai (Katalogas „61 pozicija“ 2 pslp.)
· tinka naudoti, kai maksimalus dujų insufliacijos greitis 50 l/min.;

· hidrofobinis iš abiejų pusių;
· tinka Storz įrangai
· Su ISO jungtimi;



Pastaba: 

     1. Kad lengviau būtų aprašyti medicininių prekių technines charakteristikas, perkamų prekių lentelėje, kai kur nurodomi perkamų priemonių pavyzdžio pavadinimai. Galima siūlyti analogiškas priemones, kurios turi atitikti pavyzdinių  priemonių charakteristikas.


     
       2. Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (įrašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama).
1. Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

2. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) adresu Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai; Vaistinė, 2 aukštas, juos turės pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

3. Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:

3.1.Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui - Terapijos ir kitos vienkartinės medicininės priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.

3.3Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

3.4. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

3.5. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

3.6. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.

4. Kartu su prekėmis pateikti CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaraciją kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą.

5. Prekės turi būti ženklintos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745.

6. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

- 7 -


