**PANEVĖŽIO MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis  (be PVM)  Eur |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | **Apšvietimo tinklų priežiūra ir remontas** | | |
| 11.1. | **Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra** | | |
| 11.1.1. | Apšvietimo tinklo eksploatavimas | 1 d. d. | 450,87  + sąskaita už medžiagas\* |
| 11.1.2. | Operatyvinio personalo budėjimas po darbo valandų, išeiginėmis ir švenčių dienomis | | |
| 11.1.2.1. | Kai dirba 1 darbuotojas | 1 val. | 21,78 |
| 11.1.2.2. | Kai dirba 2 darbuotojai | 1 val. | 38,75 |
| 11.2 | **Šviestuvų remontas** |  |  |
| 11.2.1. | Perdegusių apšvietimo 70 W natrio lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | 62,84 |
| 11.2.2. | Perdegusių apšvietimo 150 W natrio lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | 67,41 |
| 11.2.3. | Perdegusių apšvietimo metalo halogeninių lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | 77,70 |
| 11.2.4. | Gatvių apšvietimo LED šviestuvų iki 70 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. | 379,59 |
| 11.2.5. | Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 71–110 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. | 418,49 |
| 11.2.6. | Kryptinio šviesos srauto LED šviestuvų įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. | 416,28 |
| 11.2.7. | Gatvių apšvietimo šviestuvų, kabinamų ant gembių, demontavimas | 1 vnt. | 65,72 |
| 11.2.8. | Gatvių apšvietimo natrio lempų šviestuvų remontas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | 107,17 |
| 11.2.9. | Gatvių apšvietimo šviestuvo montavimas be šviestuvo kainos | 1 vnt. | 65,95 |
| 11.2.10. | Šviestuvo perjungimas pakeitus maitinimo laidus, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | 62,62 |
| 11.3. | **Apšvietimo atramų remontas** | | |
| 11.3.1. | Cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas be atramos ir pamato kainos | 1 vnt. | 224,71 |
| 11.3.2. | Cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą | 1 vnt. | 689,20 |
| 11.3.3. | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas be atramos (paramsčio) kainos | 1 vnt. | 379,77 |
| 11.3.4. | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas įskaitant atramos (paramsčio) kainą | 1 vnt. | 762,44 |
| 11.3.5. | Metalinių apšvietimo atramų demontavimas | 1 vnt. | 187,22 |
| 11.3.6. | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) demontavimas | 1 vnt. | 277,82 |
| 11.3.7. | Gembės šviestuvui ant atramos montavimas, įskaitant medžiagų kainą | 1 vnt. | 142,08 |
| 11.3.8. | Gembės šviestuvui ant atramos montavimas be gembės kainos | 1 vnt. | 61,91 |
| 11.3.9. | Gembės šviestuvui demontavimas iš autobokštelio | 1 vnt. | 47,63 |
| 11.3.10. | Apšvietimo atramų tiesinimas | 1 vnt. | 65,89 |
| 11.3.11. | Metalinių paviršių dažymas | 1 m² | 51,98 |
| 11.3.12. | Metalinių atramų kabelinių skydelių remontas | 1 vnt. | 116,42 |
| 11.3.13. | Metalinių atramų kabelinių skydelių dangtelių keitimas | 1 vnt. | 48,67 |
| 11.4. | **Apšvietimo kabelių, oro linijų, valdymo skydų ir kiti remonto darbai** | | |
| 11.4.1. | Apšvietimo kabelių klojimas tranšėjose su dangų atkūrimu, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m | 1734,78 |
| 11.4.2. | Apšvietimo kabelių klojimas paruoštose tranšėjose be dangų atkūrimo, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m | 1028,49 |
| 11.4.3. | Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas, kai intarpas iki 5 m, įskaičiuojant medžiagų kainą | 1 vnt. | 229,41 |
| 11.4.4. | Kabelio pertraukimas sumontuotuose vamzdžiuose, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m | 253,79 |
| 11.4.5. | Kabelio galūnių užtaisymas, įskaitant medžiagų kainą | 1 vnt. | 96,54 |
| 11.4.6. | Kryptinio gręžimo darbai uždaruoju būdu, įtraukiant iki 75 mm skersmens PVC vamzdį | 1 m | 59,01 |
| 11.4.7. | Apšvietimo 1F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“ | 100 m | 291,31 |
| 11.4.8. | Apšvietimo 3F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“ | 100 m | 443,37 |
| 11.4.9. | Apšvietimo OL demontavimas | 100 m | 84,3 |
| 11.4.10. | Apšvietimo valdymo punktų remontas | 1 vnt. | 196,25 |
| 11.4.11. | Apšvietimo valdymo skydų montavimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | 1528,55 |
| 11.4.12. | Apšvietimo valdymo skydų demontavimas | 1 vnt. | 79,84 |
| 11.4.13. | 1F automatinio jungiklio pakeitimas | 1 vnt. | 45,48 |
| 11.4.14. | 3F automatinio jungiklio pakeitimas | 1 vnt. | 78,30 |
| 11.4.15. | Įžeminimo kontūro įrengimas | 1 vnt. | 140,77 |
| 11.4.16. | Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas po montavimo darbų | 1 m | 3,71 |
| 11.4.17. | Kontrolinis geodezinių matavimų parengimas | 1 vnt. | 55,17 |
| 11.4.18. | Apšvietimo tinklo įrengimas su dangų atstatymu (kabelio klojimas tranšėjoje, atramos su šviestuvais pastatymas, kabelinio tinklo plano parengimas) | 100 m | 7371,00 |
| 11.4.19. | Apšvietimo tinklo įrengimas be dangų atstatymo (kabelio klojimas tranšėjoje, atramos su šviestuvais pastatymas, kabelinio tinklo plano parengimas) | 100 m | 6596,34 |
| 11.4.20. | Automatinio jungiklio su nuotėkio rele pakeitimas | 1 vnt. | 182,27 |
| 11.4.21. | Pamatų apšvietimo atramoms įrengimas (su pamato kaina) | 1 vnt. | 190,35 |
| Pastaba. \* Neįtrauktas į paslaugos įkainio skaičiuoklę, tačiau būtinas paslaugoms atlikti. | | | |