## Sheet1
VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, reikalavimai | Mato vienetas | Mato vnt. kiekis per 24 mėn. | Mato vnt. kaina Eur. be PVM | Bendra kaina Eur. be PVM, įvertinus nurodytą kiekį (4x5) | Gamintojas, kodas kataloge, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Priemonės regioninei anestezijai
1.1. | Adatos spinalinės. Quincke tipo arba lygiavertės, sterilios, vienkartinės, skaidria jungtimi, su smaigalio nuopjovos žymekliu, likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dvejose adatos jungties plokštumose. Dydžiai nuo 18G iki 27 G, adatų ilgiai 38-50mm, 73-75mm, 88-90mm. | vnt. | 1200 | 0.75 | 900 | Egemen Tibbi Medikal, TSPQKXXXX Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 1-4 psl.
1.2. | Rinkinys epidūrinei anestezijai 18G. Rinkinio sudėtis: Tuohy arba lygiavertė adata; graduotas kateteris iš poliamido su užapvalintu atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis, RO-kontrastinis, su nukreipėju, su kateterio sujungikliu; 10ml ±2 LOR švirkštas; antibakterinis filtras, neribojantis judesių filtro fiksatorius. | Vnt. | 50 | 7.18 | 359 | Egemen Tibbi Medikal, TSEPIS18903 Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 5-8 psl.
Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1259
5 proc. PVM |  |  |  |  | 62.95
Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1321.95
2. | Injekcinės adatos
2.1. | Injekcinės adatos, sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos, supakuotos po 100vnt. 18G-22G | dėž. | 400 | 0.95 | 380 | Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co LTD, Hypodermic needles. Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 9, 10 psl.
Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 380
5 proc. PVM |  |  |  |  | 19
Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 399
3. | Ašmenys skalpeliams
3.1. | Ašmenys skalpeliams iš anglinio plieno N100 Nr.11,15,20,22,23 | Dėž. | 40 | 3.61 | 144.4 | Huaian Tianda Medical Instruments Co Ltd, Surgical Blade Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 11, 12 psl.
Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 144.4
5 proc. PVM |  |  |  |  | 7.22
Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 151.62
4. | Rinkinys centrinės venos kateterizavimui
4.1. | Rinkinys centrinės venos kateterizavimui, 1 kanalo, vienetiniame steriliame įpakavime | Rink. | 80 | 8.1 | 648 | Teleflex, Arrow, CV-04X01 Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 13-18 psl.
Rinkinį sudaro: punkcinė adata 18 G, 7±1cm cm; styga-pravedėjas 0,032“-0,035“ vienas galas tiesus-minkštas, kitas J formos, sužymėtas iš abiejų galų kas 10 cm. Kateteris, pagamintas iš poliuretano, be latekso, 15 - 30 cm ilgio, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis ir fiksatoriumi. Plėtiklis
7-8 Fr, injekcinis gaubtelis, kateterio fiksatorius siūlų pagalba fiksuojamas prie odos. Kanalo spindis 14G ir 16 G
Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 648
5 proc. PVM |  |  |  |  | 32.4
Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 680.4
5. | Rinkinys pleuros punkcijai
5.1. | Rinkinys pleuros punkcijai, vienkartinis, steriliame įpakavime. Minimali rinkinio sudėtis – švirkštas luer-lock galu 60ml(±10ml), trys 80mm(±10mm) ilgio punkcinės adatos 14,16,19 G , išplėtimo linija su trieigiu čiaupu, jungtis tarp kateterio ir maišelio, ne mažiau 2 litrų skysčio surinkimo maišas su 90cm(±10cm) ilgio vamzdeliu. | Rink. | 100 | 4.79 | 479 | HMC Premedical S.p.A, M032010S Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 19-21 psl.
Bendra 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 479
5 proc. PVM |  |  |  |  | 23.95
Bendra 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 502.95
6. | Rinkinys pleuros drenažui
6.1. | Minimali rinkinio sudėtis- 700-2000 ml graduota plastikinė surinkimo talpa, 120-150cm vamzdelis, kurio galas turi būti pritaikytas skirtingiems krūtinės kateterių dydžiams ,vienetiniame steriliame įpakavime | Rink. | 50 | 8.2 | 410 | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S, 175 7001 1 Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 22 psl.
Bendra 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 410
5 proc. PVM |  |  |  |  | 20.5
Bendra 12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 430.5
7. | Prailginimo linijos
7.1 | Prailginimo linija , jungtys Luer-lock, ilgis 90-120 cm, vienetiniame įpakavime, sterili | vnt. | 4000 | 0.16 | 640 | Jiangsu Shenli Medical Production Co.,Ltd., Extension line Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 23, 24 psl.
7.2 | Dvišakis konektorius sterilus, be adatos, šakų ilgis 13-15cm, šakų galuose turi būti besisukančios luer jungtys prijungimui prie kitų sistemų | Vnt. | 100 | 2.4 | 240 | CAIR LGL SA, PY2101KR Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 25 psl.
Bendra 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 880
5 proc. PVM |  |  |  |  | 44
Bendra 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 924
8. | Krūtinės ląstos drenas
8.1. | Krūtinės ląstos drenas, graduotas su dviem angomis iš abiejų pusių su troakaru, kurio galas kūgio formos, vienetiniame įpakavime, sterilus 10F, 16F, 18F,20F | vnt. | 120 | 3.82 | 458.4 | Poly Medicure Ltd., 9009x Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 26, 27 psl.
Bendra 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 458.4
__5__proc. PVM |  |  |  |  | 22.92
Bendra 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 481.32
9. | Endotrachėjiniai vamzdeliai
9.1. | Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžete Nr.3.0-8.5 | vnt. | 900 | 0.59 | 531 | Well Lead, Endotracheal tube cuffed Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 28 psl.
9.2. | Endotrachėjiniai vamzdeliai be manžetės Nr.2.5-4.0 | Vnt. | 120 | 0.49 | 58.8 | Well Lead, Endotracheal tube uncuffed Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 28 psl.
Bendra 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 589.8
5 proc. PVM |  |  |  |  | 29.49
Bendra 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 619.29
10. | Priemonės biopsijai
10.1. | Biopsinės kasetės su dangteliu 32x26mm(±1mm) | Vnt. | 1000
10.2. | Biopsinės kempinėlės tinkančios dėti į 10.1 dalyje siūlomas biopsines kasetes | Vnt. | 1000
Bendra 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
____proc. PVM
Bendra 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM
11. | Vamzdeliai sujungimo-atsiurbimo
11.1 | Vamzdelis sujungimo-atsiurbimo CH 22-25 210-300cm vienkartinis sterilus | vnt. | 1000 | 0.74 | 740 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Suction connection tube. Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 29 psl.
11.2 | Vamzdelis sujungimo-atsiurbimo CH 30 210-300cm vienkartinis sterilus | Vnt. | 100 | 0.89 | 89 | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., DO-30201 Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 30 psl.
Bendra 11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 829
5 proc. PVM |  |  |  |  | 41.45
Bendra 11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 870.45
12. | Drenas žaizdai silikoninis,
12.1. | Drenas žaizdai silikoninis, lankstus, skaidrus su šešiomis šoninėmis angomis ir atviru galu, su rentgeno kontrastine juostele, ilgis 500mm(±20), dydžiai CH 08 -24 vienetiniame įpakavime, sterilus | Vnt. | 1000 | 2.9 | 2900 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH, 21xxx Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 31-33 psl.
Bendra 12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 2900
5 proc. PVM |  |  |  |  | 145
Bendra 12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 3045
13. | Aktyvaus drenažo talpa
13.1. | Aktyvaus drenažo talpa ne mažiau 500ml su redon tipo arba lygiaverčiu drenu CH 14,16,18 | Vnt. | 100 | 3.8 | 380 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH, 21586/ 2186x+21631 Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 34-37 psl.
Bendra 13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 380
5 proc. PVM |  |  |  |  | 19
Bendra 13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 399
14. | Aktyvaus drenažo talpa
14.1. | Aktyvaus drenažo talpa, ne mažiau 500ml su redon tipo arba lygiaverčiu drenu CH 14,16,18 su lenktu nerūdijančio plieno trokaru | Vnt. | 100 | 9.8 | 980 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH, 21599/ 218xx+21631 Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 36-39 psl.
Bendra 14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 980
5 proc. PVM |  |  |  |  | 49
Bendra 14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1029
15. | Atsiurbimo kateteris ginekologinis
15.1. | Atsiurbimo kateteris ginekologinis Karman arba lygiavertis, vienkartinis, sterilus, dydžiai 5,6,7,8,9. | Vnt. | 200
Bendra 15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
____proc. PVM
Bendra 15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM
16. | Nosies tamponai kraujavimui stabdyti
16.1. | Nosies tamponai kraujavimui stabdyti Rhapid Rhino arba lygiaverčiai ilgis 750mm , anterior/posterior | Vnt. | 30
Bendra 16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
____proc. PVM
Bendra 16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM
17. | Operacinis apklotas su plyšiu
17.1. | Operacinis apklotas su plyšiu iš didelio sugeriamumo neaustinės medžiagos 200x260cm (±20cm), su papildomu medžiagos sluoksniu 70x100cm(±5cm), plyšys 20(±3cm)x100 (±5cm)cm, sterilus, vienetinėje pakuotėje | Vnt. | 80 | 6.956 | 556.48 | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., AT-SD-ORT2-SP Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 40 psl.
Bendra 17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 556.48
5 proc. PVM |  |  |  |  | 27.82
Bendra 17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 584.3
18. | Izoliuojanti kojinė ortopedinėms operacijoms
18.1. | Izoliuojanti kojinė ortopedinėms operacijoms , pagaminta iš didelio sugeriamumo neaustinės medžiagos , padengtos polietileno plėvele išorinėje pusėje, nelaidi skysčiams, dydis 20 x 65 cm ( ± 5cm), sterili, vienetinėje pakuotėje | Vnt. | 140
Bendra 18 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
____proc. PVM
Bendra 18 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM
19. | Echoskopo daviklio dangalas
19.1. | Echoskopo daviklio dangalas vaginaliniam tyrimui, vienetinėje pakuotėje | vnt. | 4500
Bendra 19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
____proc. PVM
Bendra 19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM
20. | Elektrodai EKG monitoringui
20.1. | Elektrodai EKG monitoringui, visi sensoriai padengti aukštos kokybės Ag/AgCl sluoksniu, iš anksto ištepti geliu, be latekso, nesterilūs, vienkartiniai, suaugusiems | vnt. | 20000 | 0.056 | 1120 | Esvico Sp.z.o.o., ES GS48 Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 41, 42 psl.
Bendra 20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1120
5 proc. PVM |  |  |  |  | 56
Bendra 20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1176
21. | EKG gelis
21.1. | EKG gelis, visiškai tirpus vandenyje, labai laidus, nedirginantis odos , be druskų , supakuotas po 200-300 gramų | kg | 15
Bendra 21 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
____proc. PVM
Bendra 21 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM
22. | Elektroninis medicininis termometras
22.1. | Elektroninis medicininis termometras, su pirmine metrologine patikra | Vnt. | 250 | 5.62 | 1405 | Kangfu Medical Equipment Factory, KFT-01 Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 43, 44 psl.
Bendra 22 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1405
21 proc. PVM |  |  |  |  | 295.05
Bendra 22 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1700.05
23. | Antgaliai dozatoriui
23.1. | Antgalis dozatoriui 1-200µl geltoni, polipropileniniai, Eppendorfo tipo dozatoriui | Vnt. | 16000
23.2. | Antgalis dozatoriui 100-1000µl mėlyni, polipropileniniai | Vnt. | 14000
Bendra 23 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
____proc. PVM
Bendra 23 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM
24. | Elastinis tvarstis
24.1. | Elastinis tvarstis, 8cm (± 1) cm x 350cm (±10 cm), pagamintas iš na mažiau kaip 96% medvilnės ir 4% latekso, elastingumas ne mažiau kaip 170% | Vnt. | 150 | 1.598 | 239.7 | NOBAMED Paul Danz AG, 480708 Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai“ .pdf, 45 psl.
Bendra 24 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 239.7
5 proc. PVM |  |  |  |  | 11.99
Bendra 24 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 251.69
25. | Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos
25.1 | Klinikinei chemijai 200µ | vnt. | 200
25.2 | Hematologijai 200µ | vnt. | 1500
Bendra 25 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
____proc. PVM
Bendra 25 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM
26. | Stikleliai
26.1 | Objektyviniai stikleliai 26/76mm(±2mm), matiniu kraštu | Vnt. | 2000
26.2 | Objektyviniai stikleliai 26/76mm(±2mm), šlifuotu kraštu | Vnt. | 600
26.3 | Dengiamieji stikleliai 24/24mm(±2mm) | Vnt. | 2400
Bendra 26 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
____proc. PVM
Bendra 26 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM
27. | Arterinio kraujo paėmimo sistema
27.1. | Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata, tinkanti naudoti su kraujo dujų analizatoriumi; sterili; savaime užsipildanti; su sausu heparinu, laisvai judančiu švirkšto cilindre; elektrolitams subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 60 IU; orą išstumiančia ir neleidžiančia iš aplinkos orui patekti į mėginį „kepurėle-vožtuvu”; pamaišymo rutuliuku; saugiu adatos nuėmimo įtaisu; švirkšto tūris 1,5 ml; adatos ilgis 25 mm; adatos diametras 23G; įpakuota po1 vnt.; su numatyta pakuotės atidarymo vieta; su nurodyta galiojimo data. | Vnt. | 100
Bendra 27 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
____proc. PVM
Bendra 27 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM