| 0,85 mm diametro balionas | 35 atm balionas: |
| --- | --- |
| NIC Nano ® 0,85 CTO - Balionai Jūsų iš sunkiausių atvejų Yra RX ir OTW versija OTW versija su 160 cm naudojamo ilgio Aukštos įvertinti trūkimo slėgis: 23 atm (bar) Žemas reikalavimų: 0,85 mm nominalaus slėgio 1.00 mm esant 23 atm ) židinių įrašas profilis: 0,017 b) Naujas kratinys danga leidžia lengviau pralaimėjimai kirtimo c) Crossing profilis: 0,0195 " d) Proksimalinės žymiklio padėtį (patentui gauti, paduota) e) . Perėjimas tarp hypotube ir distalinio veleno, pagamintas iš naujas pebax polycompound siekiant pagerinti push perėjimą | Opn NC ® aukšto slėgio perkutaninės angioplastikos Balionai Aukščiausios vertinta Bako trūkimo slėgis 35 bar indikacijos: Gydyti kalcifikuotų pažeidimai Po išsiplėtimas stentų privalumai: Aukščiausia atsparumo slėgiui: 35 bar Nepatenkintų pasirodymas labai sukietėję pažeidimų Dvivietis sluoksnis balionas technologija (patentui gauti, paduota) Nėra šunų dvigubo balionas modelio, kuris užtikrina vienodą baliono skersmuo jokio spaudimo dėl iškaulinti ) Dvivietis sluoksnis balionas statyba b) du Platinium visų dydžių žymenys c) Skiautinys balioną ir visiškai padengtas danga kateteris velenas, siekiant palengvinti pralaimėjimai kirtimo ir kateteris manevringumas |

Vertimas atliktas ir patvirtintas 2012 10 20.