Techninė specifikacija

|  | Gamintojas | Mingeda |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis | D1 |
|  | Svėrimo riba, kg | 3/6 |
|  | Padalos vertė, g | 1/2 |
|  | Platformos dydis ,mm | 190 x 240 |
|  | Darbo temperatūros ribos, °C | -10~+40 |
|  | Svarstyklių svoris, kg | 2,9 |
|  | - 25 mm apšviečiamas LCD indikatorius - Kliento displėjus - Apsaugos klasė IP42 - Galima nustatyti automatinį išsijungimą - Taros funkcija - Nerūdijančio plieno lėkštė - Maitinimas : tinklas/akumuliatorius - Svarstyklės parduodamos su EB patikra M |  |

Svarstyklės parduodamos su pirmine EB metrologine patikra. Svarstyklėms suteikiama 12 mėnesių garantija. Pristatymas neįskaičiuotas į kainą.

Pastaba: Svarstyklės iki 3kg sveria kas 1g, nuo 3kg iki 6kg – kas 2g.