## Sheet1
Priedas Nr. 2
Perkamų papildomų priemonių ir eksploatacinių medžiagų sąrašas ir techninė specifikacija
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Siūlomo parametro atitikimas, atitikimo patvirtinimas
1. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas | Pateikiama
2. | Būtina.Tiekėjų siūlomos prekės turi turėti CE ženklinimą (pateikti galiojantį sertifikatą) | Pateikiamas
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vnt. kaina be PVM | Viso kiekio kaina be PVM | PVM tarifas % | Viso kiekio kaina su PVM
1 | Stiklografai
1.1 | Stiklografas (juodas) | Iki 250 vnt. | Vnt.
1.2 | Stiklografas (raudonas) | Iki 20 vnt. | Vnt.
1 pozicija
2 | Maišas autoklavavimui iki 141oC (60x76cm) | Iki 500 vnt. | Vnt.
3 | Sterilus vatinukas su medine lazdele, supakuotas individualiai | Iki 10000 vnt. | Vnt. | Sterilūs vatinukai su mediniu koteliu, individualiai supakuoti/sert. Apr. Katal./ 3 | Sterilus medinis aplikatorius N100, 150mm/Good Vista Medical & Health products CO.,LTD | 0.0268 | 268 | 5 | 281.4
4 | Sterilus vatinukas su plona metaline lazdele skirtas ėminiams iš uretros | Iki 50 vnt. | Vnt.
5 | Vienkartinės juostelės pritaikytos ligoninėje turimam Petri lėkštelių žymėjimo BMP21 LAB (19 mm pločio (3/4colio), 6,4 m ilgio) | Iki 40 vnt. | Vnt.
6 | Laboratorinės servetėlės (sausos), 21x20 cm, dėžutėse iki 100 vnt. | iki 500 vnt. | Vnt.
7 | Rašiklis juodas atsparus alkoholiui, ksilenui, formalinui. | iki 100 vnt. | Vnt.
8 | Daugkartinis filtrų koncentratorius skirtas ligoninės turimai StatSpin Cytofuge centrifugai. Rinkinys: 1. Popieriniai fitrai (vienkartiniai), citologinių mėginių paruošimui , 750mmx25mm su apskritimine kiauryme centre 7mm Ø. 2.Polipropileno koncentratorius su laikikliais, citologinių mėginių paruošimui; skirti turimai ligoninės centrifugai CytoFuge2 | Iki 20 vnt. | Vnt.
9 | Vienkartinė kapsulė, suiranti autoklavavimo metu, skirta panaikinti blogus kvapus po tiriamosios medžiagos nukenksminimo, netoksiška, malonaus nedirginančio kvapo | Iki 200 vnt. | Vnt.
Direktorius Juozas Devižis