Skelbiamos apklausos „Saulės elektrinės ir jos montavimo darbų pirkimas“ sąlygų 

1 priedas

[image: image1.png]



UAB Elsanta, Vingio g. 11-26, LT-63220, Alytus,

Tel.  +370-693-34422, el. p. info@elsanta.lt, www.elsanta.lt
įmonės kodas 305293827, PVM mokėtojo kodas LT100012898515, 
UAB „Baisogalos bioenergija“
PASIŪLYMAS DĖL SAULĖS ELETRINĖS IR JOS MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO
2023-08-17
Alytus
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,

surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	 UAB Elsanta

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,

surašomi visi dalyvių adresai/
	 Vingio g. 11-26, Alytus

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	 Tomas Verbickas, Direktorius

	Telefono numeris
	 +370 69334422

	El. pašto adresas
	 info@elsanta.lt


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus**:

	Eil. Nr.
	Subtiekėjų pavadinimas, adresas
	Prekių pavadinimas, apimtys, kurių tiekimui bus pasitelkti subtiekėjai
	Prekių dalis procentais, apimtis eurais, kurių tiekimas bus

perduotas subtiekėjui

	
	
	
	

	
	
	
	


**Pildyti tuomet, jei sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subtiekėjai.
3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių

skaičius

	1.
	 Elektros įrenginių įrengimo atestatas
	1

	2.
	 Inverterio specifikacija  Solis-(25-50)K-5G
	2

	3.
	 Solis inverterio garantija 5m  su garantijos pratęsimu +5 metams
	1

	4.
	 Saulės modulių TSM-DE09R.08 specifikacija
	2

	     5.
	 Saulės elektrinės įrangos pardavimo ir sumontavimo kurių vertė virš 14 tūkstančių eurų sąrašas
	1

	6.
	 Darbų ir medžiagų perdavimo aktas
	2

	7.
	 Atliktų darbų sąskaita faktūra
	2

	8.
	 Darbų priėmimo - perdavimo aktas
	1

	9. 
	 Saulės elektrinės tvirtinimo konstrukcijos charakteristika
	1


4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija***:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	
	

	
	


***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.

5. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad pristatysime ir sumontuosime saulės elektrinę per pirkimo sąlygose nurodytą terminą.

6. Mes siūlome saulės elektrinę ir jos montavimo darbus už šią kainą:

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Kaina Eur be PVM
	Kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4

	1.
	Saulės elektrinės įranga
	12266,00
	14841,86

	2.
	Montavimo darbai
	3272,50
	3959,73

	Kaina su PVM:
	18801,59


Pasiūlymo
kaina
su
PVM
 18801,59 Eur
(aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai  vienas euras ir 59ct.),  tame  tarpe  PVM  suma 3263,09 Eur (suma žodžiais: trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt trys eurai ir 9 ct. ).
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai su Prekių pristatymu ir montavimu.

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

	Eil. Nr.
	Privalomieji techniniai reikalavimai


	Siūloma reikšmė

(užpildo Tiekėjas įrašydamas TAIP / NE, nurodydamas pavadinimą arba kur reikia konkrečią reikšmę, arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą

techniniam reikalavimui ir nurodo dokumentą, kuris patvirtina siūlomos įrangos charakteristiką)

	1. 
	Saulės elektrinės galia ne didesnė kaip 29,7kW
	 TAIP, 29,75W (su galimybe apriboti galią iki 29,7kw inverteryje.)

	2.
	Konstrukcija sutapdytam stogui
	 TAIP

	3.
	Inverteris ne mažesnės kaip 30 kW galios
	 TAIP, 30kw Solis S5

	4.
	Kabeliai, jungtys
	 TAIP

	5.
	Monokristalinių elementų saulės moduliai
	 TAIP, TSM-DE09R.08

	6.
	Saulės elektrinės veiklos stebėjimo mobiliajame įrenginyje funkcija
	 TAIP

	7.
	Montavimo darbai
	 TAIP

	8.
	Įranga turi būti sumontuota, atitinkant prijungimo ESO Sąlygas Nr. GAM22-74913
	 TAIP

	9.
	Būtini dokumentai, projektas, pridavimas ESO
	TAIP

	10.
	Garantija nuo perdavimo perkančiajai organizacijai dienos:

1. saulės moduliams ne trumpesnė kaip 15 metų ne mažesnio kaip 84,8 proc. efektyvumo garantija;

2. saulės modulių kokybės garantija ne trumpesnė kaip 15 metų; 
3. inverterių kokybės garantija ne trumpesnė kaip 10 metų; 
4. tvirtinimo elementams, komplektuojančios detalėms ne trumpesnė kaip 10 metų garantija.
	TAIP

	11.
	Pristatymo ir sumontavimo adresas
	Stoties g. 19, Pakiršinio k., LT-82297 Radviliškio r, unikalus Nr. 7195-8012-9062
	 TAIP


Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, jog yra tinkamai išanalizavęs  perkančiosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus bei jų paaiškinimus iki pasiūlymo pateikimo dienos ir sutinka su visomis pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Pasiūlymas
galioja
iki
2023-10-31
Direktorius





Tomas Verbickas


