Sutarties dėl saulės elektrinės pirkimo-pardavimo ir jo montavimo darbų sąlygų 

2 priedas
SAULĖS ELEKTRINĖS IR JOS MONTAVIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ PROJEKTĄ

1.1. Perkančioji organizacija UAB „Baisogalos bioenergija“, kodas 171663689, adresas Žalioji g. 9, Vainiūnai, Radviliškio raj., (toliau – Perkančioji organizacija) numato įgyvendinti projektą „UAB „Baisogalos bioenergija“ atsinaujinančių energijos išteklių diegimas“ Nr. 48ED-KS-22-1-03637-PR001.
1.2. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos paramos lėšomis ir Perkančiosios organizacijos lėšomis.

1.3. Projektu siekiama sumažinti elektros energijos išlaidas įrengiant saulės jėgainę ant pastato stogo.
1.4. Perkančioji organizacija, siekdama tinkamai įvykdyti Projektą, turi poreikį įsigyti saulės elektrinę ir jos montavimo darbus.

1.5. Tiekėjas turės pristatyti ir sumontuoti saulės elektrinę iki 2023 m. spalio 31 d. 
2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
2.1. Perkančioji organizacija ketina įsigyti šią Saulės elektrinę:
	Eil. Nr.
	Privalomieji techniniai reikalavimai, įranga, komplektiškumas 

	2.1.1. 
	Saulės elektrinės galia ne didesnė kaip 29,7kW

	2.1.2.
	Konstrukcija sutapdytam stogui

	2.1.3.
	Inverteris ne mažesnės kaip 30 kW galios

	2.1.4.
	Kabeliai, jungtys

	2.1.5.
	Monokristalinių elementų saulės moduliai

	2.1.6.
	Saulės elektrinės veiklos stebėjimo mobiliajame įrenginyje funkcija

	2.1.7.
	Montavimo darbai

	2.1.8.
	Įranga turi būti sumontuota, atitinkant prijungimo ESO Sąlygas Nr. GAM22-74913

	2.1.9.
	Būtini dokumentai, projektas, pridavimas ESO


2.2. Pirkimo objektą sudaro objekto, kur bus montuojama saulės elektrinė apžiūra, saulės elektrinės projektavimas, įrengimas ir testavimas, objekto įžeminimo įrengimas ir patikra, pridavimas AB „Energijos skirstymo operatorius“.
2.3. Tiekėjas suteikti kokybės garantiją tokiais terminais skaičiuojamais nuo saulės elektrinės perdavimo perkančiajai organizacijai dienos:

2.3.1. saulės moduliams ne trumpesnė kaip 15 metų ne mažesnio kaip 84,8 proc. efektyvumo garantija;
2.3.2. saulės modulių kokybės garantija ne trumpesnė kaip 15 metų;

2.3.3. inverterių kokybės garantija ne trumpesnė kaip 10 metų;

2.3.4. tvirtinimo elementams, komplektuojančios detalėms ne trumpesnė kaip 10 metų garantija.

PRIEDAS. Prijungimo sąlygos Nr. GAM22-74913.

______________
