Priedas Nr. 1

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Modelis | Gamintojas, pagaminimo data | Serijinis Nr. | Inventorinis Nr. | Techninės priežiūros periodiškumas pagal gamintojo reikalavimus | Eksploatacijos vieta | Techninės priežiūros paslaugų kiekis kartais per 36 mėn. | Vieneto TP atlikimo kaina € be PVM | Bendra kaina 36mėn. € be PVM | Bendra kaina 36mėn. € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Densitometrijos tyrimo sistema | Horizon A | Hologogic Inc. JAV; 2018m. | SN:301097M | 14934 | 1 kartas metuose | Radiologijos skyrius | 3 kartai | 1.200,00 | 3.600,00 | 4.356,00 |
| 4 | Universalus skaitmeninis rentgeno aparatas | Sonialvision G4 | Shimadzu, Japonija; 2020m. | SN:MP0002BAA001 | 16666 | 4 kartai metuose | Radiologijos skyrius | 12 kartų | 1.100,00 | 13.200,00 | 15.972,00 |
| 5 | Rentgeno aparatas | Radspeed MF | Shimadzu, Japonija; 2011m. | SN:0362R78010 | T12036 | 2 kartai metuose | Palanga Radiologijos kabinetas | 6 kartai | 1.200,00 | 7.200,00 | 8.712,00 |

Medicinos prietaiso techninės priežiūros reikalavimai:

- Tiekėjas nurodytam medicinos prietaisui turi atlikti periodinę techninę priežiūrą (TP) pagal reglamentą;

- Medicinos prietaiso techninė priežiūra turės būti atliekama vadovaujantis gamintojų nurodymais, t. y. gamintojų nustatyta tvarka,  terminais ir darbų apimtimi.

- Nurodyti medicinos prietaiso, kuriam reikės atlikti techninę priežiūrą kiekiai yra preliminarūs, paslaugos bus užsakomos pagal perkančiosios organizacijos poreikį per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Paslaugos teikiamos perkančiosios organizacijos adresu: Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėdoje ir  Klaipėdos pl.76 Palangoje. Paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 120 valandų po perkančiosios organizacijos užsakymo, perduodamo paslaugų teikėjui telefonu arba el. paštu, reikalingai paslaugai atlikti gavimo, ir užbaigiamos ne vėliau kaip per 2 paras nuo jų teikimo pradžios. Jeigu dėl kokių nors priežasčių per 2 paras neįmanoma suteikti užsakytos paslaugos, paslaugų teikėjas privalo raštu informuoti perkančiosios organizacijos už medicininę įrangą atsakingą asmenį, apie paslaugos užbaigimo terminą.

- Jei medicinos priemonės techninės priežiūros darbai galėjo turėti ir (arba) turėjo įtakos medicinos prietaisų svarbių konstrukcijų, mazgų ar charakteristikų saugai ir darbingumui, pabaigus medicinos priemonės techninės priežiūros darbus, šios konstrukcijos, mazgai ir charakteristikos turi būti patikrintos. Medicinos priemonės techninę priežiūrą atlikęs asmuo privalo pateikti išvadą apie medicinos priemonės tinkamumą naudoti po patikros darbų.

- Apie atliktą techninę priežiūrą,  ir įrangos būklę, jos tinkamumą tolimesnei eksploatacijai Tiekėjas pažymi (padaro būtinus įrašus) medicinos prietaiso pase.

- Atlikti techninės priežiūros darbai įforminami atliktų darbų priėmimo aktu, kurį pasirašo šalių įgaliotieji atstovai. Sąskaita-faktūra turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos E. „sąskaita“.

- Medicinos prietaisų techninę priežiūrą Tiekėjas atlieka laikantis gamintojo nustatyto techninės priežiūros periodiškumo, atliekant prietaisų suderinimą ir galutinį funkcinį patikrinimą pagal abiejų šalių suderintą grafiką.

- Darbų kokybė turi atitikti medicinos prietaisų saugaus darbo ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus.