## pirstines 7
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (be PVM) | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas, prekės kodas
7. grupė | Diagnostinės, buitinės pirštinės
7.1 | Latex diagnostinės pirštinės be pudros nesterilios, viekartinės, atlenktu kraštu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal, mikroreljefinis paviršius, vidinis paviršius padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą, ilgis ne mažiau 240mm, supakuotos ne mažiau 100 vnt. pakuotėje
7.1.1 | XS | 50 | 5 | 2.54 | 2.667 | 133.35 | Medeco BV. 75512545. Pakuotėje 100 vnt.
7.1.2 | S | 4800 | 5 | 2.54 | 2.667 | 12801.6 | Medeco BV. 75512546. Pakuotėje 100 vnt.
7.1.3 | M | 12000 | 5 | 2.54 | 2.667 | 32004 | Medeco BV. 75512547. Pakuotėje 100 vnt.
7.1.4 | L | 1800 | 5 | 2.54 | 2.667 | 4800.6 | Medeco BV. 75512548. Pakuotėje 100 vnt.
7.2 | Pirštinės storos, guminės, buitinės, nesterilios, supakuotos poromis
7.2.1 | Nr. 7 | 150 | 21 | 0.64 | 0.7744 | 116.16 | Heinz Herenz Medicinalbedarf GmbH. Pr. kodas 1130544. Supakuota poromis
7.2.2 | Nr. 8 | 150 | 21 | 0.64 | 0.7744 | 116.16 | Heinz Herenz Medicinalbedarf GmbH. Pr. kodas 1130545. Supakuota poromis
7.2.3 | Nr. 9 | 150 | 21 | 0.64 | 0.7744 | 116.16 | Heinz Herenz Medicinalbedarf GmbH. Pr. kodas 1130546. Supakuota poromis
7.3 | Patologinės anatominės pirštinės: pirštinių medžiaga - lateksas; atsparios, nepralaidžios cheminėms medžiagoms (formalinui), be talko, ilgis ne mažiau 300mm, storis delno srityje ne mažiau 0,40mm
7.3.1 | Nr. 7 | 240 | 21 | 0.9 | 1.089 | 261.36 | Semperit Technische Produkte Gesellschaft mbH. 1230123. Supakuota poromis
7.3.2 | Nr. 8 | 240 | 21 | 0.9 | 1.089 | 261.36 | Semperit Technische Produkte Gesellschaft mbH. 1230124. Supakuota poromis
7.3.3 | Nr. 9 | 240 | 21 | 0.9 | 1.089 | 261.36 | Semperit Technische Produkte Gesellschaft mbH. 1230125. Supakuota poromis
7.4 | Vienkartinės polietileninės pirštinės, supakuotos ne mažiau 100 vnt. pakuotėje
7.4.1 | M | 120 | 21 | 0.65 | 0.7865 | 94.38 | Medeco BV. 1002103
7.4.2 | L | 600 | 21 | 0.67 | 0.8107 | 486.42 | Medeco BV. 1002103
7.4.3 | XL | 600 | 21 | 0.67 | 0.8107 | 486.42 | Medeco BV. 1002103
7.5 | Pirštinės vinilinės, diagnostinės be pudros, nesterilios, supakuotos ne mažiau 100 vnt. pakuotėje
7.5.1 | S | 12 | 5 | 1.65 | 1.7325 | 20.79 | Medeco BV. Pr. Kodas 102425. Pakuotėje 100 vnt.
7.5.2 | M | 4800 | 5 | 1.68 | 1.764 | 8467.2 | Medeco BV. Pr. Kodas 102426. Pakuotėje 100 vnt.
7.5.3 | L | 960 | 5 | 1.68 | 1.764 | 1693.44 | Medeco BV. Pr. Kodas 102427. Pakuotėje 100 vnt.
7.5.4 | XL | 240 | 5 | 1.68 | 1.764 | 423.36 | Medeco BV. Pr. Kodas 102428. Pakuotėje 100 vnt.
7.6 | Nitrilinės pirštinės: nitrilinės atlenktu krašteliu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal; sudėtyje neturi būti akceleratorių ir pudros; turi atitikti EN374-2:2008, EN374-3:2008, EN388:2008 ir class/MDD93/42/EEC direktyva; turi būti atlikti tyrimai dėl nelaidumo citostatikams, cheminėms medžiagoms ir virusams (pateikti tyrimų ataskaitas ir atsparumo cheminėms medžiagoms lentelę) supakuotos ne mažiau 100 vnt. pakuotėje
7.6.1 | M, delno plotis 95±5mm | 6000 | 5 | 2.32 | 2.436 | 14616 | Medeco BV. Pr. Kodas 44102412. Pakuotėje po 150 vnt.
7.6.2 | L, delno plotis 106±5mm | 4000 | 5 | 2.32 | 2.436 | 9744 | Medeco BV. Pr. Kodas 44102413. Pakuotėje po 150 vnt.
7.6.3 | XL, delno plotis 116±5mm | 100 | 5 | 2.32 | 2.436 | 243.6 | Medeco BV. Pr. Kodas 44102414. Pakuotėje po 150 vnt.
7 grupė | Viso 7 grupė |  |  |  |  | 87147.72
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## 11 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
11. Grupė | Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema
BENDRI REIKALAVIMAI MĖGINTUVĖLIAMS KAPILIARINIO KRAUJO SURINKIMUI:
2.1. Vienkartiniai, plastikiniai;
2.2. 200 ir 500 mikrolitrų talpos;
2.3. Kamštelis specialus su 5 laipsniu užsriegiančiu mechanizmu, kuris iki minimumo sumažintu aerozolinį efektą;
2.4. Mikromėgintuvėlio vidinis dugnas turi būti "U" raidės formos, užtikrinantis ėminio stabilumą tiek paėmimo, tiek transportavimo metu ir sumažinantis trombocitų agregacijos tikimybę;
2.5. Kapiliarinė "end-to end" sistema, surinkta ir paruošta naudojimui;
2.6. Gamintojas turi būti akredituotas pagal:
2.6.1. ISO 9001 ir / arba ISO 9002 "Kokybės sistemos standartą";
2.6.2. EN 46001 ir / arba EN 46002 "Medicininių gaminių kokybės sistemos standartą".
11.1 | Mėgintuvėliai kapiliariniam kraujo surinkimui:
11.1.1 | Su K-EDTA antikoaguliantu (klinikiniam kraujo tyrimui), 200 mikrolitrų talpos | 9000 | 5 | 0.1554 | 1398.6 | Sarstedt, 20.1288
11.1.2 | Su K-EDTA antikoaguliantu (klinikiniam kraujo tyrimui), 500 mikrolitrų talpos | 600 | 5 | 0.1554 | 93.24 | Sarstedt, 20.1341
11.2 | Poodinio kraujagyslių sluoksnio perforatoriai | 3600 | 5 | 0.0609 | 219.24 | HTL-Strefa, 7594
1. Dūrio gylis kontroliuojamas ir fiksuotas, užtikrinantis pakankamą, bet ne per gilų kraujo paėmimą po dūrio (optimalus dūris 1,9mm)
2. Dūrio gylis koduotas spalvomis;
3. Turi pakartotino panaudojimo blokavimo sistemą;
4. Sterilūs, vienkartiniai;
5. Reikalavimai gamybos kokybei: ISO 9001/EN 46001 kokybės sistemų kontrolės standartų, ISO 14000 aplinkos vadybos sistemų standarto.
11. Grupė | Viso 11 grupė |  |  |  | 1711.08
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## 12 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
12. Grupė | Vakuuminės kraujo paėmimo sistemos priedai
12.1 | “Peteliškės” rinkinys smulkių venų perforavimui su luer adapteriu
- sterilios (EN552 med. prietaisų sterilumo direktyva)
pažymėtos CE ženklu, skirtu invaziniams medicinos prietaisams (su ženklą suteikusios institucijos kodu)
- reikalavimai gamybos kokybei- visi produktai turi būti pagaminti laikantis ISO 9001/EN46001 kokybės sistemų kontrolės standartų, ISO 14000 aplinkos vadybos sistemų standarto.
12.1.1 | Nr. 23 | 1800 | 5 | 0.0924 | 166.32 | Inter-Vac, SN2307
12.1.2 | Nr. 25 | 120 | 5 | 0.0945 | 11.34 | Inter-Vac, SN2507
12.2 | Kraujo paėmimo iš subkliavijos kateterio sistemos adata-adapteris LUER tipo, pakuotėje po 100 vnt | 2400 | 5 | 0.0714 | 171.36 | Inter-Vac, LA2112
- sterilios (EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyva)
- pažymėtos CE ženklu, skirtu invaziniams medicinos prietaisams (su ženklą suteikusios institucijos kodu)
reikalavimai gamybos kokybei- visi produktai turi būti pagaminti laikantis ISO 9002/EN46002 kokybės sistemų kontrolės standartų
12. Grupė | Viso 12 grupė |  |  |  | 349.02
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## pr.intens.ter.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai
23 | Endobronchiniai vamzdeliai dvigubo spindžio, graduoti silikonizuoti be latekso, su dviem cilindro formos manžetėmis dydis Ch 35-41. Būtini priedai: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, kampinių jungiamųjų elementų komplektas, Y formos sujungėjas, nukreipėjas. CE deklaracija.
- į kairį bronchą
23.1 | N35 | 12 | 5 | 50.4 | 604.8 | 116101, Teleflex Medical
23.2 | N37 | 100 | 5 | 58.8 | 5880 | 116101, Teleflex Medical
23.3 | N39 | 100 | 5 | 58.8 | 5880 | 116101, Teleflex Medical
23.4 | N41 | 12 | 5 | 50.4 | 604.8 | 116101, Teleflex Medical
- į dešinį bronchą
23.5 | N35 | 12 | 5 | 50.4 | 604.8 | 116201, Teleflex Medical
23.6 | N37 | 100 | 5 | 58.8 | 5880 | 116201, Teleflex Medical
23.7 | N39 | 100 | 5 | 58.8 | 5880 | 116201, Teleflex Medical
23.8 | N41 | 12 | 5 | 50.4 | 604.8 | 116201, Teleflex Medical
| Viso 23 dalis |  |  |  | 25939.2
50 | Vienkartinis koniotomijos rinkinys sterilioje pakuotėje, be latekso. Pakuotėje yra: kūgio formos plėtiklis pagamintas iš nerūdijančio plieno, koniotominis vamzdelis pagamintas iš plastiko, jungtis (konektorius) 15mm, plokščios formos fiksatorius, stabdiklis prilydytas prie koniotominės adatos, vieno žingsnio sterilus švirkštas, vienkartinis skalpelis su plastikine rankena, lankstus silikoninis vamzdelis su konektoriumi intubacinio vamzdelio prailginimui, švelni juostelė vamzdelio fiksavimui prie kaklo. Dydžiai:
50.1 | Ch 2.0, 29.6mm ilgio, vidinis diametras 2.0mm, išorinis 2.8mm | 2 | 5 | 96.6 | 193.2 | 120600, Teleflex Medical
50.2 | Ch 4.0, 42.1mm ilgio, vidinis diametras 4.0mm, išorinis 4.8mm | 2 | 5 | 96.6 | 193.2 | 120600, Teleflex Medical
| Viso 50 dalis |  |  |  | 386.4
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## pr.vaikams
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Priemonės naujagimių ir vaikų slaugai
81 | Užspaudėjai virkštelių, sterilūs, vienkartiniai, nelūžtantys, gerai užspaudžiantys (t.y. kokybiški), guminiai | 4000 | 5 | 0.273 | 1092 | Unomedical/ Linus Medical 84005181
82 | Naujagimių identifikavimo apyrankė. Pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, švelnūs odos nedirginantys kraštai, su praplatėjimu ir kartono juostele duomenų užrašymui, tvirtas ir patikimas užsifiksuojantis plastikinis užsegimo mechanizmas, apyrankės neįmanoma atsegti (apyrankė nuimama ją nukerpant), ilgis 16-17cm, būtini du skirtingi apyrankių atspalviai | 9600 | 21 | 0.0813 | 780.48 | Surge Industrial 1803, mėlyna, rožinė
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## kt. priemones
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Kitos medicininės priemonės
97 | Odos skarifikatoriai: sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš nerūdijančio metalo | 72000 | 5 | 0.011 | 792 | Heinz Herenz 1110101
105 | Trišakiai kraneliai į/v infuzijai, su posūkio kampu 360 laipsnių | 14400 | 5 | 0.1008 | 1451.52 | Mediplus, Plusway
109 | Vienkartiniai špadeliai, mediniai, nesterilūs, supakuoti po 100 vnt. | 60 | 5 | 0.735 | 44.1 | Medeco, Klinion, 77510301
114 | Sterilus universalus lubrikantas, gelinis nepažeidžiantis žmogaus audinių, gumos, instrumentų ar metalo. Pakuotės atidarymas nereikalauja papildomų priemonių, 5 g pakuotėje | 7000 | 5 | 0.084 | 588 | 1120, Optimum Medical
115 | Gelinis lubrikantas, kurio sudėtyje yra anestetikas ir antiseptikas. Pakuotė sterili, sugraduota 0,5 ml skale, švirkšto tipo, 6 ml. tubelė | 700 | 5 | 1.575 | 1102.5 | 1160, Optimum Medical
122 | Silikono aerozolis medicinos prietaisams sutepti - tinka guminiams ir plastikiniams gaminiams, chirurginiams instrumentams iki ir po sterilizacijos, 500 ml tūrio. Atsparus karščiui ne mažiau 200 laipsnių C. Fiziologiškai saugus bekvapis, CE sertifikatas | 24 | 21 | 7 | 168 | Teleflex Medical / Rüsch 55600, Silcospray
131 | Pincetas plastikinis, sterilus, individualaus įpakavimo | 6000 | 5 | 0.1155 | 693 | Sterisets, 3020
135 | Geliniai paketai, šilumos-šalčio terapijai su vienkartiniu maišeliu apsaugančiu nuo odos nušalimo-nudegimo atitinkančio kompreso išmatavimus
135.1 | 12x29 cm | 120 | 21 | 1.38 | 165.6 | Heinz Herenz 1132011
135.2 | 16x26 cm | 120 | 21 | 1.67 | 200.4 | Heinz Herenz 1132014
135.3 | 30x45cm | 60 | 21 | 4.36 | 261.6 | Heinz Herenz 1132017, 30x40 cm
| Viso 135 dalis |  |  |  | 627.6
136 | Vienkartinės taurelės vaistams dalinti 30 ml talpos, sugraduotos, plastmasinės | 9600 | 21 | 0.0071 | 68.16 | Heinz Herenz, 1090504
141 | Plastikinis indas operacinei (histologinei) medžiagai transportavimui, plastikinis, užspaudžiamu dangteliu. Talpos:
141.1 | 500ml, ~125x70mm | 100 | 5 | 0.609 | 60.9 | LP Italiana, 190500
141.2 | 1000ml, ~125x120mm | 100 | 5 | 0.63 | 63 | LP Italiana, 191000
141.3 | 2000ml, ~200x230mm | 100 | 5 | 1.554 | 155.4 | LP Italiana, 192500
141.4 | 4000ml, ~200x170mm | 100 | 5 | 1.995 | 199.5 | LP Italiana, 195000
141.5 | 5000ml, ~200x215mm | 100 | 5 | 1.995 | 199.5 | LP Italiana, 195000
| Viso 141 dalis |  |  |  | 678.3
142 | Vienkartinis plastmasinis puodukas 150-200 ml skalauti burnai | 12000 | 21 | 0.0264 | 316.8 | Heinz Herenz 1131111
144 | Vienkartinis indas šlapimui rinkti, graduotas 2,7 ltr | 12 | 21 | 1.21 | 14.52 | Deltalab 407005
149 | Preparatas onkocitologinių tepinėlių fiksacijai 100ml flakone | 10 | 5 | 5.67 | 56.7 | Baker 3869.1200
154 | Vienkartinis inkstų formos indas, pagamintas iš kartono, ilgis 22cm ± 2 cm. | 3600 | 5 | 0.0777 | 279.72 | Heinz Herenz, 1091502
173 | Suaugusiųjų pacientų identifikavimo apyrankė. Pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, švelnūs odos nedirginantys kraštai, su praplatėjimu ir kartono juostele duomenų užrašymui, tvirtas ir patikimas užsifiksuojantis plastikinis užsegimo mechanizmas, apyrankės neįmanoma atsegti (apyrankė nuimama ją nukerpant), ilgis 24-25cm | 24000 | 5 | 0.0823 | 1975.2 | Surge Industrial 1800, mėlyna, rožinė
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## vaistines tara
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Vaistinės tara ir pagalbinės priemonės
196 | Vienkartiniai plastikiniai indeliai 100-150ml talpos, užsukami arba uždaromi dangčiu, skirti tepalų ir suspenzijų fasavimui, sterilus, individualiame įpakavime | 500 | 5 | 0.084 | 42 | Deltalab 409726
200 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (stiklinės, cilindrai) (1000 ml) | 1 | 21 | 24.32 | 24.32 | Heinz Herenz, 1070436
201 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (stiklinės, cilindrai) (500 ml) | 1 | 21 | 16.21 | 16.21 | Heinz Herenz, 1070435
202 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (stiklinės, cilindrai) (250 ml) | 1 | 21 | 11.25 | 11.25 | Heinz Herenz, 1070434
203 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (cilindrai) (100 ml) | 1 | 21 | 8.93 | 8.93 | Heinz Herenz, 1070433
204 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (cilindrai) (50 ml) | 1 | 21 | 9.52 | 9.52 | Heinz Herenz. 1070432
205 | Matavimo indai stikiliniai graduoti su patikra, (cilindrai) (25 ml) | 1 | 21 | 9.2 | 9.2 | Heinz Herenz, 1070431
215 | Pipetės stiklinės su patikra 1 ml | 2 | 21 | 7.26 | 14.52 | Heinz Herenz 1100731
216 | Pipetės stiklinės su patikra 2 ml | 2 | 21 | 7.26 | 14.52 | Heinz Herenz 1100732
218 | Vienkartiniai plastikiniai indeliai 60ml talpos, užsukami arba uždaromi dangčiu, skirti tepalų ir suspenzijų fasavimui, sterilus, individualiame įpakavime | 1500 | 5 | 0.0798 | 119.7 | Deltalab 409526G
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.