## 2023.03.20
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. (85) 247 7365, faksas (85) 272 0044, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA 1 SPS PRIEDAS DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR ZONDAI, SKIRTI MOLEKULINIAMS CITOGENETINIAMS IN SITU HIBRIDIZACIJOS TYRIMAMS
Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus diagnostikos reagentus ir zondus, skirtus formalinu fiksuotiems ir parafinu impregnuotiems (toliau - FFPI) mėginiams in situ hibridizacijos (toliau - ISH) tyrimams atlikti.
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. tiekėjas reagentų ir zondų kainas nurodo eurais su PVM.
2. tiekėjas pateikia reikalingą reagentų ir zondų kiekį nurodytam testų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. reagentai turi būti skirti in vitro diagnostiniam naudojimui, standartizuoti, validuoti, turi turėti CE žymėjimą ir turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79/EB reikalavimus.
4. perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo siūlomų prekių atitikimą tech. specifikacijos reikalavimams, gali prašyti tiekėjo per 7 darbo dienas pateikti prekių pavyzdžius ir kitas būtinas priemones bei reagentus prekės pavyzdžių testavimui. Prekių pavyzdžius, tiekėjas pateikia neatlygintinai, savo sąskaita. Nepateikus prekių pavyzdžių per nurodyta laiką, pasiūlymas bus atmetamas.
5. tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
6. pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 7 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
7. vykdomas žaliasis pirkimas – siekiant mažinti poveikį aplinkai, pirkimui taikomas mažesnio popieriaus suvartojimo spausdinimui reikalavimas. Tiek pasiūlymas, tiek sutartis pasirašomi elektroniniu parašu.
Pirkimo dalys | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Mato vienetas/testas | Preliminarus perkamų testų skaičius per 36 mėn. | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM (xx %) suma | 1 mato vnt. įkainis EUR su PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė (dydis/ testais) | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Siūlomas pakuočių vienetų skaičius nurodytam prelimina-riam tyrimų skaičiui per 36 mėn. | Preliminari pakuočių kaina, EUR be PVM 36 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr., psl. | BVPŽ kodas | Nuoroda į gamontojo katalogą.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI MOLEKULINIAMS CITOGENETINIAMS IN SITU HIBRIDIZACIJOS TYRIMAMS
Reagentų rinkinys, skirtas geno amplifikacijai/translokacijai nustatyti fluorescencinės in situ hibridizacijos (FISH) tyrimo metodu, formaline fiksuotiems, parafinu impregnuotiems mėginiams. Šis pirkimo objektas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas teikiamas visai pirkimo daliai. Tiekėjui nepasiūlius viso reagento kiekio, pasiūlymas bus atmestas. Perkančioji organizacija pagal poreikį įsigys pilną reagentų rinkinį (1.1.-1.5.) arba atskiras jo dalis pasirinktinai.
1 | Abbott Molecular (www.molecular.abbott/int/en/vysis-fish-chromosome-search) arba lygiaverčiai reagentai
1.1. | Parafino pirminio apdorojimo reagentų rinkinys FISH tyrimams atlikti | 3: Rinkinį turi sudaryti: 1) 1N NaSCN tirpalas - 5 x 50 ml; 2) NaCl, pH 2.0, buferis - 5 x 50 ml; 3) pepsinas, aktyvumas nuo 1:3000 iki 1:3500 - 5 x 25 mg; 4) 2x SSC, pH 7.0, buferis - 1x250 ml.; 4: testas; 5: 3000; 15: 33696000-5
1.2. | Parafino paruošimo ir po hibridizacijos vykdomo plovimo buferio rinkinys FISH tyrimams atlikti | 3: Rinkinį turi sudaryti: 1) 1N NaSCN tirpalas - 5 x 50 ml, 2) 0,1 N HCl buferis - 5 x 50 ml, 3) pepsinas 2500-4000 U/mg - 5 x 75 mg, 4) 0,3% NP-40/0,7x SSC, pH 7.0, buferis - 1x250 ml, 5) 0,1% NP-40/2x SSC, pH 7.0, buferis - 1x250 ml.; 4: testas; 5: 600; 15: 33696000-5
1.3. | Kontastuojanti medžiaga, žyminti ląstelių branduolių DNR | 3: DAPI (1000 ng/mL); 4: testas; 5: 55000; 15: 33696000-5
1.4. | Detergentas | 3: Nonidet P-40 (NP-40); 4: testas; 5: 380000; 15: 33696000-5
1.5. | Plovimo buferis | 3: Natrio chlorido ir natrio citrato mišinys miltelių pavidale (20xSSC); 4: testas; 5: 3000; 15: 33696000-5
1.6. | Dengiamuosius stiklelius klijuojanti medžiaga | 3: Klijai, skirti dengiamojo stiklelio tvirtinimui prie objektinio stiklelio, atlikus FISH tyrimą FFPI mėginiuose.; 4: testas; 5: 2625; 15: 33696000-5
Pasiūlymų vertinimui, suma Eur be PVM
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, SKIRTI GREITAM ERBB2 GENO AMPLIFIKACIJOS NUSTATYMUI FLUORESCENCINĖS IN SITU HIBRIDIZACIJOS METODU
Reagentų rinkinys, skirtas greitai geno amplifikacijai nustatyti fluorescencinės in situ hibridizacijos (FISH) tyrimo metodu, formaline fiksuotiems, parafinu impregnuotiems mėginiams. Šis pirkimo objektas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas teikiamas visai pirkimo daliai. Tiekėjui nepasiūlius viso reagento kiekio, pasiūlymas bus atmestas. Perkančioji organizacija pagal poreikį įsigys pilną reagentų rinkinį (2.1.- 2.2.) arba atskiras jo dalis pasirinktinai.
2 | ZytoVision (www.zytovision.com) arba lygiaverčiai reagentai
2.1. | Žymuo greitai HER2/neu/CEP 17 amplifikacijai nustatyti | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas greitai HER-2/neu geno amplifikacijai nustatyti. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. Greitos hibridizacijos reakcija turi būti ne ilgesnė kaip 2 val. prie 37 oC. | testas | 160 | 115 | 5 | 120.75 | 1pak/20 testų | 2300 | 2415 | 8 | 18400 | FlexISH ERBB2/CEN 17 Dual Color Probe, ZytoVision , kat. Nr. Z-2166-200 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/flexish/z-2166
2.2. | Parafino paruošimo ir po hibridizacijos vykdomo plovimo buferio rinkinys greitam FISH tyrimui atlikti | Rinkinį turi sudaryti: paruošimo tirpalas, pepsin tirpalas, plovimo buferis ir kontrastuojantis reagentas. | testas | 160 | 21.5 | 5 | 22.575 | 1pak/20 testų | 430 | 451.5 | 8 | 3440 | FlexISH Tissue Implementation Kit, ZytoVision , kat. Nr. Z-2182-20 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/flexish/z-2182
[7 empty] | Pasiūlymų vertinimui, suma Eur be PVM |  |  |  |  | 21840
DIAGNOSTINIAI ŽYMENYS, SKIRTI MOLEKULINIAMS CITOGENETINIAMS IN SITU HIBRIDIZACIJOS TYRIMAMS (žymenys turi būti paruošti naudojimui arba koncentruoti, su priemonėmis darbiniam tirpalui paruošti)
3 | MYC (8q24.21) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti MYC (8q24.21) geno translokaciją tiriant į parafiną įlietus (FFPI) audinius. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 200 | 54 | 5 | 56.7 | 1pak/20 testų | 1080 | 1134 | 10 | 10800 | ZytoLight ® SPEC MYC Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat Nr. Z-2090-200 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2090
4 | BCL2 (18q21) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti BCL2 (18q21) geno translokaciją tiriant į parafiną įlietus (FFPI) audinius. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 600 | 55 | 5 | 57.75 | 1pak/20 testų | 1100 | 1155 | 30 | 33000 | Z-2192-200 ZytoLight ® SPEC BCL2 Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr.Z-2192-200 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2192
7 | EWSR1 (22q12) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti EWSR1 geno translokaciją. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 120 | 50.5 | 5 | 53.025 | 1pak/20 testų | 1010 | 1060.5 | 6 | 6060 | ZytoLight SPEC EWSR1 Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr.Z-2096-200 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2096
8 | CCND1 (11q13.3) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti CCND1 geno translokaciją. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 120 | 50 | 5 | 52.5 | 1pak/20 testų | 1000 | 1050 | 6 | 6000 | Z-2108-200, ZytoLight ® SPEC CCND1 Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr. Z-2108-200, | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2108
9 | BCL6 (3q27) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti BCL6 geno translokaciją. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 100 | 52.5 | 5 | 55.125 | 1pak/20 testų | 1050 | 1102.5 | 5 | 5250 | ZytoLight ® SPEC BCL6 Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr. Z-2177-200. | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2177
10 | TFE3 (Xp11.23) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti TFE3 geno translokaciją. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 60 | 60 | 5 | 63 | 1pak/20 testų | 1200 | 1260 | 3 | 3600 | ZytoLight ® SPEC TFE3 Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr. Z-2109-200 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2109
11 | JAZF1 (7p15.1-p15.2) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti JAZF1 geno translokaciją. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 50 | 80 | 5 | 84 | 1pak/5 testų | 400 | 420 | 10 | 4000 | ZytoLight ® SPEC JAZF1 Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr.Z-2132-50 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2132
12 | YWHAE (17p13.3) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti YWHAE (17p13.3) geno translokaciją. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 50 | 68 | 5 | 71.4 | 1pak/5 testų | 340 | 357 | 10 | 3400 | ZytoLight ® SPEC YWHAE Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr.Z-2175-50 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2175
13 | 11 chromosomos ilgo paties (q) struktūros persitvarkymas (11q) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) trispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti 11 chromosomos persitvarkymus (11q22.3 regione). Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu), žaliu ir mėlynu fluorochromais. | testas | 10 | 80 | 5 | 84 | 1pak/5 testų | 400 | 420 | 2 | 800 | ZytoLight ® SPEC 11q gain/loss Triple Color Probe, ZytoVision, Kat.Nr. Z-2216-50 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2216
14 | IRF4, DUSP22 (6p25.3) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti IRF4 ir DUSP22 genų translokaciją 6p25.3 regione. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 50 | 98 | 5 | 102.9 | 1pak/5 testų | 490 | 514.5 | 10 | 4900 | ZytoLight ® SPEC IRF4,DUSP22 Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr. Z-2210-50 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2210
15 | USP6 (17p13.2) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas nustatyti USP6 geno translokaciją 17p13.2 regione. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 80 | 66.5 | 5 | 69.825 | 1pak/20 testų | 1330 | 1396.5 | 4 | 5320 | ZytoLight ® SPEC USP6 Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr. Z-2151-200 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2151
16 | 1p19q delecijų nustatymui (1p36.31/1q25.3) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas delecijų nustatymui 1p/19q chromosomų srityse. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 120 | 91 | 5 | 95.55 | 1pak/20 testų | 1820 | 1911 | 6 | 10920 | ZytoLight ® Glioma 1p/19q Probe Set, ZytoVision, Kat.Nr.Z-2272-20 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2272
17 | ALK (2p23) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas ALK (2p23) geno trūkių nustatymui. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 120 | 52.5 | 5 | 55.125 | 1pak/20 testų | 1050 | 1102.5 | 6 | 6300 | ZytoLight ® SPEC ALK Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr.Z-2124-200 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2124
18 | HER2/neu/CEP 17 amplifikacijai nustatyti | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas HER-2/neu geno amplifikacijai nustatyti. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 1850 | 54.825 | 5 | 57.5663 | 1pak/20 testų | 1096.5 | 1151.325 | 93 | 101974.5 | ZytoLight ® SPEC ERBB2/CEN 17 Dual Color Probe, ZytoVision, Kat.Nr.Z-2015-200 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2015
19 | MDM2 (12q15) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas geno MDM2 amplifikacijai nustatyti. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 60 | 54 | 5 | 56.7 | 1pak/20 testų | 1080 | 1134 | 3 | 3240 | ZytoLight ® SPEC MDM2/CEN 12 Dual Color Probe, ZytoVision, Kat.Nr.Z-2013-200 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2013
20 | SYT (SS18) | Fluorescensinės in situ hibridizacijos (FISH) dvispalvis zondų rinkinys, skirtas SYT geno translokacijai nustatyti. Zondai turi būti tiesiogiai žymėti oranžiniu (arba raudonu) ir žaliu fluorochromais. | testas | 60 | 54 | 5 | 56.7 | 1pak/20 testų | 1080 | 1134 | 3 | 3240 | ZytoLight ® SPEC SS18 Dual Color Break Apart Probe, ZytoVision, Kat.Nr.Z-2097-200 | 33696000-5 | https://zytovision.com/products/zytolight/z-2097