## Priemonės intens. terap. ir ane
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai
15 | Deguonies kaukės skaidrios, suaugusiems su reguliuojamu Venturi vožtuvu, pagamintos iš PVC, neturi latekso, vienkartinės, reguliuojama deguonies koncentracija (24%-50%), vožtuvo jungtis 22F, aerozolinės kaukės jungtis 22M. Rinkinį sudaro: kaukė suaugusiems, Venturi vožtuvas ir deguonies vamzdelis (su spec. vidiniu profiliu, ne lygiasienis) su konektoriais galuose, kurio ilgis 1,8m | iki 120 vnt |  |  | 144 | UAB Intersurgical
16 | Deguonies kaukės skaidrios, suaugusiems su vamzdeliu; be PVC, neturi latekso, vienkartinės, gerai priglunda prie veido, turi sutvirtinimo juostelę. Rinkinį sudaro: skaidri kaukė, deguonies vamzdelis (su spec. vidiniu profiliu, ne lygiasienis) su konektoriais galuose, ilgis 2,1m | iki 600 vnt |  |  | 276 | UAB Intersurgical
17 | Aukštos koncentracijos deguonies kaukės. Turi būti: vienkartinės, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje neturi būti latekso, turi hermetiškai priglusti prie veido, kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs, kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leistų hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido, deguonies kaukė turi būti su nosies spaustuku ir 1ltr talpos permatomu rezervuaru, kaukė turi būti pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota, kaukės L (suaugusiems) ir M (vaikams) dydžiai atitinkamai turi atitikti europietišką veido anatomiją, deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, deguonies vamzdelio galai turi būti su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, deguonies vamzdelio ilgis - 1,80m, esant 5-15l/min srautui turi būti tiekiamas 30-50% O2. Rinkinį sudaro: aukštos koncentracijos deguonies kaukė ir 1,8m deguonies vamzdelis |  |  |  |  | UAB Intersurgical
17.1 | L - dydžio | iki 600 vnt
17.2 | M- dydžio | iki 600 vnt
| Viso 17 dalis |  |  |  | 1194
18 | Kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės palaikymu, kliniškai švarūs, be latekso, elektrostatinis veikimo principas, turi šilumos ir drėgmės reguliatorių ir Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui, testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val., efektyvumas >99,999% (žr. testavimo protokolą), (TBC, hepatito virusą ir kt. bakterijas), supakuoti į maišelius po 1 vnt
18.1 | suaugusiems, tūris 48ml ±2ml, drėgmės grąžinimas ne mažiau kaip 30,6mg H2O | iki 10000 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
18.2 | naujagimiams, tūris 10ml ±1ml, drėgmės grąžinimas ne mažiau kaip 27,0mg H2O | iki 60 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
18.3 | paaugliams, tūris 30ml ±2ml, drėgmės grąžinimas ne mažiau kaip 23mg H2O | iki 60 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 18 dalis |  |  |  | 5977.4
19 | Intubaciniai vamzdeliai įvairių numerių (tinkantys ir vaikams),graduoti, su žemo slėgio cilindro formos manžete, su rentgenokontrastine juostele, sterilūs, silikonizuoti, be latekso
19.1 | Nr. 4 | iki 60 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.2 | Nr. 4,5 | iki 60 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.3 | Nr. 5 | iki 60 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.4 | Nr. 5,5 | iki 60 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.5 | Nr. 6 | iki 120 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.6 | Nr. 6,5 | iki 120 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.7 | Nr. 7 | iki 800 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.8 | Nr. 7,5 | iki 1600 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.9 | Nr. 8 | iki 1600 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.10 | Nr. 8,5 | iki 400 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.11 | Nr. 9 | iki 100 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.12 | Nr. 9,5 | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
19.13 | Nr. 10 | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 19 dalis |  |  |  | 2450
24 | Kvėpavimo kontūras suaugusiems (be drėgmės surinkėjo), kliniškai švarūs, pagamintas iš ABS ir polipropileno, be latekso, lengvai fiksuojamas norimoje padėtyje. Sistema: du vamzdžiai sujungti Y formos sujungėju, papildoma 0,5m atšaka, 2l kvėpavimo maišas, papildoma jungtis 22M/22M, sistemos ilgis kintamas - iki 2m (ištempus), luer-lock anga turi būti su fiksuotu dangteliu | iki 1600 vnt |  |  | 4592 | UAB Intersurgical
25 | Y tipo jungtis prie kvėpavimo kontūro, viena atšaka 22M/15F, dvi atšakos 22M, kliniškai švarūs, supakuoti po vieną | iki 720 vnt |  |  | 324 | UAB Intersurgical
26 | Kvėpavimo kontūrai suaugusiems DPV "New Port Breze" su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu. | iki 12 vnt |  |  | 194.64 | UAB Intersurgical
27 | Viengubas orofaringinis vamzdelis, be latekso, kliniškai švarus, spalvinis numerių kodavimas, vienkartinis, supakuoti po vieną vienetą. Dydžiai:
27.1 | OOO | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
27.2 | OO | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
27.3 | O | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
27.4 | 1 | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
27.5 | 2 | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
27.6 | 3 | iki 240 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
27.7 | 4 | iki 240 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
27.8 | 5 | iki 240 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 27 dalis |  |  |  | 130.9
28 | Sistema deguonies terapijai (nosies kaniulės) pagaminta iš PVC, be latekso, vienkartinė, kliniškai švari, atšakos tiesios, minkštos, lengvai fiksuojama prie ligonio, nes turi tarpnosinę atramą, atraumatinė, vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, galuose yra kūginės formos konektoriai, gerai fiksuojami prie deguonies padavimo vietos. Ilgis 1,8m, esant 4-6l/min srautui tiekiamas 28-36% koncentracijos deguonis | iki 10000 vnt |  |  | 1800 | UAB Intersurgical
29 | Armuoti endotrachejimiai vamzdeliai su didelio tūrio/žemo slėgio cilindro formos manžete, Luer-Lock tipo švirkšto prijungimo juostos, kontrolinės manžetės, užpildymo balionėlis, silikonizuotas, į sudėtį neįeina lateksas, sterilus
29.1 | Nr. 5 | iki 2 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
29.2 | Nr. 5½ | iki 2 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
29.3 | Nr. 6 | iki 2 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
29.4 | Nr. 6½ | iki 2 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
29.5 | Nr. 7 | iki 2 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
29.6 | Nr. 7½ | iki 2 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
29.7 | Nr. 8 | iki 2 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 29 dalis |  |  |  | 76.3
30 | Gofruoti prailgintojai prie intubacinių vamzdelių suaugusiems (prailginimo alkūnės), pagaminti iš polipropileno, be latekso, kliniškai švarūs, gofruoti, su konusinėmis jungtimis 22F-15M, supakuoti po vieną; gofruotas ir fiksuojamas norimoje padėtyje, ilgis 70mm (suspaustas) iki 150mm (ištemptas) | iki 2000 vnt |  |  | 1200 | UAB Intersurgical
31 | Paciento jungtelė-alkūnė: vienkartinės, kliniškai švarios, turi CE ženklinimą, gaminio sudėtyje nėra latekso, distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi, papildoma 9,5mm anga atsiubimams su nenuimamu dvigubu dangteliu, dangtelyje papildoma anga, jungtys sandarios ir konusinės: 15M (aparato pusėje-22M/15F (paciento pusėje), pakuotė lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų, įpakuota po 1 vnt, su apsauginiu dangteliu, vožtuvas savaime užsidarantis | iki 500 vnt |  |  | 355 | UAB Intersurgical
32 | T-tipo jungtis su savaime užsidarančiu vožtuvu: viso jungtys kūginės: dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 22M sujungimui su vaistų purkštuvu, savaime užsidarantis vožtuvas leidžia prijungti/atjungti vaistų purkštuvą prie kvėpavimo sistemos nedarant įtakos paciento ventiliavimui ar neįjungiant jokių aliarmų, prijungus vaistų purkštuvą vožtuvas atsidaro paskleisdamas vaistus sistemoje, atjungus vaistų purkštuvą vožtuvas sandariai užsidaro | iki 500 vnt |  |  | 1015 | UAB Intersurgical
33 | Kintamo ilgio paciento jungtis: kliniškai švari, vienkartinė, gofruota, lengvai ir stabiliai fiksuojama norimoje padėtyje (armonikos tipo) ilgis nuo 70mm (sutraukta) iki 150mm (ištempta), su konusinėmis jungtimis: 22F ir 15F/22M, su7,6mm anga atsiurbimams ir fiksuoti dangteliu, distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi, įpakuota po 1vnt | iki 1000 vnt |  |  | 740 | UAB Intersurgical
34 | Jungtelė su MDI jungtimis: vienkartinės, kliniškai švarios, turi CE ženklinimą, gaminio sudėtyje nėra latekso, pakuotė lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų, įpakuota po 1 vnt, jungtys kūginės 22M-22F | iki 500 vnt |  |  | 795 | UAB Intersurgical
40 | Intubacinis pravedėjas pagamintas iš PVC, 400mm ilgio, lankstus, su minkštu galu. Dydžiai :
40.1 | S- dydžio | iki 50 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
40.2 | M- dydžio | iki 50 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
40.3 | L - dydžio | iki 240 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 40 dalis |  |  |  | 1428
44 | Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) suaugusiems. Sudėtis: kaukė Nr 5 dydžio, 3m deguonies vamzdelis ir rezervinis maišas, paciento jungtis sukasi 360o kampu, kaukė skaidri, permatoma, be latekso. | iki 60 vnt |  |  | 516.6 | UAB Intersurgical
46 | Vienkartinė O₂ kaukė su nebulaizeriu, suaugusiems | iki 10 vnt |  |  | 13.2 | UAB Intersurgical
47 | Vaistų purkštuvas su savaime užsidarančia T-tipo jungtimi: turi CE ženklinimą, pagamintas iš inertinio, skaidraus plastikų lydinio, gaminio sudėtyje nėra latekso, vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: vaistų purkštuvas, 1,8m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis su specialiu vidiniu profiliu) ir savaime užsidaranti T-formos jungtis, jungiama į 22mm kvėpavimo sistemą, T-tipo jungtis-dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 22F sujungimui su vaistų purkštuvu , savaime užsidarantis vožtuvas leidžia prijungti/atjungti vaistų purkštuvą prie kvėpavimo sistemos nedarant įtakos paciento ventiliavimui ar neįjungiant jokių aliarmų, vaistų purškimas įmanomas esant 8l/min oro/deguonies srautui, nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje, visas komplektas supakuotas į vieną maišelį | iki 80 vnt |  |  | 208.8 | UAB Intersurgical
48 | Aerozolinės kaukės su vaistų purkštuvu (be PVC): kliniškai švarios, turi CE ženklinimą, gaminio sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido (PVC), tam pačiam ligoniui gali būti naudojamas ne vieną kartą, maksimalus leistinas tūris-5ml (talpa 12ml), vaistų purškimas įmanomas esant 8l/min oro/deguonies srautui, nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje, nebulaizerio našumas-ne mažiau 0,25g vaistų, kurie išpurškiami per 1minutę (kai oro/deguonies srautas-8l/min), likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9ml, vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5mikronų dydžio dalelių aerozolį, vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: nebulaizeris, 1,8m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC), kaukė hermetiškai priglunda prie veido, kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs, kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido, kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota, kaukės dydis atitinka europietiško veido anatomiją, kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo-22F | iki 100 vnt |  |  | 132 | UAB Intersurgical
49 | Vienkartinė anesteziologinė veido kaukė suaugusiems, kliniškai švari, be latekso, be PVC, su spalvotu priegalviu, turi CE, skaidri, tinka naudoti prie Ambu maišo. Kaukės uždėjimui nykščio vietoje grublėtas paviršius. Kraštai kontaktuojantys su veidu minksti ir neaštrūs, skirtingos medžiagos negu korpusas. Įpakuotos po vieną vienetą. Dydžiai:
49.1 | Nr. 0 | iki 20 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
49.2 | Nr. 1 | iki 20 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
49.3 | Nr. 2 | iki 20 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
49.4 | Nr. 3 | iki 100 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
49.5 | Nr. 4 | iki 100 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
49.6 | Nr. 5 | iki 100 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
49.7 | Nr. 6 | iki 36 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 49 dalis |  |  |  | 324.72
52 | Uždaros atsiurbimo sistemos rinkinys intubaciniams vamzdeliams. Sudaryta iš: išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio apgaubto poliuretanine permatoma rankove, vakumo reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio, vaistų suleidimo/inhaliavimo kateterio. Išsišakojimo antgalis patikimai susijungia su bet kokiu konektoriumi sukasi 360 laipsnių. Vožtuvas turi 2 padėtis-atidaryta ir uždaryta. Uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio net ir plovimo metu. Uždaroje padėtyje pacientas nepraranda plaučių tūrio, išsaugomi visi kvėpavimo parametrai. Atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis kas 1cm, kateteris yra 2 skirtingų kietumų: galiukas užapvalintas, minkštas apie 0,5-1cm, su 4 skylutėmis. Kateteris turi "v" formos nuvalymo vožtuvą, kuris nuvalo išskyras kateterį ištraukiant. Kateteris gali būti nuimamas prieš atliekant bronchoskopiją ir vėl uždedamas. Rinkinyje yra 2 sterilūs guminiai gaubteliai-bronchoskopinis gaubtelis su kryžmine įpjova ir kateterio gaubtelis. Sistema naudojama iki 48 val.Vakuminio vožtuvo korpusas yra nuspalvintas ISO spalvomis, ant dangtelio yra rodyklė, kuri nurodo vakumo srovės kryptį. Rinkinyje yra lipdukai, kurie klijuojami ant korpuso. Atsiurbimo kateterio ilgis 580mm. Sterilus, be latekso, turi turėti galimybę užsakyti atskirai: sterilius tirpalo flakonus po 15ml, guminius gaubtelius, pakeitimo atsiurbimo kateterį. Dydžiai:
52.1 | Ch 12 | iki 100 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
52.2 | Ch 14 | iki 100 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
52.3 | Ch 16 | iki 100 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 52 dalis |  |  |  | 3900
57 | Reguliuojamo Venturi vožtuvo ir aerozolinės kaukės rinkinys suaugusiems: | iki 50 vnt |  |  | 60 | UAB Intersurgical
dozuotas deguonies tiekimas-koncentracija 26-50%;
su deguonies vamzdeliu;
22M diametro jungtys
58 | Galvos laikiklis suaugusiems, skirtas kaukėms su Hook žiedais arba lygiaverčiais prilaikyti, keturių taškų | iki 10 vnt |  |  | 57.9 | UAB Intersurgical
59 | Paciento kaukė su laikymo žiedu | iki 50 vnt |  |  | 42 | UAB Intersurgical
60 | NIV kaukė neinvazinei ventiliacijai: vienkartinė, kliniškai švari, lengva, pagaminta nenaudojant PVC, kaukės kraštai kontaktuojantys su paciento veidu yra silikoniniai, kaukės jungtis-22M, komplekte yra medžiaginis fiksavimo diržas, trys dydžiai (maža, vidutinė ir didelė): su papildoma CO2 anga ir trys dydžiai be angos, tinka naudoti tiek su tradiciniais ventiliatoriais, tiek su CPAP ligoninės turimais generatoriais | iki 50 vnt |  |  | 1448 | UAB Intersurgical
62 | Tracheostominė nosytė: kliniškai švarios, vienkartinės, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi, supakuotos į maišelius po 1vnt, jungtis-15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio), jungtis deguonies vamzdeliui, veikimo laikas 24h, tracheostominės nosytės parametrai: tūris 19ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min), drėgmės gražinimas 26,0mg H2O/l (VT 500ml), svoris 8g | iki 200 vnt |  |  | 158 | UAB Intersurgical
63 | Tracheostominė nosytė su deguonies vamzdeliu: kliniškai švarios, vienkartinės, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi, supakuotos į maišelius po 1vnt, jungtis-15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio), jungtis deguonies vamzdeliui, veikimo laikas 24h, tracheostominės nosytės parametrai: tūris 19ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min), drėgmės gražinimas 26,0mg H2O/l (VT 500ml), svoris 8g. Komplekte turi būti 1,8m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) | iki 50 vnt |  |  | 46 | UAB Intersurgical
64 | Anglies dioksido absorbentas anesteziologinei kvėpavimo sistemai (kaita iš baltos i violetinę), pagamintas iš 3-4mm sferinės formos granulių, sufasuotas 5 litrų bakelyje | iki 300 vnt |  |  | 6750 | UAB Intersurgical
66 | Kompaktinė kvėpavimo sistema vaikams 2.0m ilgio su 1.5m ilgio atšaka ir 1.0l rezerviniu maišu. Vienkartinė kliniškai švari; CE ženklinimas; sistemos gofras stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje; ilgis: ištempus ne mažiau kaip 2.00m, sutraukus - ne daugiau nei 0,45m. Komplektą sudaro 2 vamzdžiai (15mm), sujungti Y formos jungtimi; Y jungties diametras 15mm; alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: suspaudus - ne daugiau nei 0,34cm, ištempus - ne mažiau nei 1.50m; 1.0l kvėpavimo maišas be latekso; papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M. Luer lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui yra guminis dangtelis, kurį atidengus jis liktų fiksuotas prie sistemos. Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotas į maiš. po 1 kompl. | iki 100 vnt |  |  | 393 | UAB Intersurgical
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## Priėm. naujag. ir vaikų slaugai
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Priemonės naujagimių ir vaikų slaugai
68 | Kaukės aerozolinės, pediatrinės, su vaistų purkštuvu (nebulaizeriu), pagamintos be latekso, maksimalus leistinas tūris 5ml (talpa 12ml), nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje, likutinis vaistų tūris ne didesnis 0,9ml, aerozolinių dalelių dydis 1-5 mikronai. Rinkinys vienkartinis: nebulaizeris, deguonies vamzdelis (su specialiu vidiniu profiliu, ne lygiasienis) ir aerozolio kaukė su nosies spaustuku | iki 60 vnt |  |  | 43.2 | UAB Intersurgical
70 | Kaukės deguonies pediatrinės su prailgintuvu, pagamintos iš PVC, neturi latekso, vienkartinės | iki 120 vnt |  |  | 58.8 | UAB Intersurgical
72 | Intubaciniai vamzdeliai be manžetės iš termolabilaus plastiko, sterilūs, rentgenokontrastine linija, dydžiai 2,0-3,5mm sužymėti kas 0,5cm, 4,0mm
72.1 | I.D 2 | iki 24 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
72.2 | I.D. 2,5 | iki 60 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
72.3 | I.D 3 | iki 60 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
72.4 | I.D 3,5 | iki 60 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
72.5 | I.D 4 | iki 24 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
72.6 | I.D 4,5 | iki 12 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
72.7 | I D 5 | iki 12 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
72.8 | I D 5,5 | iki 12 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
72.9 | I D 6 | iki 12 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
72.10 | I D 6,5 | iki 12 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 72 dalis |  |  |  | 123.84
76 | Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, su slėgio monitoringo linija. | iki 50 vnt |  |  | 950 | UAB Intersurgical
77 | Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, DPV aparatui "Sechrist" su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, be slėgio monitoringo linijos. | iki 24 vnt |  |  | 456 | UAB Intersurgical
79 | Kvėpavimo kontūrai (naujagimiams) CPAP terapijai su deguonies drėkinimo indu | iki 120 vnt |  |  | 1410 | UAB Intersurgical
80 | Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) naujagimiams, sudaryta iš kaukės Nr. 1 dydžio, 3m deguonies vamzdelio ir rezervinio maišo, sistema turi būti su numetimo vožtuvu, paciento jungtis besisukanti 360o kampu, skaidri permatoma kaukė, be latekso | iki 5 vnt |  |  | 43.05 | UAB Intersurgical
83 | Deguonies drėkinimo indai su vandens plūde, kliniškai švarūs, pagaminti be latekso, 100% testavimas. Sudėtis: indas iš skaidraus plastiko, vandens lygio indikatorius, plūdė, jungtis su adata ir hidrofobiniu filtru, metalinis dugnas su apsauginiu kraštu, tinka prie ligoninės turimo DPV aprato drėkintuvo Fisher Paykel MR 290 FP | iki 60 vnt |  |  | 480 | UAB Intersurgical
85 | Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės naujagimiams, kliniškai švarios, apsaugančios nuo galimos nozokominės infekcijos, neturi latekso, su minkštu priegalviu, skaidri kaukė ir priegalvis, kiekviena kaukė turi Klausono (Clowson) laikiklius
85.1 | Nr. 0 | iki 12 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
85.2 | Nr. 1 | iki 12 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
85.3 | Nr. 2 | iki 12 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 85 dalis |  |  |  | 34.56
89 | Vienkartinės priemonės prie ligoninės turimos "Infant Flow SiPAP sistemos Viasys":
89.1 | Kvėpavimo kontūrai kartu su generatoriais, tinkantys naudoti su ligoninės turimu drėkintuvu F&P850 | iki 40 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
89.2 | Nosinės kaukės, 3 dydžių:
89.2.1 | mažos | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
89.2.2 | vidutinės | iki 20 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
89.2.3 | didelės | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
89.3 | Nosinės kaniulės, 3 dydžių:
89.3.1 | mažos | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
89.3.2 | vidutinės | iki 20 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
89.3.3 | didelės | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
89.4 | Naujagimių kepurės, 3 dydžių:
89.4.1 | mažos | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
89.4.2 | vidutinės | iki 20 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
89.4.3 | didelės | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 89 dalis |  |  |  | 240
94 | Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpavimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, su slėgio monitoringo linija naujam transportiniam inkubatoriaus DPV aparatui Hamilton-C2 | iki 20 vnt |  |  | 360 | UAB Intersurgical
95 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis. Sterilus, vienkartinis, supakuoti po vieną, minkštas, pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero-medžiagos panašios į gelį, permatomas. Vamzdelio dalis standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali, minkšt, neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio- siurbimui pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna. Integruotas sukandimo blokatorius, užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Tvirtas, prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Dydžiai:
95.1 | 1 | iki 5 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
95.2 | 1 ½ | iki 5 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
95.3 | 2 | iki 5 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
95.4 | 2½ | iki 5 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
95.5 | 3 | iki 5 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
95.6 | 4 | iki 5 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
95.7 | 5 | iki 5 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 95 dalis |  |  |  | 410
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## Kitos med. priemonės
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Kitos medicininės priemonės
114 | Sterilus universalus lubrikantas, gelinis nepažeidžiantis žmogaus audinių, gumos, instrumentų ar metalo. Pakuotės atidarymas nereikalauja papildomų priemonių, 5 g pakuotėje | iki 7000 vnt |  |  | 1330 | UAB Intersurgical
146 | Greita infuzinių tirpalų įvedimo sistema (infuzorius). Laikiklis intraveninių tirpalų stovui, laikiklis tirpalų maišeliui, aneroidinis spaudimo matavimo prietaisas, ne mažiau nuo 0 iki 300mgHg, oro žarnelės prietaisas, oro žarnelės užspaudėjas, rankinis spaudimo balionėlis, daugkartinio naudojimo
146.1 | 500ml talpos | iki 5 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
146.2 | 1000ml talpos | iki 10 vnt |  |  |  | UAB Intersurgical
| Viso 146 dalis |  |  |  | 665
171 | Vienkartinis dantų šepetėlis. Vienkartinis, kliniškai švarus, skirtas sunkios būklės ligoniams, su minkštais atraumatiniais šereliais, šėreliai išlydyti iš tos pačios medžiagos kaip ir korpusas, šepetėlyje yra jungtis kapsulei pritvirtinti, kapsulė gali būti užpildoma burnos skalavimo ar bet kokiu kitu ligoninėje burnos higienos priežiūrai naudojamu skysčiu, komplekte yra speciali jungtis kapsulei užpildyti, lengvai tvirtinasi prie standartinės (gleivių ir skysčių) atsiurbimo sistemos esančios ligoninėje, su galimybe atsiurbti-piršto kontrolė, supakuota po 1vnt. | iki 500 vnt |  |  | 595 | UAB Intersurgical
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.