## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Medicinos technikos remonto paslaugų pirkimas (fiksuotų įkainių kainodara) (6333-2)“
ATRANKOS REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS: ATRANKOS REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS:
Reikalavimai |  | Reikalavimus įrodantys dokumentai
Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą. |  | Dokumentas patvirtinantis, kad Tiekėjas yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Remontui atlikti Tiekėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas naujas detales. Pakeistoms dalims ir mazgams bei atliekamiems darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 6 mėn. garantija. Rentgeno vamzdžiams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn.
2. Preliminarūs lyginamieji prekių ir (ar) paslaugų kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.
3. Atlikus remontą Tiekėjas senas (sugedusias dalis) pasiims ar utilizuos savo sąskaita.
4. Remonto pradžia po užsakymo pateikimo - ne daugiau 48 val. Remonto trukmė - ne daugiau 30 k. d.
APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Aplinkos apsaugos reikalavimai vykdant žaliąjį pirkimą (taikomi sutarties vykdymo metu) nustatyti, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.4 punkto 4.4.4.1, 4.4.4.2 ir 4.4.4.5 papunkčiais.
Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 1-4 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, o perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu turi teisę reikalauti Tiekėjo pateikti įrodančius dokumentus dėl aplinkos apsaugos kriterijų laikymosi:
1) Paslaugos teikėjas, paslaugos teikimui naudoja detales ir (ar) kitas medžiagas, kurios virtusios atliekomis, tinkamos paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.
2) Jei teikiant remonto paslaugą atsarginė detalė tiekiama antrinėje pakuotėje, paslaugos teikėjas turi pristatyti detales tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. Perdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.
3) Jei teikiant remonto paslaugą atsarginė detalė tiekiama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų.
4) Teikiant paslaugą atsarginės detalės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.
11 pirkimo objekto dalis. Maquet DPV aparatų Servo remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 20 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 87 | 50 | 60.5 | 5263.5
2 | O2 celė (O2 cell Servo ventilators) | 6650118 | 4 | 255 | 308.55 | 1234.2
3 | Baterijos modulis (Battery Module) | 6487180 | 4 | 558 | 675.18 | 2700.72
4 | Iškvėpimo kasetė (Expiratory Cassette) | 6696947 | 3 | 1110 | 1343.1 | 4029.3
5 | 5000h priežiūros rinkinys (Maintenance Kit 5000h) | 6532621 | 8 | 315 | 381.15 | 3049.2
6 | Membrana (Membrane) | 6670360 | 1 | 270 | 326.7 | 326.7
7 | Ventiliatoriaus dangtelis (Fan cover incl. Filter) | 6532613 | 9 | 16 | 19.36 | 174.24
8 | Oro filtas (Air filter incl. cover, 2 each) | 6532605 | 9 | 16 | 19.36 | 174.24
9 | Drėgmės surinkėjas (Moisture trap) | 6695105 | 9 | 16 | 19.36 | 174.24
10 | Žiedai (O-Ring 26.2 X 3) | 9344144 | 10 | 17 | 20.57 | 205.7
11 | Mova (Connector muff) | 6448612 | 4 | 45 | 54.45 | 217.8
12 | Įkvėpimo vamzdis (Inspiratory pipe) | 6532662 | 2 | 185 | 223.85 | 447.7
13 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 2000
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [5 empty] | 16526.8926
PVM suma, Eur | [5 empty] | 4199.4834
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [5 empty] | 19997.54
13 pirkimo objekto dalis. Philips angiografo Allura Xper FD20 remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 222 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) nvalandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 35 | 50 | 60.5 | 2117.5
2 | Rentgeno vamzdis (MRC 200 0407 ROT-GS 1004 X-Ray Tube) | 989000085103 | 1 | 162000 | 196020 | 196020
3 | Valdymo panelės detalių komplektas (KIT JOYSTICKS GEO_IMAG_Elastomer) | 459800202852 | 1 | 1370 | 1657.7 | 1657.7
4 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 22200
13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [5 empty] | 183467.1074
PVM suma, Eur | [5 empty] | 46618.992
13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [5 empty] | 221995.2
14 pirkimo objekto dalis. Philips EKG aparatų PageWriter remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 6 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 29 | 50 | 60.5 | 1754.5
2 | EKG kabelių rinkinys (10 vnt. kabeliukų) | VX018BNI | 10 | 160 | 193.6 | 1936
3 | EKG galūniniai elektrodai (klipsai) | V0012M-I | 6 | 30 | 36.3 | 217.8
4 | EKG krūtininiai vakuuminiai elektrodai (kriaušelės) | V0013C-A | 7 | 40 | 48.4 | 338.8
5 | Akumuliatoriaus (restauruotas) | 989803130151 | 10 | 95 | 114.95 | 1149.5
6 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 600
14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [5 empty] | 4955.8678
PVM suma, Eur | [5 empty] | 1259.286
14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [5 empty] | 5996.6
15 pirkimo objekto dalis. Philips magnetinio rezonanso Achieva 3TX remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 200 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 97 | 50 | 60.5 | 5868.5
2 | Ritės kabelis su jungtimi (QCH Kit 3.0T Achieva) | 455300071691 | 2 | 930 | 1125.3 | 2250.6
3 | Ritės jungties detalių kompl. (KIT, CDAS EXTRACTOR AND GUIDE PINS) | 455300073671 | 1 | 165 | 199.65 | 199.65
4 | wBTU modulio baterija (wBTU LI-ION Battery 9065) | 989803152881 | 2 | 380 | 459.8 | 919.6
5 | Programinė įranga (Spine 3D SW) | NMRF080 | 1 | 5560 | 6727.6 | 6727.6
6 | QBC viršutinė dalis (QBC SEAL UPPER) | 452213270572 | 2 | 495 | 598.95 | 1197.9
7 | QBC apatinė dalis (QBC SEAL LOWER) | 452213267051 | 2 | 435 | 526.35 | 1052.7
8 | NVC dalis su ausinėmis (NVC ASSEMBLY, PACKAGED HEADPHONES) | 459801305781 | 1 | 924 | 1118.04 | 1118.04
9 | Tiltelio komplektas (BRIDGE ASSY) | 452213218515 | 1 | 7450 | 9014.5 | 9014.5
10 | Keičiamas modulis, 3T viršutinis išilginis komplektas (FRU 3T UPPER LINER ASSEMBLY) | 459800307711 | 1 | 2364 | 2860.44 | 2860.44
11 | Jungiamasis kabelis (CONN. CABLE PICU SHC 3.0T) | 452215036252 | 1 | 6200 | 7502 | 7502
12 | Galvos ritė (SENSE HEAD COIL 8CHANNEL 3.0T) | 453567061672 | 1 | 36060 | 43632.6 | 43632.6
13 | Jungiamasis kabelis (Extended Cable 16Ch NV 3.0T) | 989603018043 | 1 | 13200 | 15972 | 15972
14 | Galvos ritė (FRU, 3.0T PMS 16CH SNVC) | 452213231725 | 1 | 67500 | 81675 | 81675
15 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 20000
15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [5 empty] | 165281.9256
PVM suma, Eur | [5 empty] | 41998.1373
15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [5 empty] | 199991.13
16 pirkimo objekto dalis. Philips operacinio mobilaus rentgenoskopo (C lankas) BV Endura remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 55 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 42 | 50 | 60.5 | 2541
2 | Valdiklis su vamzdžių (HV CONVERTER TANK BV300) | 452212906201 | 1 | 23070 | 27914.7 | 27914.7
3 | Valdymo pedalas (FOOTSWITCH PACKED) | 459800219713 | 1 | 2500 | 3025 | 3025
4 | Stabžių sist. rinkinys (BRAKE PEDAL ASSEMBLY PACKED) | 459801567921 | 1 | 1850 | 2238.5 | 2238.5
5 | Jungiamasis sistemos kabelių komplektas (C-ARC CABLE ENDURA SCPU (L) PACK) | 459800319962 | 1 | 5500 | 6655 | 6655
6 | Jungiamasis sistemos kabelis (STAND MVS CABL+MAINS CABL P V (L) pack) | 459800319213 | 1 | 5850 | 7078.5 | 7078.5
7 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 5500
16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [5 empty] | 45415.4545
PVM suma, Eur | [5 empty] | 11540.067
16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [5 empty] | 54952.7
17 pirkimo objketo dalis. Philips vaisiaus monitorių Avalon remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 10 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 29 | 50 | 60.5 | 1754.5
2 | US daviklis (remontinis keitimas) | 453564833131 | 1 | 914 | 1105.94 | 1105.94
3 | TOCO daviklis (remontinis keitimas) | 453564204991 | 1 | 536 | 648.56 | 648.56
4 | TOCO+ daviklis (remontinis keitimas) | 453564833161 | 1 | 914 | 1105.94 | 1105.94
5 | US/TOCO daviklio kabelis | 451261010481 | 1 | 357 | 431.97 | 431.97
6 | US/TOCO daviklių tvirtinimo diržai (5 vnt. komplekte) | M1562A | 3 | 53 | 64.13 | 192.39
7 | Philips Avalon FM20/30 valdymo panelė (remontinis keitimas) | 453564435191 | 1 | 1410 | 1706.1 | 1706.1
8 | Ekrano-valdymo panelės lankstusis kabelis | 453564180891 | 1 | 172 | 208.12 | 208.12
9 | Philips Avalon FM ekrano-valdymo panelės laikiklis (kompl. 5 vnt.) | 451261010521 | 2 | 45 | 54.45 | 108.9
10 | Philips Avalon FM ekrano-valdymo panelės tvirtinimo dalys (kompl. 5 vnt.) | 453564584841 | 1 | 95 | 114.95 | 114.95
11 | Termospausdintuvo galvutė | 451261010381 | 1 | 235 | 284.35 | 284.35
12 | AV FM20-FM30 AKS matavimo modulis | 453564705571 | 1 | 1080 | 1306.8 | 1306.8
13 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 1000
17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [5 empty] | 8238.4463
PVM suma, Eur | [5 empty] | 2093.3892
17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [5 empty] | 9968.52