## INDIV.APP
Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas
Pirkimo dalis | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. | Vnt. kaina EUR (be PVM) | Viso kiekio suma € be PVM (3*6) | Vnt. kaina EUR (su PVM) | PVM tarifas % | Viso kaina EUR (su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
Vienkartinės individualios apsaugos priemonės
14. | Chirurginės kepurės:
14.1 | Kepuraitė šalmo tipo: audinys neaustinio pluošto viskozinė medžiaga, pralaidi orui, kepurė su prakaitą sugeriančia juostele prie kaktos, be formaldehido ir latekso. | iki 500 vnt | evercare® Galant šalmo tipo kepurė, OneMed Group Oy, Ref. 2779-01 | Kepuraitė šalmo tipo: audinys neaustinio pluošto viskozinė medžiaga, pralaidi orui, kepurė su prakaitą sugeriančia juostele prie kaktos, be formaldehido ir latekso. | 0.49 | 245 |  | 5 | 257.25
14.2 | Su plačia juosta nuo prakaito. Neaustinės medžiagos, patikimai dengianti plaukuotą galvos dalį, ant kaktos plati, minkšta, tampriai priglundanti neaustinės viskozės prakaitą sugerianti juosta, viršugalvio medžiaga gerai praleidžia orą, neskatina prakaitavimo, nedirgina kaklo ir kaktos odos, nesukelia alerginių reakcijų, be latekso, gaminio kraštai nugarinėje pusėje apsiūti elastine juostele, kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, neplyšta. Nuo 45cm iki 60cm | iki 12200 vnt | evercare®Tricolor kepurė, OneMed Group Oy, Ref. 2770-01 | Su plačia juosta nuo prakaito. Neaustinės medžiagos, patikimai dengianti plaukuotą galvos dalį, ant kaktos plati, minkšta, tampriai priglundanti neaustinės viskozės prakaitą sugerianti juosta, viršugalvio medžiaga gerai praleidžia orą, neskatina prakaitavimo, nedirgina kaklo ir kaktos odos, nesukelia alerginių reakcijų, be latekso, gaminio kraštai nugarinėje pusėje apsiūti elastine juostele, kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, neplyšta. Nuo 45cm iki 60cm | 0.32 | 3904 |  | 5 | 4099.2
| Viso 14 dalis |  |  |  |  | 4149 |  | 5 | 4356.45
15. | Prezervatyvai, sudrėkinti, Nr. 2-3, supakuoti po 1vnt | iki 10000 vnt
16. | Chirurginės kaukės:
16.1 | Vienkartinė, užrišama raišteliais, klostuota, hipoalergiška, 3 sluoksnių, ne mažiau 99 % bakterijų filtravimo efektyvumas (užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 3 val.). Neturi savo sudėtyje kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų medžiagų (pagal REACH reikalavimus). Plotis ne mažiau 18cm ± 0,5 cm. Gerai prisispaudžia prie nosies, dengtos cinkuotos vielos pagalba, gerai uždengia apatinę veido dalį, pagaminta iš standžios medžiagos. Sudėtyje nėra latekso, formaldehido, nikelio ir kitų alergizuojančių medžiagų (pateikti gamintojo patvirtinimą). Vidinis sluoksnis neerzina odos ir nesipūkuoja. Kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos. | iki 40 000 vnt | evercare kaukė su raišteliais, OneMed Group Oy, Ref. 2853 | Vienkartinė, užrišama raišteliais, klostuota, hipoalergiška, 3 sluoksnių, 99 % bakterijų filtravimo efektyvumas (užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 3 val.). Neturi savo sudėtyje kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų medžiagų (pagal REACH reikalavimus). Plotis 19 cm. Gerai prisispaudžia prie nosies, dengtos cinkuotos vielos pagalba, gerai uždengia apatinę veido dalį, pagaminta iš standžios medžiagos. Sudėtyje nėra latekso, formaldehido, nikelio ir kitų alergizuojančių medžiagų (pateikti gamintojo patvirtinimą). Vidinis sluoksnis neerzina odos ir nesipūkuoja. Kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos. | 0.088 | 3520 |  | 5 | 3696
16.2 | Su juosta nuo rasojimo: aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (virš 98% 3,2 mikrono dalelėmis); filtracijos efektyvumas ne mažiaus kaip 2 valandos; sudėtyje neturi būti formaldehido, latekso, nikelio; trijų sluoksnių; viršutinis kraštas su lanksčia vielute; tvirtinamas raištelių pagalba. Patogi pakuotė, išimti kaukes po vieną vienetą. | iki 5000 vnt | evercare kaukė su raišteliais, OneMed Group Oy, Ref. 2865 | Su juosta nuo rasojimo: aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (virš 98% 3,2 mikrono dalelėmis); filtracijos efektyvumas ne mažiaus kaip 2 valandos; sudėtyje neturi būti formaldehido, latekso, nikelio; trijų sluoksnių; viršutinis kraštas su lanksčia vielute; tvirtinamas raištelių pagalba. Patogi pakuotė, išimti kaukes po vieną vienetą. | 0.054 | 270 |  | 5 | 283.5
16.3 | Su raišteliais dengianti barzdą. Sudėtyje neturi formaldehido, latekso, nikelio. Kaukės išmatavimai: ilgis – 195 mm (±5mm), neištemptos kaukės plotis – 90mm (±5mm), kaukė turi išsitempti iki 180mm. Ištempta kaukė turi dengti veido sritį ir smakrą iki pat kaklo. Gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę). Tvirtinama keturiais raišteliais: dviem viršutiniais raišteliais surišama nugarinėje galvos dalyje, dviem apatiniais raišteliais tvirtinama prie kaklo. Supakuota dėžutėse po 50 – 60 vnt. | iki 2000 vnt | evercare kaukė su raišteliais, OneMed Group Oy, Ref. 2853 | Su raišteliais dengianti barzdą. Sudėtyje neturi formaldehido, latekso, nikelio. Kaukės išmatavimai: ilgis – 190 mm, neištemptos kaukės plotis – 85 mm, kaukė išsitempia iki 180mm. Ištempta kaukė turi dengti veido sritį ir smakrą iki pat kaklo. Gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę). Tvirtinama keturiais raišteliais: dviem viršutiniais raišteliais surišama nugarinėje galvos dalyje, dviem apatiniais raišteliais tvirtinama prie kaklo. Supakuota dėžutėse po 50 vnt. | 0.088 | 176 |  | 5 | 184.8
| Viso 16 dalis |  |  |  |  | 3966 |  | 5 | 4164.3

## STERILIOS APP
Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas
Pirkimo dalis | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. | Vnt. kaina EUR (be PVM) | Viso kiekio suma € be PVM (3*6) | PVM tarifas % | Viso kaina EUR (su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Sterilios vienkartinės individualios apsaugos priemonės
21. | Apvalkalas vamzdeliui-laidui, polietileninis, neperšlampantis, sterilus, vienkartinis. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema.Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | 5: Apvalkalas vamzdeliui-laidui, polietileninis, neperšlampantis, sterilus, vienkartinis. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (4 lipdukai).Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui.
21.1 | Ne mažiau 15x250cm (atviru galu), komplekte lipni juostelė fiksacijai | iki 3500 vnt | evercare® apvalkalas 15 x 250 cm, OneMed Group Oy, Ref. 1815 | 15x250cm (atviru galu), komplekte lipni juostelė fiksacijai | 0.58 | 2030 | 5 | 2131.5
21.2 | Ne mažiau 15x240cm (perforuotu galu) | iki 120 vnt | evercare® apvalkalas 15 x 240 cm, OneMed Group Oy, Ref. 1820 | 15x240cm (perforuotu galu) | 0.67 | 80.4 | 5 | 84.42
21.3 | Ne mažiau 17x240cm (su elastine anga) | iki 120 vnt | evercare® apvalkalas 17 x 250 cm, OneMed Group Oy, Ref. 1817 | 17x240cm (su elastine anga) | 0.8 | 96 | 5 | 100.8
| Viso 21 dalis | 7: 2206.4; 8: 5; 9: 2316.72
22. | Vienkartinės sterilios medicininės rankovės su rankogaliais, pagamintos iš spec. vandens nesugeriančios medžiagos su neperšlampančia plėvele, užtikrinančios pilną apsaugą nuo užteršimo organizmą skysčiais operacinėje, įpakavimas su sterilumo kontrolės lipdukais, ilgis ne mažiau 57cm. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | iki 8000 vnt | evercare® Apsauginė rankovė, sterili, OneMed Group Oy, Ref. 1398-01 | Vienkartinės sterilios medicininės rankovės su rankogaliais, pagamintos iš spec. vandens nesugeriančios medžiagos su neperšlampančia plėvele, užtikrinančios pilną apsaugą nuo užteršimo organizmą skysčiais operacinėje, įpakavimas su sterilumo kontrolės lipdukais, ilgis 57cm. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | 0.48 | 3840 | 5 | 4032
22.1 | Apsauginė chirurginė lipni plėvelė, sterili, operaciniam laukui
22.2. | lipni dalis 10x20cm ±2cm | iki 250 vnt | Batist Incise film, Batist Medical a.s, Ref. 1230610101 | lipni dalis 10 x 20 cm | 1 | 250 | 5 | 262.5
22.3 | lipni dalis 28x25cm ±2cm | iki 200 vnt | 3M Ioban incize film, 3M, Ref.2037 | lipni dalis 28 x 25 cm | 10 | 2000 | 5 | 2100
22.4 | lipni dalis 28x41cm ±2cm | iki 120 vnt | Batist Incise film, Batist Medical a.s, Ref. 1230610104 | lipni dalis 30 x 40 cm | 3.8 | 456 | 5 | 478.8
22.5 | lipni dalis 50x45cm ±2cm | iki 600 vnt | Batist Incise film, Batist Medical a.s, Ref. 1230610105 | lipni dalis 50 x 43 cm | 5 | 3000 | 5 | 3150
| Viso 22 dalis | 7: 5706; 8: 5; 9: 5991.3
23. | Sterilūs chirurginiai chalatai:
23.1 | Standartinės apsaugos chalatas, vienkartinis, sterilus, audinys iš vandeniui nepralaidžios neaustinės medžiagos, rankogaliai trikotažiniai. Neskatina prakaitavimo ilgalaikių intervencijų metu. Ilgi apykaklės užsegimo lipdukai. Pilnai viena kitą dengiančios nugaros dalys, plačios rankovės. Dydis XL (ilgis ne mažiau 150cm). Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | iki 2000 vnt | evercare® XP Standart chalatas, OneMed Group Oy, Ref.: 2509 | Standartinės apsaugos chalatas, vienkartinis, sterilus, audinys iš vandeniui nepralaidžios neaustinės medžiagos, rankogaliai trikotažiniai. Neskatina prakaitavimo ilgalaikių intervencijų metu. Ilgi apykaklės užsegimo lipdukai. Pilnai viena kitą dengiančios nugaros dalys, plačios rankovės. Dydis XL (ilgis 150 cm). Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | 1.68 | 3360 | 5 | 3528
23.2 | Chalatas specialus,vienkartinis sterilus, audinys iš vandeniui nepralaidžios neaustinės medžiagos, plastikiniai sutvirtinimai rankovių ir chalato priekinės dalies; papildomai apsaugantys nuo skysčių prasiskverbimo; rankogaliai trikotažiniai; chalatas su diržu, surišimas šone, sterili ir chalato nugara. Dydis XL (ilgis ne mažiau 150cm). Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | iki 3000 vnt | evercare® XP Standart chalatas, OneMed Group Oy, Ref.: 2549 | Chalatas specialus,vienkartinis sterilus, audinys iš vandeniui nepralaidžios neaustinės medžiagos, plastikiniai sutvirtinimai rankovių ir chalato priekinės dalies; papildomai apsaugantys nuo skysčių prasiskverbimo; rankogaliai trikotažiniai; chalatas su diržu, surišimas šone, sterili ir chalato nugara. Dydis XL (ilgis 150cm). Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | 1.76 | 5280 | 5 | 5544
| Viso 23 dalis | 7: 8640; 8: 5; 9: 9072
24. | Chirurginiai apklotai:
24.1 | Mayo apklotas ne mažiau 145x75cm, nelaidus skysčiams apklotas instrumentų staleliui iš 70 mikronų polietileno plėvelės su priklijuota didelio sugeriamumo neaustine medžiaga viršutiniame paviršiuje. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | iki 3000 vnt | evercare® Mayo staliuko apklotas, OneMed Group Oy, Ref.: 1712-01 | Mayo apklotas ne mažiau 145x78cm, nelaidus skysčiams apklotas instrumentų staleliui iš 70 mikronų polietileno plėvelės su priklijuota didelio sugeriamumo neaustine medžiaga viršutiniame paviršiuje. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | 1.2 | 3600 | 5 | 3780
24.2 | Apklotas lipniu kraštu ne mažiau 175x175cm: medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą, pagaminta iš 3 sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 500 vnt | evercare® Apklotas lipniu kraštu 180x180 cm, OneMed Group Oy, Ref.: 1465-02 | Apklotas lipniu kraštu 180 x 180 cm: medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą, pagaminta iš 3 sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | 2.4 | 1200 | 5 | 1260
24.3 | Apklotas (sterilus): ne mažiau 150x180cm dydžio, su anga (6x15cm) centre lipniais kraštais. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 200 vnt | evercare® Apklotas 150 x 180 cm su lipnia anga, OneMed Group Oy, Ref.: 1530-01 | Apklotas (sterilus): 150x180cm dydžio, su anga 6x15cm centre lipniais kraštais. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | 1.9 | 380 | 5 | 399
24.4 | 2-sluoksniai chirurginiai apklotai, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams, sterilus, supakuoti po vieną, leistinas apklotų dydžio nuokrypis ± 2cm. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | 5: 2-sluoksniai chirurginiai apklotai, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams, sterilus, supakuoti po vieną, Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui
24.4.1 | 50x60cm (+/-2cm) | iki 16000 vnt | evercare® Apklotas 50 x 60 cm, OneMed Group Oy, Ref.: 1410-01 | 50 x 60 cm | 0.22 | 3520 | 5 | 3696
24.4.2 | 75x90cm (+/-2cm) | iki 25000 vnt | evercare® Apklotas 75 x 90 cm, OneMed Group Oy, Ref.: 1415-01 | 75 x 90 cm | 0.34 | 8500 | 5 | 8925
24.4.3 | 50x60cm su lipniu kraštu (+/-2cm) | iki 200 vnt | evercare® Apklotas lipniu kraštu 50x60 cm, OneMed Group Oy, Ref.: 1455-01 | 50 x 60 cm | 0.36 | 72 | 5 | 75.6
24.4.4 | 75x90cm su lipniu kraštu (+/-2cm) | iki 2000 vnt | evercare® Apklotas lipniu kraštu 75 x 90 cm, OneMed Group Oy, Ref.: 1460-02 | 75 x 90 cm | 0.68 | 1360 | 5 | 1428
24.4.5 | 120x150cm su lipnia 5x7cm anga (+/-2cm) | iki 200 vnt | evercare® Apklotas 120x150 cm su lipnia anga, OneMed Group Oy, Ref.: 1520-01 | 120x150 cm su lipnia 5x7cm anga | 1.1 | 220 | 5 | 231
24.4.6 | 150x180cm su lipnia 5x7cm anga (+/-2cm) | iki 500 vnt | evercare® Apklotas 150x180 cm su lipnia anga, OneMed Group Oy, Ref.: 1525-01 | 150x180 cm su lipnia 5x7cm anga | 2.7 | 1350 | 5 | 1417.5
24.4.7 | 50x60 su lipnia 6x8 anga (+/-2cm) | iki 100 vnt | evercare® Apklotas 50x60 cm su lipnia anga, OneMed Group Oy, Ref.: 1505-01 | 50x60 cm su lipnia 6x8 anga | 0.26 | 26 | 5 | 27.3
24.4.8 | 75x90cm dydžio, su anga (6x8cm) centre lipniais kraštais (+/-2cm) | iki 600 vnt | evercare® Apklotas 75x90 cm su lipnia anga, OneMed Group Oy, Ref.: 1515-01 | 75x90 cm dydžio, su anga 6x8cm centre lipniais kraštais | 0.27 | 162 | 5 | 170.1
| Viso 24 dalis | 7: 20390; 8: 5; 9: 21409.5
25. | Apklotai angiografijoms:
25.1 | Angiografinių apklotų rinkinys periferinei ir neurodiagnostikai (sterilus): a) angiografijos apklotas: ne mažiau 230x300cm dydžio, su dviem angom ( ne mažiau 7x10cm) dubens srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo centrinė dalis ne mažiau 70x75 cm; b) intrumentų stalo apklotas ne mažiau 100x150cm; c) sugeriantis paklotas ne mažiau 50x80cm; d) paklotas lipniu kraštu ne mažiau 50x60cm; e) rankšluostėliai 2vnt; f) stalo paklotas ne mažiau 150x190cm. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 1000 vnt | evercare® Angiografijos apklotų rinkinys, OneMed Group Oy, Ref.: 1240-02 | Angiografinių apklotų rinkinys periferinei ir neurodiagnostikai (sterilus): a) angiografijos apklotas: 230x370cm dydžio, su dviem angom (7x10cm) dubens srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo centrinė dalis 70x75 cm; b) intrumentų stalo apklotas 100x150cm; c) sugeriantis paklotas 50x80cm; d) paklotas lipniu kraštu 50x60cm; e) rankšluostėliai 2vnt; f) stalo paklotas 150x190cm. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | 7.4 | 7400 | 5 | 7770
25.2 | Angiografinių apklotų rinkinys kardiologinei diagnostikai (sterilus): a) angiografijos apklotas ne mažiau 230x330cm dydžio, su keturiom angom (dviem ne mažiau 5x7cm ir dviem ne mažiau 7x10cm) pečių srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo dalis pečių srityje ne mažiau 230x75cm; b) instrumentų stalo apklotas ne mažiau 150x140cm. 2 vnt.; c) sugeriantis paklotas ne mažiau 50x80cm. d) paklotas lipniu kraštu 50x60cm; e) rakšluostėliai 2 vnt. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 400 vnt | evercare® Angiografijos apklotų rinkinys, OneMed Group Oy, Ref.: 1241-02 | Angiografinių apklotų rinkinys kardiologinei diagnostikai (sterilus): a) angiografijos apklotas 230x370cm dydžio, su keturiom angom (dviem 5x7cm ir dviem 7x10cm) pečių srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo dalis pečių srityje 230x75cm; b) instrumentų stalo apklotas ne mažiau 150x140cm. 2 vnt.; c) sugeriantis paklotas 50x80cm. d) paklotas lipniu kraštu 50x60cm; e) rakšluostėliai 2 vnt. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | 11 | 4400 | 5 | 4620
25.3 | Angiografijos apklotas (sterilus): ne mažiau 230x300 cm dydžio, su dviem angom (ne mažai 7x10cm) dubens srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo centrinė dalis ne mažiau kaip 70x75 cm. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 100 vnt | evercare® Angiografijos apklotas 230 x 300 cm, OneMed Group Oy, Ref.: 1340-01 | Angiografijos apklotas (sterilus): 230x300 cm dydžio, su dviem angom 7x10cm) dubens srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo centrinė dalis 70x75 cm. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | 4.6 | 460 | 5 | 483
| Viso 25 dalis | 7: 12260; 8: 5; 9: 12873
27 | Gaubtas aparatūrai sterilus, skaidrus: | 5: Gaubtas aparatūrai sterilus, skaidrus:
27.1 | Skersmuo ne mažiau 140 cm | iki 1000 vnt | evercare® Aparatūros apvalkalas, OneMed Group Oy, Ref.: 1855-01 | Skersmuo 140 cm | 0.96 | 960 | 5 | 1008
27.2 | Skersmuo ne mažaiu 90 cm | iki 1000 vnt | evercare® Aparatūros apvalkalas, OneMed Group Oy, Ref.: 1850 | Skersmuo 90 cm | 0.6 | 600 | 5 | 630
| Viso 27 dalis | 7: 1560; 8: 5; 9: 1638
28 | Sterilių apklotų komplektai:
28.1 | Rinkinys Cezario operacijai. Apklotų medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Rinkinio sudėtis a) Apklotas Cezario pjūviui ne mažiau 230x330cm su integruota incizine plėvele 35x35 (± 5 cm) , skysčių surinkimo maišu bei vamzdelių/laidų laikikliais; b) Apklotas Mayo tipo staliukui ne mažiau 75x145 cm - 1 vnt. c) Paklotėlis vaikui ne mažiau 75 cm x 100 cm - 1 vnt;, d) Lipni operacinė juosta ne mažiau 9x50 cm - 1 vnt; e) Servetėles - 4 vnt; f) paklotas stalui ne mažiau 150x190 cm. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 100 vnt. | evercare® Apklotų rinkinys Cezario operacijai., OneMed Group Oy, Ref.: 1261-02 | Rinkinys Cezario operacijai. Apklotų medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Rinkinio sudėtis a) Apklotas Cezario pjūviui 230x330cm su integruota incizine plėvele 36 x 36 cm , skysčių surinkimo maišu bei vamzdelių/laidų laikikliais; b) Apklotas Mayo tipo staliukui 78x145 cm - 1 vnt. c) Paklotėlis vaikui75 cm x 120 cm - 1 vnt;, d) Lipni operacinė juosta 9x50 cm - 1 vnt; e) Servetėles - 4 vnt; f) paklotas stalui 150x190 cm. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | 9.7 | 970 | 5 | 1018.5
28.2 | Universalus apklotų rinkinys. Apklotų medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Rinkinio sudėtis: a) universalus apklotas ne mažiau 150x190 - 1 vnt; b) Apklotas lipniu kraštu ne mažiau 150x240 cm.- 1 vnt; c) Mayo tipo staliuko apklotas ne mažiau 75x145 cm. - 1 cm, d) Apklotas lipniu kraštu ne mažiau 180x180 cm., absorbuojanti dalis ne mažiau 15x50 cm - 1 vnt., e) pagalbiniai apklotai lipniu kraštu ne mažiau 75x90 cm, absorbuojanti dalis ne mažiau 15x50 cm. - 2 vnt, f) lipni juosta ne mažiau 9x50 cm - 1 vnt; g) servetėlės - 4 vnt. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 500 vnt. | evercare® Universalus apklotų rinkinys., OneMed Group Oy, Ref.: 1010-02 | Universalus apklotų rinkinys. Apklotų medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Rinkinio sudėtis: a) universalus apklotas 150x190 - 1 vnt; b) Apklotas lipniu kraštu 150x240 cm.- 1 vnt; c) Mayo tipo staliuko apklotas 78x145 cm. - 1 cm, d) Apklotas lipniu kraštu 180x180 cm., absorbuojanti dalis 15x50 cm - 1 vnt., e) pagalbiniai apklotai lipniu kraštuu 75x90 cm, absorbuojanti dalis 15x50 cm. - 2 vnt, f) lipni juosta 9x50 cm - 1 vnt; g) servetėlės - 4 vnt. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | 8.4 | 4200 | 5 | 4410
28.3 | Gimdymo priėmimo rinkinys. Vienkartinis, supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.Apklotai pagaminti iš dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno-polipropileno plėvelės. Rinkinys suvyniotas į krepinį popierių ir įpakuotas į sterilizavimo maišelį (minkštoje pakuotėje). Rinkinio sudėtis: Apklotas neperšlampantis ne mažiau 75x90cm - 1 vnt.; Apklotas neperšlampantis ne mažiau 125x90cm - 1 vnt.; Chalatas chirurginis iš gerai kvėpuojančios, visiškai atsparios skysčiams medžiagos, dydis XL/L, 150cm ± 5cm 1 vnt.; Neaustinės medžiagos baltos servetėlės 20 cm ± 5 cm – 6 vnt.; Paklotas skysčiams sugerti ne mažiau 90x60 – 1 vnt.; Servetėlės marlinės 17 siūlų, 8 sluoksnių ne mažiau 7,5x7, cm - 6 vnt.; Pirštinės chirurginės lateksinės be pudros, sterilios 7,5 dydis, 2 vnt.; Vienkartinis spaustukas kūdikio bambutei 5,5 cm ± 0,5 cm plastikinis 1 vnt.; Vienkartinis popierinis centimetras kūdikiui išmatuoti 1 vnt. | iki 1500 rink. | Batist gimdymo rinkinys, Batist Medical a.s, Ref. 12306115A6 | Gimdymo priėmimo rinkinys. Vienkartinis, supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.Apklotai pagaminti iš dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno-polipropileno plėvelės. Rinkinys suvyniotas į krepinį popierių ir įpakuotas į sterilizavimo maišelį (minkštoje pakuotėje). Rinkinio sudėtis: Apklotas neperšlampantis ne mažiau 75x90cm - 1 vnt.; Apklotas neperšlampantis ne mažiau 125x90cm - 1 vnt.; Chalatas chirurginis iš gerai kvėpuojančios, visiškai atsparios skysčiams medžiagos, dydis XL/L, 150cm ± 5cm 1 vnt.; Neaustinės medžiagos baltos servetėlės 20 cm ± 5 cm – 6 vnt.; Paklotas skysčiams sugerti ne mažiau 90x60 – 1 vnt.; Servetėlės marlinės 17 siūlų, 8 sluoksnių ne mažiau 7,5x7, cm - 6 vnt.; Pirštinės chirurginės lateksinės be pudros, sterilios 7,5 dydis, 2 vnt.; Vienkartinis spaustukas kūdikio bambutei 5,5 cm ± 0,5 cm plastikinis 1 vnt.; Vienkartinis popierinis centimetras kūdikiui išmatuoti 1 vnt. | 9.6 | 14400 | 5 | 15120
| Viso 28 dalis | 7: 19570; 8: 5; 9: 20548.5

## Bendri reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS
1. | Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
2. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. | Ligoninei pareikalavus tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami