Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių neurochirurgijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, kodas, parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Viso kiekio suma EUR be PVM | PVM dydis % | Viso kiekio suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Sintetinis sterilus vienkartinis kietojo smegenų dangalo pakaitalas | Maksimaliai artimas savybėmis smegenų kietajam dangalui, skirtas naudoti vietoje kietojo smegenų dangalo, dydis ne mažiau 4x4cm. | Iki 50 vnt | Vnt. | Maksimaliai artimas savybėmis smegenų kietajam dangalui, skirtas naudoti vietoje kietojo smegenų dangalo, dydis 4x5 cm. Neuropatchkodas 106 4045, 12 pirk. dalis_Neuropatch | Neuropatch, kodas 106 4045, Aesculap AG | 71,00 | 3550,00 | 5 % | 3727,50 |
| 13 | Kietojo dangalo pakaitalas 2.5x2.5 cm N5 | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti; ▪ pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ▪ ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; ▪ nereikia tvirtinti siūlais; ▪ apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; Dydis 2.5x2.5 cm, supakuota po 5 vnt | Iki 2 įpak. | Įpak. | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti; ▪ pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ▪ ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; ▪ nereikia tvirtinti siūlais; ▪ apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; Dydis 2.5x2.5 cm, supakuota po 5 vnt, Lyoplant Onlay, kodas 106 7010, Aesculap AG, 13-14 p.d. Lyoplant Onlay, 13-14 p.d._Lyoplant Onlay IFU | Lyoplant Onlay, kodas 106 7010, Aesculap AG | 390,00 | 780,00 | 5 % | 819,00 |
| 14 | Kietojo dangalo pakaitalas 5.0x5.0 cm N5 | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas, skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti; ▪ pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ▪ ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; ▪ nereikia tvirtinti siūlais; ▪ apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; Dydis 5.0x5.0 cm, supakuota po 5 vnt | Iki 2 įpak. | Įpak. | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas, skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti; ▪ pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ▪ ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; ▪ nereikia tvirtinti siūlais; ▪ apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; Dydis 5.0x5.0 cm, supakuota po 5 vnt, Lyoplant Onlay, kodas 106 7020, Aesculap AG, 13-14 p.d. Lyoplant Onlay, 13-14 p.d._Lyoplant Onlay IFU | Lyoplant Onlay, kodas 106 7020, Aesculap AG | 850,00 | 1700,00 | 5 % | 1785,00 |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 22 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.

4. Pristatomų prekių garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo dienos.