Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių neurochirurgijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, kodas, parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Viso kiekio suma EUR be PVM | PVM dydis % | Viso kiekio suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Galvos smegenų kraujagyslių klipsai aneurizmoms | Smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti vienkartiniai titaniniai klipsai suderinami su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu. Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo. Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N. Klipso atsidarymo plotis 4,9 – 13,3 mm. Klipsai turi būti tinkami naudojimui su KUL turimais „Peter Lazic“ klipsatoriais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm | Iki 4 vnt | Vnt. | Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 4 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 1, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.638 | 202,00 | 808,00 | 5 | 848,40 |
| 2.2 |  | Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm | Iki 4 vnt | Vnt. | Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 6 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 1, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.640 | 202,00 | 808,00 | 5 | 848,40 |
| 2.3 |  | Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm | Iki 4 vnt | Vnt. | Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 12 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 1, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.660 | 202,00 | 808,00 | 5 | 848,40 |
| 2.4 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 4 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.598 | 202,00 | 1010,00 | 5 | 1060,50 |
| 2.5 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 6 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.600 | 202,00 | 1010,00 | 5 | 1060,50 |
| 2.6 |  | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45º, 5 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45º, 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.603 | 202,00 | 1010,00 | 5 | 1060,50 |
| 2.7 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 9 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. | Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 9 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.610 | 202,00 | 404,00 | 5 | 424,20 |
| 2.8 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. | Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 12 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.620 | 202,00 | 404,00 | 5 | 424,20 |
| 2.9 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 45±5º kampu, 7,5 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, lenktas 45º kampu, 7,5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.612 | 212,00 | 1060,00 | 5 | 1113,00 |
| 2.10 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 90±5º kampu, 5 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Langiniai klipsai 3,5 mm diametro lenktas 90º kampu, 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.604 | 212,00 | 1060,00 | 5 | 1113,00 |
| 2.11 |  | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 5 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20º, 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.703 | 202,00 | 1010,00 | 5 | 1060,50 |
| 2.12 |  | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 7,5 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20º, 7,5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.713 | 202,00 | 1010,00 | 5 | 1060,50 |
| 2.13 |  | Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 7 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20º, 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.742 | 202,00 | 1010,00 | 5 | 1060,50 |
| 2.14 |  | Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 ±1mm | Iki 7 vnt | Vnt. | Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.746 | 202,00 | 1414,00 | 5 | 1484,70 |
| 2.15 |  | Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 ±1mm | Iki 7 vnt | Vnt. | Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.761 | 202,00 | 1414,00 | 5 | 1484,70 |
| 2.16 |  | Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.747 | 202,00 | 1010,00 | 5 | 1060,50 |
| 2.17 |  | Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.748 | 212,00 | 1060,00 | 5 | 1113,00 |
| 2.18 |  | Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. | Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.758 | 212,00 | 424,00 | 5 | 445,20 |
| 2.19 |  | Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. | Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.759 | 212,00 | 424,00 | 5 | 445,20 |
| 2.20 |  | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45±5º, 10 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45º, 10 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.623 | 202,00 | 1616,00 | 5 | 1696,80 |
| 2.21 |  | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.740 | 189,00 | 945,00 | 5 | 992,25 |
| 2.22 |  | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm | Iki 6 vnt | Vnt. | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.750 | 189,00 | 1134,00 | 5 | 1190,70 |
| 2.23 |  | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.760 | 189,00 | 1512,00 | 5 | 1587,60 |
| 2.24 |  | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.780 | 189,00 | 1512,00 | 5 | 1587,60 |
| 2.25 |  | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.790 | 189,00 | 1512,00 | 5 | 1587,60 |
| 2.26 |  | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.752 | 202,00 | 1616,00 | 5 | 1696,80 |
| 2.27 |  | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.762 | 202,00 | 1010,00 | 5 | 1060,50 |
| 2.28 |  | Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm | Iki 4 vnt | Vnt. | Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.764 | 202,00 | 808,00 | 5 | 848,40 |
| 2.29 |  | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.782 | 202,00 | 404,00 | 5 | 424,20 |
| 2.30 |  | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.792 | 202,00 | 404,00 | 5 | 424,20 |
|  |  | Ilgalaikiam naudojimui („permanant“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti titaniniai klipsai suderinami su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo Klipso suspaudimo jėga 1,08 N Klipso atsidarymo plotis 4,7 – 8,8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 |  | Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm | Iki 6 vnt | Vnt. | Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.710 | 189,00 | 1134,00 | 5 | 1190,70 |
| 2.32 |  | Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 3 vnt | Vnt. | Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.720 | 189,00 | 567,00 | 5 | 595,35 |
| 2.33 |  | Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. | Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.712 | 202,00 | 1616,00 | 5 | 1696,80 |
| 2.34 |  | Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. | Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.722 | 202,00 | 1010,00 | 5 | 1060,50 |
| 2.35 |  | Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm | Iki 6 vnt | Vnt. | Mini klipsas, lenktas žemyn 45º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.716 | 202,00 | 1212,00 | 5 | 1272,60 |
| 2.36 |  | Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 ±1mm | Iki 3 vnt | Vnt. | Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.727 | 212,00 | 636,00 | 5 | 667,80 |
| 2.37 |  | Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 3 vnt | Vnt. | Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.728 | 212,00 | 636,00 | 5 | 667,80 |
| 2.38 |  | Mini klipsas, lenktas į šoną 45±5º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. | Mini klipsas, lenktas į šoną 45º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 9 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.806 | 202,00 | 1616,00 | 5 | 1696,80 |
| 2.39 |  | Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5º kampu, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 ±1mm | Iki 7 vnt | Vnt. | Mini klipsas, lenktas žemyn 45º kampu, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 mm ilgio Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 6, 9 psl. | "Peter Lazic" katalogo kodas 45.807 | 219,00 | 1533,00 | 5 | 1609,65 |
|  |  | Viso 2 pozicija |  |  |  |  | 7874,00 | 39591,00 |  | 41570,55 |
| 3 | Vienkartiniai grąžteliai skirti darbui su ligoninės turima elektrinių grąžtų NSK jėgos sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Grąžtelis skirtas kraniotomijai, darbui su M dydžio kraniotomu | Iki 80 vnt | Vnt. | Grąžtelis skirtas kraniotomijai, darbui su M dydžio kraniotomu Katalogo kodas PDS-CRA-M Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 1, 6 psl. | Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH) | 138,00 | 11040,00 | 5 | 11592,00 |
| 3.2 |  | Grąžtelis skirtas angų gręžimui, diam. 1,5mm | Iki 30 vnt | Vnt. | Grąžtelis skirtas angų gręžimui, diam. 1,5mm Katalogo kodas PDS-2TD-15 Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 1, 6 psl. | Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH) | 110,00 | 3300,00 | 5 | 3465,00 |
| 3.3 |  | Perforatoriaus grąžtelis, diametras 14/11mm, skirtas 3mm kaului, su universalia Hudson tipo jungtimi | Iki 30 vnt | Vnt. | Perforatoriaus grąžtelis, diametras 14/11mm, skirtas 3mm kaului, su universalia Hudson tipo jungtimi Katalogo kodas 26-000009 Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 2, 3, 6 psl. | Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH) | 136,00 | 4080,00 | 5 | 4284,00 |
| 3.4 |  | Rievėtas rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbiniu antgaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm | Iki 20 vnt | Vnt. | Rievėtas rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25mm darbiniu antgaliu, darbinės dalies diametras 4mm, grąžtelio diametras 2,35mm Katalogo kodas PDS-2CES-40 Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 4, 6 psl. | Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH) | 110,00 | 2200,00 | 5 | 2310,00 |
| 3.5 |  | Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbiniu 25 mm antgaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm | Iki 20 vnt | Vnt. | Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbiniu 25mm antgaliu, darbinės dalies diametras 4mm, grąžtelio diametras 2,35mm Katalogo kodas PDS-2DES-40 Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 4, 6 psl. | Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH) | 110,00 | 2200,00 | 5 | 2310,00 |
| 3.6 |  | Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbiniu antgaliu 25 mm, darbinė dalis labai šiurkšti, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm | Iki 20 vnt. | Vnt. | Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbiniu 25mm antgaliu, darbinė dalis labai šiurkšti, darbinės dalies diametras 4mm, grąžtelio diametras 2,35mm Katalogo kodas PDS-2ECDES-40 Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 5, 6 psl. | Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH) | 110,00 | 2200,00 | 5 | 2310,00 |
| 3.7 |  | Rievėtas cilindrinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbiniu antgaliu, darbinės dalies diametras 3 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm | Iki 50 vnt | Vnt. | Rievėtas cilindrinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbiniu antgaliu, darbinės dalies diametras 3 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm Katalogo kodas: PDS-2NM-30 | Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH) | 155,00 | 7750,00 | 5 | 8137,50 |
| 3.8 |  | Rievėtas cilindrinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbiniu antgaliu, darbinės dalies diametras 2,2 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm | Iki 50 vnt | Vnt. | Rievėtas cilindrinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbiniu antgaliu, darbinės dalies diametras 3 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm Katalogo kodas: PDS-2NM-22 | Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH) | 155,00 | 7750,00 | 5 | 8137,50 |
|  |  | Viso 3 pozicija |  |  |  |  | 1024,00 | 40520,00 |  | 42546,00 |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 22 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.

4. Pristatomų prekių garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo dienos.