## CH. PIRŠTINĖS
Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas
Pirkimo dalis | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. | Vnt. kaina EUR (be PVM) | Viso kiekio suma € be PVM (3*6) | PVM tarifas % | Viso kaina EUR (su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Hipoalerginės chirurginės pirštinės
13. | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso chirurginės pirštinės, be pudros; Vidus lubrikuotas sintetiniu polimeru, todėl ypač lengvai maunasi. Pirštinės storis ties pirštų galais ne daugiau nei 0,21 mm.; Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Dydžiai:
13.1 | 6.5 | iki 3500 porų | Surgical gloves, MRK, B8-B165 | žiūr. "Katalogas 13 KONFIDENCIALU" | 0.21 | 735 | 5 | 771.75
13.2 | 7 | iki 3500 porų | Surgical gloves, MRK, B8-B170 |  | 0.21 | 735 | 5 | 771.75
13.3 | 7.5 | iki 4000 porų | Surgical gloves, MRK, B8-B175 |  | 0.21 | 840 | 5 | 882
13.4 | 8 | iki 3000 porų | Surgical gloves, MRK, B8-B180 |  | 0.21 | 630 | 5 | 661.5
13.5 | 8.5 | iki 1000 porų | Surgical gloves, MRK, B8-B185 |  | 0.21 | 210 | 5 | 220.5
13.6 | 9 | iki 500 porų | Surgical gloves, MRK, B8-B190 |  | 0.21 | 105 | 5 | 110.25
| Viso 13 dalis | 7: 3255; 9: 3417.75

## INDIV.APP
Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas
Pirkimo dalis | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. | Vnt. kaina EUR (be PVM) | Viso kiekio suma € be PVM (3*6) | Vnt. kaina EUR (su PVM) | PVM tarifas % | Viso kaina EUR (su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
Vienkartinės individualios apsaugos priemonės
16. | Chirurginės kaukės:
16.1 | Vienkartinė, užrišama raišteliais, klostuota, hipoalergiška, 3 sluoksnių, ne mažiau 99 % bakterijų filtravimo efektyvumas (užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 3 val.). Neturi savo sudėtyje kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų medžiagų (pagal REACH reikalavimus). Plotis ne mažiau 18cm ± 0,5 cm. Gerai prisispaudžia prie nosies, dengtos cinkuotos vielos pagalba, gerai uždengia apatinę veido dalį, pagaminta iš standžios medžiagos. Sudėtyje nėra latekso, formaldehido, nikelio ir kitų alergizuojančių medžiagų (pateikti gamintojo patvirtinimą). Vidinis sluoksnis neerzina odos ir nesipūkuoja. Kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos. | iki 40 000 vnt | Face mask, Greetmed, GT3T-BIIR | žiūr. "Katalogas 16.1 KONFIDENCIALU" | 0.04 | 1600 | 0.042 | 5 | 1680
16.2 | Su juosta nuo rasojimo: aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (virš 98% 3,2 mikrono dalelėmis); filtracijos efektyvumas ne mažiaus kaip 2 valandos; sudėtyje neturi būti formaldehido, latekso, nikelio; trijų sluoksnių; viršutinis kraštas su lanksčia vielute; tvirtinamas raištelių pagalba. Patogi pakuotė, išimti kaukes po vieną vienetą. | iki 5000 vnt | Face mask, Greetmed, GT3T-BIIR+ | žiūr. "Katalogas 16.2-16.3 KONFIDENCIALU" | 0.15 | 750 | 0.1575 | 5 | 787.5
16.3 | Su raišteliais dengianti barzdą. Sudėtyje neturi formaldehido, latekso, nikelio. Kaukės išmatavimai: ilgis – 195 mm (±5mm), neištemptos kaukės plotis – 90mm (±5mm), kaukė turi išsitempti iki 180mm. Ištempta kaukė turi dengti veido sritį ir smakrą iki pat kaklo. Gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę). Tvirtinama keturiais raišteliais: dviem viršutiniais raišteliais surišama nugarinėje galvos dalyje, dviem apatiniais raišteliais tvirtinama prie kaklo. Supakuota dėžutėse po 50 – 60 vnt. | iki 2000 vnt | Face mask, Greetmed, GT3T-BIIR+ | žiūr. "Katalogas 16.2-16.3 KONFIDENCIALU" | 0.15 | 300 | 0.1575 | 5 | 315
| Viso 16 dalis |  |  |  |  | 2650 |  |  | 2782.5
19. | Vienkartinės paklodės rulone su perforacija. Vienkartinės paklodės kušetėms, pagamintos iš naujos higieniškos SMS medžiagos. Kompozitinės neaustinės medžiagos (flizelino), sudarytos iš 100% polipropileno pluošto, atsparaus vandeniui. Matmenys: plotis 60cm (+- 2cm) x 2m (+- 2cm), rulone ne mažiau 75 lapai. | iki 100000 lapų | Couch protecto, BOURNAS, B108.035 | žiūr. "Katalogas 19 KONFIDENCIALU" | 0.09 | 9000 | 0.0945 | 5 | 9450

## STERILIOS APP
Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas
Pirkimo dalis | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. | Vnt. kaina EUR (be PVM) | Viso kiekio suma € be PVM (3*6) | PVM tarifas % | Viso kaina EUR (su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Sterilios vienkartinės individualios apsaugos priemonės
21. | Apvalkalas vamzdeliui-laidui, polietileninis, neperšlampantis, sterilus, vienkartinis. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema.Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui.
21.1 | Ne mažiau 15x250cm (atviru galu), komplekte lipni juostelė fiksacijai | iki 3500 vnt | Camera cover, Excellent, PC-3 | žiūr. "Katalogas 21.1 KONFIDENCIALU" | 0.44 | 1540 | 5 | 1617
21.2 | Ne mažiau 15x240cm (perforuotu galu) | iki 120 vnt | Camera cover, Excellent, PC-2 | žiūr. "Katalogas 21.2 KONFIDENCIALU" | 0.44 | 52.8 | 5 | 55.44
21.3 | Ne mažiau 17x240cm (su elastine anga) | iki 120 vnt | Camera cover, OneMed, TML1825 | žiūr. "Katalogas 21.3 KONFIDENCIALU" | 1.8 | 216 | 5 | 226.8
| Viso 21 dalis | 7: 1808.8; 9: 1899.24
23. | Sterilūs chirurginiai chalatai:
23.1 | Standartinės apsaugos chalatas, vienkartinis, sterilus, audinys iš vandeniui nepralaidžios neaustinės medžiagos, rankogaliai trikotažiniai. Neskatina prakaitavimo ilgalaikių intervencijų metu. Ilgi apykaklės užsegimo lipdukai. Pilnai viena kitą dengiančios nugaros dalys, plačios rankovės. Dydis XL (ilgis ne mažiau 150cm). Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | iki 2000 vnt | Surgigal gown standard, Excellent, SGS35-3 | žiūr. "Katalogas 23.1 KONFIDENCIALU" | 1.3 | 2600 | 5 | 2730
23.2 | Chalatas specialus,vienkartinis sterilus, audinys iš vandeniui nepralaidžios neaustinės medžiagos, plastikiniai sutvirtinimai rankovių ir chalato priekinės dalies; papildomai apsaugantys nuo skysčių prasiskverbimo; rankogaliai trikotažiniai; chalatas su diržu, surišimas šone, sterili ir chalato nugara. Dydis XL (ilgis ne mažiau 150cm). Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | iki 3000 vnt | Surgigal gown reinforced, Excellent, SGR35-3 | žiūr. "Katalogas 23.2 KONFIDENCIALU" | 1.4 | 4200 | 5 | 4410
| Viso 23 dalis | 7: 6800; 9: 7140
24. | Chirurginiai apklotai:
24.1 | Mayo apklotas ne mažiau 145x75cm, nelaidus skysčiams apklotas instrumentų staleliui iš 70 mikronų polietileno plėvelės su priklijuota didelio sugeriamumo neaustine medžiaga viršutiniame paviršiuje. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. | iki 3000 vnt | Mayo drape, Excellent, MTC-80140 | žiūr. "Katalogas 24.1 KONFIDENCIALU" | 0.92 | 2760 | 5 | 2898
24.2 | Apklotas lipniu kraštu ne mažiau 175x175cm: medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą, pagaminta iš 3 sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 500 vnt | Adhesive drape, Excellent, EV175175 | žiūr. "Katalogas 24.2 KONFIDENCIALU" | 1.8 | 900 | 5 | 945
24.3 | Apklotas (sterilus): ne mažiau 150x180cm dydžio, su anga (6x15cm) centre lipniais kraštais. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 200 vnt | Adhesive aperture drape, Excellent, EA150180C | žiūr. "Katalogas 24.3 KONFIDENCIALU" | 1.3 | 260 | 5 | 273
24.4 | 2-sluoksniai chirurginiai apklotai, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams, sterilus, supakuoti po vieną, leistinas apklotų dydžio nuokrypis ± 2cm. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui.
24.4.1 | 50x60cm (+/-2cm) | iki 16000 vnt | Surgical drape, Excellent, E5060C | žiūr. "Katalogas 24.4.1 KONFIDENCIALU" | 0.23 | 3680 | 5 | 3864
24.4.2 | 75x90cm (+/-2cm) | iki 25000 vnt | Surgical drape, Excellent, E7590C | žiūr. "Katalogas 24.4.2 KONFIDENCIALU" | 0.28 | 7000 | 5 | 7350
24.4.3 | 50x60cm su lipniu kraštu (+/-2cm) | iki 200 vnt | Adhesive drape, Excellent, EV5060C | žiūr. "Katalogas 24.4.3 KONFIDENCIALU" | 0.46 | 92 | 5 | 96.6
24.4.4 | 75x90cm su lipniu kraštu (+/-2cm) | iki 2000 vnt | Adhesive drape, Excellent, EV7590C | žiūr. "Katalogas 24.4.4 KONFIDENCIALU" | 0.6 | 1200 | 5 | 1260
24.4.5 | 120x150cm su lipnia 5x7cm anga (+/-2cm) | iki 200 vnt | Adhesive aperture drape, Excellent, EA120150C | žiūr. "Katalogas 24.4.5 KONFIDENCIALU" | 1.1 | 220 | 5 | 231
24.4.6 | 150x180cm su lipnia 5x7cm anga (+/-2cm) | iki 500 vnt | Adhesive aperture drape, Excellent, EA150180C-2 | žiūr. "Katalogas 24.4.6 KONFIDENCIALU" | 1.4 | 700 | 5 | 735
24.4.7 | 50x60 su lipnia 6x8 anga (+/-2cm) | iki 100 vnt | Adhesive aperture drape, Excellent, EA5060C | žiūr. "Katalogas 24.4.7 KONFIDENCIALU" | 0.4 | 40 | 5 | 42
24.4.8 | 75x90cm dydžio, su anga (6x8cm) centre lipniais kraštais (+/-2cm) | iki 600 vnt | Adhesive aperture drape, Excellent, EA7590C | žiūr. "Katalogas 24.4.8 KONFIDENCIALU" | 0.48 | 288 | 5 | 302.4
| Viso 24 dalis | 7: 17140; 9: 17997
25. | Apklotai angiografijoms:
25.1 | Angiografinių apklotų rinkinys periferinei ir neurodiagnostikai (sterilus): a) angiografijos apklotas: ne mažiau 230x300cm dydžio, su dviem angom ( ne mažiau 7x10cm) dubens srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo centrinė dalis ne mažiau 70x75 cm; b) intrumentų stalo apklotas ne mažiau 100x150cm; c) sugeriantis paklotas ne mažiau 50x80cm; d) paklotas lipniu kraštu ne mažiau 50x60cm; e) rankšluostėliai 2vnt; f) stalo paklotas ne mažiau 150x190cm. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 1000 vnt | Angiography set, Excellent, EANGS-1 | žiūr. "Katalogas 25.1 KONFIDENCIALU" | 7 | 7000 | 5 | 7350
25.2 | Angiografinių apklotų rinkinys kardiologinei diagnostikai (sterilus): a) angiografijos apklotas ne mažiau 230x330cm dydžio, su keturiom angom (dviem ne mažiau 5x7cm ir dviem ne mažiau 7x10cm) pečių srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo dalis pečių srityje ne mažiau 230x75cm; b) instrumentų stalo apklotas ne mažiau 150x140cm. 2 vnt.; c) sugeriantis paklotas ne mažiau 50x80cm. d) paklotas lipniu kraštu 50x60cm; e) rakšluostėliai 2 vnt. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 400 vnt | Angiography set, Excellent, EANGS-3 | žiūr. "Katalogas 25.2 KONFIDENCIALU" | 7 | 2800 | 5 | 2940
25.3 | Angiografijos apklotas (sterilus): ne mažiau 230x300 cm dydžio, su dviem angom (ne mažai 7x10cm) dubens srityje lipniais kraštais, skaidraus celofano kraštai, padidinto sugeriamumo centrinė dalis ne mažiau kaip 70x75 cm. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 100 vnt | Angiography drape, Excellent, EANG-SD-1 | žiūr. "Katalogas 25.3 KONFIDENCIALU" | 4.4 | 440 | 5 | 462
| Viso 25 dalis | 7: 10240; 9: 10752
26 | Apklotai neurochirurginiams mikroskopams:
26.1 | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui: sterilus; apklotas skaidrus, pagamintas iš tvirto polietileno; turi tris optinės dalies atšakas, tvirtinamas popieriniu, lipnių juostelių pagalba; objektyvo dalies skersmuo 48cm (+/- 2 cm); dydis ne mažiau 115x254 cm. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 200 vnt | Microscope drape, Cardiva, 16133200 | žiūr. "Katalogas 26.1 KONFIDENCIALU" | 10 | 2000 | 5 | 2100
26.2 | Sterilus apklotas neurochirurginiam mikroskopui. Suderinamas su ligoninėje naudojamu neurochirruginiu mikroskopu Kinevo 900. Automatiškai atpažystamas mikroskopo pagal identifikavimo lustą. Apklotas turi būti pritaikytas oro išsiurbimo funkcijai. Apklotas turi būti pratestuotas mikroskopo darbui su neuro navigacine sistema.Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Dydis 132 x 340 cm ±10cm | iki 50 vnt. | Microscope drape, Zeiss, 306028 | žiūr. "Katalogas 26.2 KONFIDENCIALU" | 40 | 2000 | 5 | 2100
| Viso 26 dalis | 7: 4000; 9: 4200
27 | Gaubtas aparatūrai sterilus, skaidrus:
27.1 | Skersmuo ne mažiau 140 cm | iki 1000 vnt | Angiography drape, Excellent, EANG-SD-1 | žiūr. "Katalogas 27.1 KONFIDENCIALU" | 0.85 | 850 | 5 | 892.5
27.2 | Skersmuo ne mažaiu 90 cm | iki 1000 vnt | Angiography drape, Excellent, EANG-SD-1 | žiūr. "Katalogas 27.2 KONFIDENCIALU" | 0.55 | 550 | 5 | 577.5
| Viso 27 dalis | 7: 1400; 9: 1470
28 | Sterilių apklotų komplektai:
28.1 | Rinkinys Cezario operacijai. Apklotų medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Rinkinio sudėtis a) Apklotas Cezario pjūviui ne mažiau 230x330cm su integruota incizine plėvele 35x35 (± 5 cm) , skysčių surinkimo maišu bei vamzdelių/laidų laikikliais; b) Apklotas Mayo tipo staliukui ne mažiau 75x145 cm - 1 vnt. c) Paklotėlis vaikui ne mažiau 75 cm x 100 cm - 1 vnt;, d) Lipni operacinė juosta ne mažiau 9x50 cm - 1 vnt; e) Servetėles - 4 vnt; f) paklotas stalui ne mažiau 150x190 cm. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 100 vnt. | C-set, Excellent, ECSECS-2 | žiūr. "Katalogas 28.1 KONFIDENCIALU" | 10.8 | 1080 | 5 | 1134
28.2 | Universalus apklotų rinkinys. Apklotų medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Rinkinio sudėtis: a) universalus apklotas ne mažiau 150x190 - 1 vnt; b) Apklotas lipniu kraštu ne mažiau 150x240 cm.- 1 vnt; c) Mayo tipo staliuko apklotas ne mažiau 75x145 cm. - 1 cm, d) Apklotas lipniu kraštu ne mažiau 180x180 cm., absorbuojanti dalis ne mažiau 15x50 cm - 1 vnt., e) pagalbiniai apklotai lipniu kraštu ne mažiau 75x90 cm, absorbuojanti dalis ne mažiau 15x50 cm. - 2 vnt, f) lipni juosta ne mažiau 9x50 cm - 1 vnt; g) servetėlės - 4 vnt. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. | iki 500 vnt. | Universal set, Excellent, EUNIVS-2C+ | žiūr. "Katalogas 28.2 KONFIDENCIALU" | 6.7 | 3350 | 5 | 3517.5
28.3 | Gimdymo priėmimo rinkinys. Vienkartinis, supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.Apklotai pagaminti iš dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno-polipropileno plėvelės. Rinkinys suvyniotas į krepinį popierių ir įpakuotas į sterilizavimo maišelį (minkštoje pakuotėje). Rinkinio sudėtis: Apklotas neperšlampantis ne mažiau 75x90cm - 1 vnt.; Apklotas neperšlampantis ne mažiau 125x90cm - 1 vnt.; Chalatas chirurginis iš gerai kvėpuojančios, visiškai atsparios skysčiams medžiagos, dydis XL/L, 150cm ± 5cm 1 vnt.; Neaustinės medžiagos baltos servetėlės 20 cm ± 5 cm – 6 vnt.; Paklotas skysčiams sugerti ne mažiau 90x60 – 1 vnt.; Servetėlės marlinės 17 siūlų, 8 sluoksnių ne mažiau 7,5x7, cm - 6 vnt.; Pirštinės chirurginės lateksinės be pudros, sterilios 7,5 dydis, 2 vnt.; Vienkartinis spaustukas kūdikio bambutei 5,5 cm ± 0,5 cm plastikinis 1 vnt.; Vienkartinis popierinis centimetras kūdikiui išmatuoti 1 vnt. | iki 1500 rink. | Delivery set, Excellent, DEL-2 | žiūr. "Katalogas 28.3 KONFIDENCIALU" | 4.5 | 6750 | 5 | 7087.5
| Viso 28 dalis | 7: 11180; 9: 11739