## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PROJEKTO "GERIATRIJOS CENTRO ĮKŪRIMAS VŠĮ LSMU KAUNO LIGONINĖJE" MEDICININĖS ĮRANGOS (XIII ETAPAS) PIRKIMAS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2023 10 18
Nr.: | 1018/01
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Interautomatika
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 300002253
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Spaudos g. 6, LT-05131 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT140309219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/S: LT527044060003949390, Bankas: AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Andrius Rubčinskas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | +37052607810 , info@interautomatika.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Andrius Rubčinskas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Indrė Pretkelytė, +37065089916, indre@interautomatika.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ELEKTROKARDIOGRAFAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
1. | ELEKTROKARDIOGRAFAS
1.1. | Portatyvinis elektrokardiografas su integruotu terminiu spausdintuvu | 3 | vnt.
1.1.1. | Kanalų skaičius ≥ 12
1.1.2. | Vienu metu registruojamų derivacijų skaičius ≥ 12
1.1.3. | Jautrumo keitimas ne mažiau negu 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
1.1.4. | Spausdinimo greičio keitimas ne mažiau negu 5, 12.5, 25, 50 mm/s
1.1.5. | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ≥ 250 mm
1.1.6. | Adaptyvus filtras ne mažiau negu 50-60 Hz
1.1.7. | Raumenų tremoro filtras ne mažiau negu 25, 35, 45 Hz
1.1.8. | Diskretizavimo dažnis ≥ 16 000 Hz
1.1.9. | Duomenų perdavimo/saugojimo formatai: HL7, DICOM, XML, PDF
1.1.10. | EKG kreivių atvaizdavimas ekrane ir užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu
1.1.11. | EKG rašymui naudojamas Z tipo (sulankstomas) terminis popierius (knygutėmis), kurio plotis ≥ 210 mm
1.1.12. | Išsaugotų elektrokardiogramų peržiūra ekrane
1.1.13. | Širdies stimuliatoriaus aptikimas
1.1.14. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso
1.1.15. | Duomenų perdavimo jungtis USB arba lygiavertė
1.1.16. | Pagrindinio filtro (pvz. DFT arba ILF, arba lygiavertis) pasirinkimas intervale ≥ (0.15 - 0.65 ) Hz
1.1.17. | Ritmo analizė
1.1.18. | Bevielis duomenų perdavimas
1.1.19. | Tinklinio spausdintuvo suderinimo galimybė
1.1.20. | Elektros tinklas 230 V, 50 Hz
1.1.21. | Vidinis akumuliatorius, veikimo laikas ≥ 3,5 val.
1.1.22. | Komplektuojama su krūtininiu prisitraukiančiu elektrodu suaugusiems (6 vnt.) komplektu, galūninių gnybtinių elektrodų (4 vnt.) komplektu, EKG laidu standartiniams elektrodams, elektros maitinimo kabeliu, pakuote EKG popieriaus (3 vnt.), pakraunama baterija, transportavimo vežimėlis su EKG kabelio laikikliu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MEDICININIS ŠALDYTUVAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
2. | MEDICININIS ŠALDYTUVAS
2.1. | Medicininis šaldytuvas | 1 | vnt. | 1580 | 1580 | CHL 4 B SMART
2.1.1. | Medicininis (laboratorinis) šaldytuvas | [5 empty] | Laboratorinis šaldytuvas (žr. CHL 4 Smart.pdf 1 psl.)
2.1.2. | Bendra šaldytuvo ir šaldiklio talpa (grynasis tūris) ≥ 170 l | [5 empty] | 203 litrai (žr. CHL 4 Smart.pdf 2 psl.)
2.1.3. | Durys vientisos, pagamintos iš stiklo (turi matytis turinys viduje) | [5 empty] | Durys vientisos pagamintos iš stiklo (žr. CHL 4 Smart.pdf 2-3 psl.)
2.1.4. | Led arba lygiavertis apšvietimas | [5 empty] | Led ( žr. manual.pdf 22 psl.)
2.1.5. | Šaldytuvo temperatūros ribos ≥ (nuo +5°C iki +15°C) | [5 empty] | Nuo 0 iki + 15 C (žr. CHL 4 Smart.pdf 2 psl.)
2.1.6. | Defrost sistema | [5 empty] | Defrost sistema (žr. CHL 4 Smart.pdf 4 psl. ir manual.pdf 59 psl.)
2.1.7. | Spalvotas ekranas temperatūros vaizdavimui realiu laiku ir valdymui | [5 empty] | Spalvotas ekranas temepratūros vaizdavimui realiu laiku ir valdymui (žr. manual.pdf 26 psl.)
2.1.8. | Vizualiniai ir garsiniai indikatoriai: 1) aukščiausios ir žemiausios temperatūros ribos peržengimas; 2) kai atidarytos durys | [5 empty] | Vizualiniai ir garsiniai indikatoriai: 1) aukščiausios ir žemiausios temperatūros ribos peržengimas; 2) kai atidarytos durys ( žr. manual.pdf 55 psl.)
2.1.9. | Matmenys (gylis x plotis) 650±50 mm x 600±50 mm | [5 empty] | Matmenys gylis x plotis 650 x 600 mm (žr. CHL 4 Smart.pdf 2 psl.)
2.1.10. | Komplektuojama su ≥ 3 lentynomis | [5 empty] | Komplektuojama su 4 lentynom (žr. CHL 4 Smart.pdf 2 psl.)
2.1.11. | Įranga suderinama su LR esamu elektros tinklu (230 V, 50 Hz) | [5 empty] | 230 V, 50 Hz (žr. CHL 4 Smart.pdf 3 psl.)
|  |  |  | Suma be PVM | 1580
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 331.8
|  |  |  | Suma su PVM | 1911.8
1. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.
2. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.).

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direkotrius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Andrius Rubčinskas
8246 2023-10-10 09:54:49