3 priedas. Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją.

- Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus 3 priede „Techninė specifikacija“.

- Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – juos turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas adresu Smėlynės g. 25, LT-35144 Panevėžys.

4.    Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:	
	4.1. Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su kontaktiniu asmeniu. Kontaktinis asmuo – šiose pirkimo sąlygose nurodytas asmuo, atsakingas už bendravimą su tiekėjais. 	
	4.2. Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Vienkartinės medicininės priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.	
	4.3.  Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.
	4.4. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.	
	4.5. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes;

4.6. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai gražinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Specialūs reikalavimai | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės su nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 pirkimo objekto dalis |  |  |  |
| 17.1. | Pravedėjas "Gigli" pjūkleliams | "Martel" tipo, nerūdijančio plieno, instrumento ilgis 350±3 mm, plokščias, lankstus, distalinis galas su pastorinimu, vidurinėje dalyje su kabliuku | "Martel" tipo, nerūdijančio plieno, instrumento ilgis 350±3 mm, plokščias, lankstus, distalinis galas su pastorinimu, vidurinėje dalyje su kabliuku; Katalogas 17 pirkimo dalis, 925 psl. |
| 17.2. | "Gigli" arba lygiaverčiai pjūkleliai | Smulkaus pynimo, aštrūs, pinti iš ne mažiau kaip 6 vielų, su ovalo formos siaurėjančiomis kilputėmis galuose, nerūdijančio plieno, skersmuo 1,4±0,05 mm, pjūklelių ilgis ne mažiau trijų dydžių, 300±2 mm, 400±2 mm ir 500±2 mm. | Smulkaus pynimo, aštrūs, pinti iš ne mažiau kaip 6 vielų, su ovalo formos siaurėjančiomis kilputėmis galuose, nerūdijančio plieno, skersmuo 1,4 mm, pjūklelių ilgis ne mažiau trijų dydžių, 300 mm, 400 mm ir 500 mm. Katalogas 17 pirkimo dalis, 924 psl. |

Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |