## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Su pasiūlymu būtina pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

2.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

4.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

1 pirkimo objekto dalis. Elektrostimuliatorius (TENS), Kalniečių padalinys, 3 vnt. Pristatymo adresas: Savanorių pr. 369, Kaunas.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Paskirtis | Elektrinė raumenų stimuliacija Skausmo terapija | Elektrinė raumenų stimuliacija Skausmo terapija | Transmed S - 82 | 42psl/pdf |
| 2. | Kanalų skaičius | Ne mažiau 2 | 2 atskiri | Transmed S - 82 | 5PSL/PDF |
| 3. | Stimuliacijos protokolai | Ne mažiau 20 gamyklinių ir 5 naudotojo | 65 gamyklinių ir 6 naudotojo | Transmed S - 82 | 82psl/pdf |
| 4. | Amplitudė kanalui | Ne mažiau 0 – 100 mA, esant impedansui iki 1000 Ώ | 0 – 100 mA, esant impedansui iki 1000 Ώ | Transmed S - 82 | 76PSL/PDF |
| 5. | Stimuliavimo režimai, ne mažiau nei: | - pastovi TENS - impulsų sekų (burst) - su dažnio moduliacija - su impulsų moduliacija - besikaitaliojanti (intermituojanti) stimuliacija | į pastovi TENS - impulsų sekų (burst) - su dažnio moduliacija - su impulsų moduliacija - besikaitaliojanti (intermituojanti) stimuliacija | Transmed S - 82 | 76psl/pdf |
| 6. | Bangų forma | Simetrinis bifazinis impulsas | Simetrinis bifazinis impulsas | Transmed S - 82 | 41psl/pdf |
| 7. | Maksimali impulso trukmė | Ne mažiau 400 μs | 400 μs | Transmed S - 82 | 86psl/pdf |
| 8. | Maksimalus impulsų dažnis | Ne mažiau 150 Hz | 150 Hz | Transmed S - 82 | 92psl/pdf |
| 9. | Laikmatis | Didesniame intervale nei nuo 1 iki 60 minučių | 100 min | į Transmed S - 82 | 76psl,pdf |
| 10. | Ekranas | Skystųjų kristalų arba lygiavertis | Skystųjų kristalų arba lygiavertis | Transmed S - 82 | 82psl/pdf |
| 11. | Maitinimo elementų būsenos indikatorius | Būtinas | Maitinimo elementų būsenos indikatorius | Transmed S - 82 | 72psl, |
| 12. | Maitinimas | Daugkartinio pakrovimo baterija ne mažiau 800 mAh | Daugkartinio pakrovimo baterija 800 mAh | Transmed S - 82 | 76psl, pdf |
| 13. | Svoris su baterija | Ne daugiau 220 gr | 220 gr | Transmed S - 82 | 76psl,pdf |
| 14. | Komplektacija: 1. TENS priemonė – 1 vnt. 2. Paciento laidas su jungtimi elektrodui – ne mažiau nei 2 vnt. 3. Lipnus elektrodai 5 x5 cm ± 0,5 cm ne mažiau nei 4 vnt. 4. Lipnus elektrodai 5 x9 cm ± 0,5 cm ne mažiau nei 4 vnt. 5. Pakrovėjas baterijai – 1 vnt. 6. Krepšelis priemonei – 1 vnt. |  | Komplektacija: 1. TENS priemonė – 1 vnt. 2. Paciento laidas su jungtimi elektrodui – 2 vnt. 3. Lipnus elektrodai 5 x5 cm 4 vnt. 4. Lipnus elektrodai 5 x9 cm 4 vnt. 5. Pakrovėjas baterijai – 1 vnt. 6. Krepšelis priemonei – 1 vnt. | Transmed S - 82 | 42 pslpdf |
| 15. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. UAB ,,Limeta“ deklaracija |  |  |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Stimuliacijos protokolai: ne mažiau 55 gamyklinių | Ne | Taip | 65 | Transmed S - 82 | 72psl/pdf |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Simetrinis bifazinis impulsas 100% kompensuotas | Ne | Taip | Simetrinis bifazinis impulsas 100% kompensuotas | Transmed S - 82 | 76psl, |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |

3 pirkimo objekto dalis. Elektroterapijos priemonė su vakuuminis moduliu stalinis, Šančių padalinys, 1 vnt. Pristatymo adresas: Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Su spalvotu lietimu valdomu ekranu | Ekrane pateikiama informacija: - procedūros parametrų (impulso dažnis, forma, srovės stiprumas) | Su spalvotu lietimu valdomu ekranu, Ekrane pateikiama informacija: - procedūros parametrų | Endomed 482sunvacutron | 8psl/pdf |
| 2. | Priemonės sudėtis | Iš dviejų modulių: 1. Elektroterapijos (galinčio dirbti nepriklausomai nuo vakuumo terapijos modulio) 2. Vakuumo terapijos (galinčio dirbti sinchronizuotai su elektroterapijos moduliu) | Iš dviejų modulių: 1. Elektroterapijos (galinčio dirbti nepriklausomai nuo vakuumo terapijos modulio) 2. Vakuumo terapijos (galinčio dirbti sinchronizuotai su elektroterapijos moduliu) | Endomed 482sunvacutron | 4, 85 psl/pdf |
| 3. | Įrašyta instrukcija su anatominiais paveikslėliais, gydymų aprašymais ir elektrodų uždėjimo pavyzdžiais | Būtina | Įrašyta instrukcija su anatominiais paveikslėliais, gydymų aprašymais ir elektrodų uždėjimo pavyzdžiais | Endomed 482sunvacutron | 162, 161, |
| 4. | Gydymo programų skaičius | Ne mažiau 20 | 26 | Endomed 482sunvacutron | 164 psl/pdf |
| 5. | Elektroterapijos kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | 2 | Endomed 482sunvacutron | 130psl/pdf |
| 6. | Generuojamos srovės | Ne mažiau, kaip išvardinta: - Galvaninė - Diadinaminės - Traberto - Faradinė - Rusiška stimuliacija - TENS - 4-polių interferencinės | - Galvaninė - Diadinaminės - Traberto - Faradinė - Rusiška stimuliacija - TENS - 4-polių interferencinės | Endomed 482sunvacutron | 132psl/pdf |
| 7. | Maksimali išėjimo galia pastovios srovės režime | Ne mažiau kaip 140mA | 140mA | Endomed 482sunvacutron | 135psl/pdf |
| 8. | Maksimali išėjimo galia pastovios įtampos režime | Ne mažiau kaip 140mA | 140mA | Endomed 482sunvacutron | 135psl/pdf |
| 9. | Vakuumo kanalų skaičius | Ne mažau 2 kanalai | 2 | Endomed 482sunvacutron | 214psl/pdf |
| 10. | Nuolatinis ir pulsinis vakuumo darbo režimas | Būtina | Nuolatinis ir pulsinis vakuumo darbo režimas | Endomed 482sunvacutron | 211, 112psl/pdf |
| 11. | Vandens lygio rezervuare indikacija arba įspėjimas | Būtina | Vandens lygio rezervuare indikacija | Endomed 482sunvacutron | 214, 216 psl/pdf |
| 12. | Komplektacijoje: Guminiai plokštieji elektrodai ir viskozinės įmautės elektrodams (ne mažiau 4 vnt.); Jungiamieji kabeliai guminiams elektrodams kiekvienam kanalui po vieną; Vakuumo elektrodų ir kempinėlių komplektas (ne mažiau 4 vnt.); Jungiamieji kabeliai vakuumo elektrodams kiekvienam kanalui po vieną; Diržai plokštiesiems elektrodams tvirtinti ne mažiau 2 vnt. | Būtina | Komplektacijoje: Guminiai plokštieji elektrodai ir viskozinės įmautės elektrodams 4 vnt.); Jungiamieji kabeliai guminiams elektrodams kiekvienam kanalui po vieną; Vakuumo elektrodų ir kempinėlių komplektas 4 vnt.); Jungiamieji kabeliai vakuumo elektrodams kiekvienam kanalui po vieną; Diržai plokštiesiems elektrodams tvirtinti 2 vnt. | Endomed 482sunvacutron | 82,81 ,83 , 85 psl/pdf |
| 13. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. UAB ,,Limeta“ deklaracija |  |  |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Greitosios (mėgstamiausios) programos | Ne | Taip | Greitosios (mėgstamiausios) programos | Endomed 482sunvacutron | 27psl/pdf |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Programų išrūšiavimas pagal žmogaus kūno dalis | Ne | Taip | Programų išrūšiavimas pagal žmogaus kūno dalis | Endomed 482sunvacutron | 33psl/pdf |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Vakuumo pulsavimo režimų ne mažiau 4 | Ne | Taip | Vakuumo pulsavimo režimų ne mažiau 4 | Endomed 482sunvacutron | 85psl. pdf |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 4. | Papildomos srovės elektrodiagnostikai daugiau nei 7 | Ne | Taip | Papildomos srovės elektrodiagnostikai daugiau nei 7 | Endomed 482sunvacutron | 62psl/pdf |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |

4 pirkimo objekto dalis. Elektroterapijos priemonė su vežimėliu, Šilainių padalinys, 1 vnt. Pristatymo adresas: Baltų pr. 7, Kaunas.

4 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Su spalvotu lietimu valdomu ekranu | Ekrane pateikiama informacija: - procedūros parametrų (impulso dažnis, forma, srovės stiprumas) | Ekrane pateikiama informacija: - procedūros parametrų (impulso dažnis, forma, srovės stiprumas) | Endomed 482sunvacutron | 104, 105, 106 8psl/pdf |
| 2. | Priemonės sudėtis | 1. Elektroterapijos priemonė 2. Vežimėlis priemonei | 1. Elektroterapijos priemonė 2. Vežimėlis priemonei | Endomed 482sunvacutron | 10psl/pdf 185psl, |
| 3. | Įrašyta instrukcija su anatominiais paveikslėliais, gydymų aprašymais ir elektrodų uždėjimo pavyzdžiais | Būtina | Įrašyta instrukcija su anatominiais paveikslėliais, gydymų aprašymais ir elektrodų uždėjimo pavyzdžiais | Endomed 482sunvacutron | 161psl, pdf |
| 4. | Gydymo programų skaičius | Ne mažiau 20 | 26 | Endomed 482sunvacutron | 164psl/pdf |
| 5. | Elektroterapijos kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | 2 | Endomed 482sunvacutron | 130psl/pdf |
| 6. | Generuojamos srovės | Ne mažiau, kaip išvardinta: - Galvaninė - Diadinaminės - Traberto - Faradinė - Rusiška stimuliacija - TENS - 4-polių interferencinės | - Galvaninė - Diadinaminės - Traberto - Faradinė - Rusiška stimuliacija - TENS - 4-polių interferencinės | Endomed 482sunvacutron | 132psl/pdf |
| 7. | Maksimali išėjimo galia pastovios srovės režime | Ne mažiau kaip 140mA | 140mA | į Endomed 482sunvacutron | 135psl/pdf |
| 8. | Maksimali išėjimo galia pastovios įtampos režime | Ne mažiau kaip 140mA | 140mA | Endomed 482sunvacutron | 135psl/pdf |
| 9. | Komplektacijoje: Guminiai plokštieji elektrodai ir viskozinės įmautės elektrodams (ne mažiau 4 vnt.); Jungiamieji kabeliai guminiams elektrodams kiekvienam kanalui po vieną; Diržai plokštiesiems elektrodams tvirtinti ne mažiau 2 vnt. | Būtina | Komplektacijoje: Guminiai plokštieji elektrodai ir viskozinės įmautės elektrodams (4 vnt.); Jungiamieji kabeliai guminiams elektrodams kiekvienam kanalui po vieną; Diržai plokštiesiems elektrodams tvirtinti 2 vnt. | Endomed 482sunvacutron | 178, 179 ps/pdf |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. UAB ,,Limeta“ deklaracija |  |  |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Greitosios (populiariausios) programos | Ne | Taip | Greitosios (populiariausios) programos | Endomed 482sunvacutron | 27psd/psl |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Programų išrūšiavimas pagal žmogaus kūno dalis | Ne | Taip | Programų išrūšiavimas pagal žmogaus kūno dalis | Endomed 482sunvacutron | 33psl/pdf |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Papildomos srovės elektrodiagnostikai | Ne | Taip | Papildomos srovės elektrodiagnostikai | Endomed 482sunvacutron | 62psl/pdf |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |

5 pirkimo objekto dalis. Magnetoterapijos priemonė, Šilainių padalinys, Aleksoto poskyris, 1 vnt. Pristatymo adresas: Veiverių g. 45 , Kaunas.

5 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Paskirtis | Priemonė skirta gydymui žemo dažnio pulsiniu magnetiniu lauku | Priemonė skirta gydymui žemo dažnio pulsiniu magnetiniu lauku | Physio MG 827 En Pilnas | 8psl, pdf |
| 2. | Magnetinio lauko režimai, ne mažiau, kaip išvardinti: | - Tęstinis, Pulsinis | Testinis, pulsinis | Physio MG 827 En Pilnas | 3psl/pdf |
| 3. | Magnetinio lauko formos, ne mažiau, kaip išvardintos | - Stačiakampis, - Sinusoidinis, Trikampis | 1.Stačiakampis, 2.Sinusoidinis, Trikampis | Physio MG 827 En Pilnas | 3, 112psl/pdf |
| 4. | Pulsų dažnio ribos | Ne mažiau nuo 2 iki 100 Hz | 2 iki 120 Hz | Physio MG 827 En Pilnas | 1psl/pdf |
| 5. | Kanalų skaičius | Ne mažiau 2 | 2 | Physio MG 827 En Pilnas | 2psl/pdf |
| 6. | 1.Stačiakampis, 2.Sinusoidinis, Trikampis | Būtina | Valdoma lietimui jautriu displėjumii | Physio MG 827 En Pilnas | 1psl/pdf |
| 7. | Mechaniniai mygtukai priemonės valdymui | Būtina | Mechaniniai mygtukai priemonės valdymui i | Physio MG 827 En Pilnas | 1psl/pdf |
| 8. | Automatinis patikros testas įjungus priemonę ir klaidų pranešimai | Būtina | Automatinis patikros testas įjungus priemonę ir klaidų pranešimai | Physio MG 827 En Pilnas | 92psl/pdf |
| 9. | Įrašytų gydymo programų skaičius | Ne mažiau 100 | 124, programos ir 50 vartotojo | Physio MG 827 En Pilnas | 3psl/pdf |
| 10. | Privalo būti įrašyti gydymų aprašymai su anatominiais paveikslėliais | Būtina | įrašyti gydymų aprašymai su anatominiais paveikslėliais | Physio MG 827 En Pilnas | 41psl, pdf |
| 11. | Galimybė naudotojui susikurti savo programas ir jas išsaugoti | Būtina | Galimybė naudotojui susikurti savo programas ir jas išsaugoti | Physio MG 827 En Pilnas | 3psl/pdf |
| 12. | Galimybė pasirinkti programas greitam naudojimui (spartieji klavišai) | Būtina | Galimybė pasirinkti programas greitam naudojimui (spartieji klavišai) | Physio MG 827 En Pilnas | 105psl/pdf |
| 13. | Komplektacija: Linijinis aplikatorius 1 vnt. Aplikatorius solenoidas Ø30 cm (±5 cm) 1 vnt. Terapinė kušetė su slankiu Ø70 cm (±5 cm) solenoidui 1 vnt. | Būtina | Komplektacija: Linijinis aplikatorius 1 vnt. Aplikatorius solenoidas Ø35 cm 1 vnt. Terapinė kušetė su slankiu Ø75 cm solenoidui 1 vnt. | Physio MG 827 En Pilnas | 1psl/pdf |
| 14. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. UAB ,,Limeta“ deklaracija |  |  |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Maksimalus pulso dažnis ne mažiau 160 Hz | Ne | Taip | 140HZ | Physio MG 827 En Pilnas | 49psl/pdf |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui | Ne | Taip | Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui | Physio MG 827 En Pilnas | 77psl/pdf |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Maksimali sukuriama indukcija ne mažiau nei 100 mT ne mažiau nei 125 mT | Ne | Taip | 100 mT | Physio MG 827 En Pilnas | 2psl/pdf |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |

Žalieji kriterijai

Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4. papunkčiu, prekėms nustatomas aplinkos apsaugos kriterijus, kaip nurodyta aprašo 4.4.4.4., 4.4.4.5., 6. punktuose:

| Aplinkos apsaugos kriterijai |  |
| --- | --- |
| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; ir/arba - Prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. - Prekė turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus – pakuotė turi būti perdirbama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis), nebent tai prieštarauja higienos normoms. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), prekės, pakuotės aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai. UAB ,,Limeta“ deklaracija. Gamintojo patvirtinimas |

Kiti su pirkimo objektu  susiję aplinkosaugos reikalavimai nurodyti specialiųjų Pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ 1.1.5 punkte.