2023 m.                        Susitarimo Nr.        1 priedas

Paslaugų ir įrangos įkainiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina (Eu), be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| Vytauto g. 72, Marijampolė |  |  |  |  |  |
| 1 | Grunto kasimas ir užpilymas, sutankinimas | kompl. | 1,00 | 445,00 | 445,00 |
| 2 | Kabelio Cu 4x95 montavimas gofroje | m. | 180,00 | 2,10 | 378,00 |
| 3 | Gofruotas vamzdžio 110 montavimas | m. | 150,00 | 1,90 | 285,00 |
| 4 | Kabelių pajungimo antgalių montavimas | vnt. | 48,00 | 18,00 | 864,00 |
| 5 | Kabelio galūnės montavimas | kompl. | 12,00 | 19,60 | 235,20 |
| 6 | Kabelio prijungimo antgaliai | vnt. | 48,00 | 26,40 | 1267,20 |
| 7 | Kabelio galūnė Cu 4x95 | kompl. | 12,00 | 32,00 | 384,00 |
| 8 | Gofruotas vamzdis 110 | m. | 150,00 | 4,20 | 630,00 |
| 9 | Tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1,00 | 166,00 | 166,00 |
| 10 | Dokumentų rengimas ir pridavimas ESO | kompl. | 1,00 | 1545,00 | 1545,00 |
|  |  | Išviso be PVM |  |  | 6199,40 |
|  |  | PVM 21% |  |  | 1301,87 |
|  |  | Suma su PVM |  |  | 7501,27 |

|  | PIRKĖJAS |  |  | TEIKĖJAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vadas |  |  | Direktorius |  |
|  | plk. ltn. Mindaugas Juotkus |  |  | Justinas Jančiauskas |  |