| Eil.Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai Nevėžio g.40B-70 | Mato vnt | Kiekis | Kaina be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70-1 ir 70-5 patalpa (koridorius) |  |  |  |  |
| 1 | Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | 100vnt | 0,01 | 38,00 |  |
| 2 | Sienų medinės apdailos išardymas | m2 | 13,0 | 26,00 |  |
| 3 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,07 | 7,00 |  |
| 4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,041 | 49,20 |  |
| 5 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 4,1 | 90,20 |  |
| 6 | Laminuotų grindlenčių danga su paklotu ir grindjuostėmis | 100m2 | 0,041 | 131,20 |  |
| 7 | Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 1,0 | 40,00 |  |
| 8 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1875 | 22,50 |  |
| 9 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 18,75 | 393,75 |  |
| 10 | Dūmų detektoriaus įrengimas | vnt. | 1,0 | 15,00 |  |
| 11 | Šviestuvų keitimas | vnt. | 1,0 | 50,00 |  |
| 12 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 2,0 | 32,00 |  |
| 13 | Nenaudojamų baldų išnešimas iš patalpų, šiukšlių išvežimas, sąvartyno mokestis | t | 1,2 | 240,00 |  |
|  | 70-2 patalpa ( san.mazgas) |  |  |  |  |
| 1 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 1,3 | 5,20 |  |
| 2 | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas | vnt | 1,0 | 180,00 |  |
| 3 | Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 1,0 | 120,00 |  |
| 4 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt | 1,0 | 140,00 |  |
| 5 | Vonių keitimas plieninėmis voniomis | vnt. | 1,0 | 420,00 |  |
| 6 | Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją | m2 | 2,89 | 208,08 |  |
| 7 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 252,00 |  |
| 8 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams (maišytuvo) | m | 2,0 | 10,00 |  |
| 9 | Vagų užtaisymas (tinkavimas) | 100 m | 0,02 | 10,00 |  |
| 10 | Vandens stovų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0,02 | 100,00 |  |
| 11 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,083 | 9,96 |  |
| 12 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 8,3 | 174,30 |  |
| 13 | Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 | 8,8 | 404,80 |  |
| 14 | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 0,1 | 50,00 |  |
| 15 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas sienoms | m2 | 6,0 | 60,00 |  |
| 16 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0289 | 3,47 |  |
| 17 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 2,89 | 60,69 |  |
| 18 | Šviestuvų keitimas | vnt. | 1,0 | 50,00 |  |
| 19 | Rankšluosčių džiovintuvo dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,0 | 40,00 |  |
| 20 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 15,00 |  |
|  | 70-4 patalpa (kambarys) |  |  |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,6 | 288,00 |  |
| 2 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,155 | 31,00 |  |
| 3 | Esamų grindų ardymas | m2 | 17,3 | 51,90 |  |
| 4 | Laminuotų grindlenčių danga su paklotu ir grindjuostėmis | 100m2 | 0,173 | 553,60 |  |
| 5 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 1,0 | 15,00 |  |
| 6 | Lango ir balkono durų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m | 0,1 | 120,00 |  |
| 7 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,38 | 114,00 |  |
| 8 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,38 | 45,60 |  |
| 9 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 38,0 | 798,00 |  |
| 10 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,173 | 20,76 |  |
| 11 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 17,3 | 380,60 |  |
| 12 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 50,00 |  |
| 13 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 1,0 | 16,00 |  |
| 14 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 2,0 | 32,00 |  |
| 15 | Šviestuvų keitimas | vnt. | 1,0 | 50,00 |  |
|  | 70-3 patalpa (virtuvė) |  |  |  |  |
| 1 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,1 | 30,00 |  |
| 2 | Durų varčių išėmimas | vnt | 1,0 | 30,00 |  |
| 3 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,1 | 20,00 |  |
| 4 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles , ir tarpų glaisto keitimas | m2 | 1,0 | 100,00 |  |
| 5 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1865 | 22,38 |  |
| 6 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 18,65 | 391,65 |  |
| 7 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0603 | 7,24 |  |
| 8 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 6,03 | 132,66 |  |
| 9 | Laminuotų grindlenčių danga su paklotu ir grindjuostėmis | 100m2 | 0,0603 | 192,96 |  |
| 10 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 50,00 |  |
| 11 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 15,00 |  |
| 12 | Šviestuvų keitimas | vnt. | 1,0 | 50,00 |  |
| 13 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 2,0 | 32,00 |  |
| 14 | Keturių degiklių dujinės viryklės demontavimas | vnt | 1,0 | 30,00 |  |
| 15 | Keturių degiklių dujinės viryklės įrengimas | vnt | 1,0 | 320,00 |  |
| 16 | Plautuvių su vandens maišytuvais su vieno skyriaus spintele įrengimas | vnt. | 1,0 | 340,00 |  |

| Eil.Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai Nemuno g.16-54 | Mato vnt | Kiekis | Kaina be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 54-1 patalpa (koridorius) |  |  |  |  |
| 1 | Įėjimo durų angų užpildymo išardymas mūro sienose | 100m2 | 0,0174 | 26,10 |  |
| 2 | Šarvuotų buto durų įrengimas | vnt. | 1,0 | 800,00 |  |
| 3 | Vidaus angokraščių tinkavimas rankiniu būdu | 100m2 | 0,01 | 12,00 |  |
| 4 | Durų angokraščių paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku (iš laiptinės pusės) | 100m2 | 0,01 | 25,00 |  |
| 5 | Numerių ženklų pritvirtinimas prie durų | vnt | 2,0 | 20,00 |  |
| 6 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | 100vnt | 0,01 | 38,00 |  |
| 7 | Šviestuvo keitimas | vnt. | 1,0 | 50,00 |  |
| 8 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,028 | 5,60 |  |
| 9 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0,09 | 45,00 |  |
| 10 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0,0225 | 13,50 |  |
| 11 | Sienų ir lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1125 | 13,50 |  |
| 12 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 2,25 | 49,50 |  |
| 13 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais glaistant | m2 | 9,0 | 189,00 |  |
| 14 | Laminuotų grindlenčių danga su paklotu ir grindjuostėmis | 100m2 | 0,0225 | 76,50 |  |
| 15 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 2,0 | 32,00 |  |
| 16 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 1,0 | 16,00 |  |
| 17 | Priešgaisrinės signalizacijos dūmų jutiklio montavimas | vnt. | 1,0 | 30,00 |  |
|  | 54-2 patalpa ( san.mazgas) |  |  |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 252,00 |  |
| 2 | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas | vnt | 1,0 | 180,00 |  |
| 3 | Pusvonės keitimas | vnt | 1,0 | 240,00 |  |
| 4 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. | 1,0 | 120,00 |  |
| 5 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 3,0 | 15,00 |  |
| 6 | Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją | m2 | 1,78 | 128,16 |  |
| 7 | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 0,1 | 50,00 |  |
| 8 | Sienų atskirų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 4,3 | 86,00 |  |
| 9 | Teptinės hidroizoliacijos sienoms įrengimas | m2 | 7,7 | 61,60 |  |
| 10 | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis | m2 | 7,7 | 354,20 |  |
| 11 | Sienų ir lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,061 | 7,32 |  |
| 12 | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas drėgmei atspariais su pigmentu emulsiniais dažais glaistant | m2 | 4,3 | 94,60 |  |
| 13 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas drėgmei atspariais emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 1,78 | 42,72 |  |
| 14 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 15,00 |  |
| 15 | Šviestuvų keitimas | vnt. | 1,0 | 50,00 |  |
| 16 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas nuo skaitiklių | m | 6,0 | 150,00 |  |
|  | 54-3 patalpa ( virtuvė) |  |  |  |  |
| 1 | Langų keitimas varstomais plastiko langais, keičiant palanges | m2 | 4,63 | 555,60 |  |
| 2 | Keičiamų langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m | 0,09 | 108,00 |  |
| 3 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 13,5 | 297,00 |  |
| 4 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 4,0 | 20,00 |  |
| 5 | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis | m2 | 4,0 | 184,00 |  |
| 6 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 27,0 | 567,00 |  |
| 7 | Sienų ir lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,405 | 48,60 |  |
| 8 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 15,00 |  |
| 9 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 252,00 |  |
| 10 | Keturių degiklių dujinės viryklės demontavimas | vnt | 1,0 | 30,00 |  |
| 11 | Keturių degiklių dujinės viryklės įrengimas | vnt | 1,0 | 320,00 |  |
| 12 | Plautuvių su vandens maišytuvais su vieno skyriaus spintele įrengimas | vnt. | 1,0 | 340,00 |  |
| 13 | Anksčiau dažytų radiatorių, dujų vamzdžio dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 70,00 |  |
| 14 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,144 | 28,80 |  |
| 15 | Laminuotų grindlenčių danga su grindjuostėmis ir paklotu | 100m2 | 0,135 | 432,00 |  |
| 16 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 1,0 | 15,00 |  |
| 17 | Šviestuvų keitimas | vnt. | 2,0 | 100,00 |  |
| 18 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 1,0 | 16,00 |  |
| 19 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 1,0 | 16,00 |  |
| 20 | Statybinių šiukšlių išvežimas , sąvartyno mokestis | t | 1,0 | 200,00 |  |
|  | 54-4 patalpa (kambarys) |  |  |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 252,00 |  |
| 2 | Keičiamų langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m | 0,09 | 108,00 |  |
| 3 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,14 | 28,00 |  |
| 4 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,174 | 34,80 |  |
| 5 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0,39 | 117,00 |  |
| 6 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0,179 | 89,50 |  |
| 7 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,57 | 68,40 |  |
| 8 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 17,9 | 393,80 |  |
| 9 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 39,0 | 819,00 |  |
| 10 | Laminuotų grindlenčių danga su grindjuostėmis ir paklotu | 100m2 | 0,179 | 572,80 |  |
| 11 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 1,0 | 20,00 |  |
| 12 | Šviestuvų keitimas | vnt. | 2,0 | 100,00 |  |
| 13 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 1,0 | 16,00 |  |
| 14 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 3,0 | 48,00 |  |
| 15 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 15,00 |  |
| 16 | Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 50,00 |  |

Pastabos:

Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta darbų vertė su priskaitymais (demontavimas, montavimas, perkėlimas, įrengimas, šiukšlių išvežimas) ir prietaisų , įrangos, medžiagų kainos, reikalingos darbams pilnai atlikti.

Visus darbus atlikti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.

Visą įrangą ir medžiagas nuperka rangovas suderinęs su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.

Sanitarinių mazgų ir virtuvių patalpoms dažyti naudoti ne mažesnio kaip 20 blizgumo, 1 atsparumo klasės vandeniu skiedžiamus, atsparius drėgmei dažus. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.

Kitų patalpų sienų dažymui naudoti ne mažesnio kaip 12 blizgumo 1 atsparumo klasės vandeniu skiedžiamus dažus. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.

Laminatas – ne mažesnio kaip 8mm storio, ne žemesnės kaip 32 atsparumo klasės. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.

Sienų ir grindų plytelių spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.