## 1 priedas TS
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“ 2. Nurodome siūlomų prekių technines specifikacijas, charakteristikas ir pagrindines savybes pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (tiekėjas negali naudoti sąvokos „Atitinka“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas). 3. Patvirtiname, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį bus įvykdyti šie reikalavimai:
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos prietaisams turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip (su pasiūlymu pateikiame dokumentus, įrodančius informaciją apie CE)
2. Prekės privalo būti naujos, pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse. |  |  | Taip (pateikiame tai įrodančius dokumentus)
4. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas galiojimo (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro galiojimo (sterilumo) laiko. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
1 | Kario pirmos pagalbos rinkinys | Rinkinio sudėtis sudaryta iš ne mažiau kaip: 1. Kario pirmos pagalbos rinkinio dėklas - 1 vnt. 2. Tvarstis, okliuzinis su vožtuvu – 2 vnt. 3. Tvarstis, spaudžiamasis – 1 vnt. 4. Hemostatinis tvarstis – 1 vnt. 5. Tvarstis tamponavimui - 1 vnt. 6. Juosta tvirtinimo - 1 vnt. 7. Pleistras ritinėlyje - 1 vnt. 8. Tvarstis palaikomasis, trikampio formos - 1 vnt. 9. Gaubtelis apsauginis, akies - 1 vnt. 10. Apklotas termoizoliacinis, folija - 1 vnt. 11. Pirštinės diagnostinės - 2 poros. 12. Žirklės tvarsliavai, rūbams – 1 vnt. 13. Žymeklis – 1 vnt. 14. Servetėlė, dezinfekcinė - 5 vnt. 15. Tvarstis, elastinis, palaikomasis - 1 vnt. 16. Pleistras, tamprusis - 5 vnt. | Rinkinio sudėtis sudaryta iš: 1. Kario pirmos pagalbos rinkinio dėklas - 1 vnt. 2. Tvarstis, okliuzinis su vožtuvu – 2 vnt. 3. Tvarstis, spaudžiamasis – 1 vnt. 4. Hemostatinis tvarstis – 1 vnt. 5. Tvarstis tamponavimui - 1 vnt. 6. Juosta tvirtinimo - 1 vnt. 7. Pleistras ritinėlyje - 1 vnt. 8. Tvarstis palaikomasis, trikampio formos - 1 vnt. 9. Gaubtelis apsauginis, akies - 1 vnt. 10. Apklotas termoizoliacinis, folija - 1 vnt. 11. Pirštinės diagnostinės - 2 poros. 12. Žirklės tvarsliavai, rūbams – 1 vnt. 13. Žymeklis – 1 vnt. 14. Servetėlė, dezinfekcinė - 5 vnt. 15. Tvarstis, elastinis, palaikomasis - 1 vnt. 16. Pleistras, tamprusis - 5 vnt.
1.1 | Kario pirmos pagalbos rinkinio dėklas | 1. Rinkinį sudarančios priemonės turi būti sudėtos į tamsiai žalios spalvos (olive green) artima spalvos kodui 6003 pagal RAL spalvų katalogą, dėklą, kuris išsiskleidžia jį atitraukus užtrauktuku. 2. Dėklo išorinis užtrauktukas turi būti atsparus vandeniui. Užtrauktukų galuose įvertos tekstilinės juostelės, gumytės ar kitas užtrauktuko galvutės pakabukas skirtas patogesniam ir greitesniam dėklo atsegimui. 3. Dėklo audinys turi atitikti LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą - atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui ≥ 100 000 sūkių. 4. Dėklo audinio pluoštinė sudėtis - 100% P.A. 6.6 (gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu). 5. Dėklo audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60±3 cm/min, turi atitikti LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertį standartą ir būti ne mažesnis nei 1500 mm. 6. Dėklo spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (800 - 1200 nm) turi siekti nuo 15 iki 45%. 7. Dėklo gamybai panaudotos išorinės medžiagos, diržinės juostos, greito atsegimo sagtys privalo būti su IR spektriniu atspindžiu. 8. Visos rinkinio sudedamosios dalys turi būti pritvirtintos gumine juostele ir/arba įdėtos į dėkle esančias kišenėles (kiekviena priemonė turi turėti jai skirtą vietą), tačiau lengvai išimamos ir įdedamos į dėklą. 9. Dėkle turi būti numatyta ir palikta laisva vieta (kišenėlė arba guminė juostelė) turniketui, bei morfino autoinjektoriui (autoinjektoriaus ilgis - 14 cm, skersmuo - 2,4 cm), įdėti. 10. Dėklo matmenys turi būti ne didesni kaip: ilgis 15 cm, plotis 11 cm, aukštis 21 cm. 11. Dėklo priekio sienelė padengta persipinančiomis juostomis. 12. Dėklo galinėje dalyje turi būti persipinančių dirželių sistemos - Molle, skirtos dėklo pritvirtinimui prie ekipuotės liemenės. Juostelių galai turi būti pakietinti. Molle dirželių sistema prie dėklo galinės dalies turi būti tvirtinama velcro lipduku, kad esant būtinumui, dėklas nuo ekipuotės liemenės būtų greitai nuimamas jį nuplėšiant (atlipinant nuo velcro lipduko). 12.1. Prie dėklo galinės dalies turi būti pritvirtinti dirželiai, su greitos fiksacijos jungtimi, skirti apjuosti visą dėkliuką, taip apsaugant, kad velcro lipdukas neatsilipintų savaime. 12.2. Dirželių galai (Molle sistemos) turi būti pakietinti. Dirželių galai negali būti prisegami spaudėmis - perpynus dirželius, pakietintas galas turi būti užkišamas bei paslepiamas už juostelių. 12.3. Paslėptasis galas turi būti ištraukiamas tekstilinių dirželių pagalba (dirželiai turi būti su polimerine apdaila, apsaugančia nuo slydimo), už kurių patraukus, pakietintas galas lengvai ištraukiamas ir juostelių sistema atpinama. 13. Pageidautina, kad ant dėklo priekinėje dalyje būtų prilipintas ar prisiūtas nedidelis raudono pliuso ženkliukas. 14. Dėklui nešti turi būti tekstilinės juostos rankena. | 1. Rinkinį sudarančios priemonės sudėtos į tamsiai žalios spalvos (olive green) RAL 6003 pagal RAL spalvų katalogą, dėklą, kuris išsiskleidžia jį atitraukus užtrauktuku. Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4-8 psl 2. Dėklo išorinis užtrauktukas atsparus vandeniui. Užtrauktukų galuose įvertos sutvirtintos tekstilinės elastinės juostelės patogesniam ir greitesniam dėklo atsegimui. Žr. M-3251 IFAK POUCH 4,6,19-20 3. Dėklo išorinis audinys atitinka LST EN ISO 12947-2 standartą - atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui 100 000 sūkių. Žr. M-3251 IFAK POUCH 10,17 psl 4. Dėklo audinio pluoštinė sudėtis - 100% P.A. 6.6 (pateikiami nepriklausomų laboratorijų testavimo protokolai). Žr. M-3251 IFAK POUCH 16 psl 5. Dėklo audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 cm/min, turi atitikti LST EN 20811 (EN ISO 811) standartą ir yra 1500 mm.Žr. M-3251 IFAK POUCH 16 psl. 6. Dėklo spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (800 - 1200 nm) siekia nuo 15 iki 45%. Žr. M-3251 IFAK POUCH 16 psl 7. Dėklo gamybai panaudotos išorinės medžiagos, diržinės juostos, greito atsegimo sagtys yra su IR spektriniu atspindžiu. Žr. M-3251 IFAK POUCH 19, 21, 22, 24-25 psl. 8. Visos rinkinio sudedamosios dalys pritvirtintos gumine juostele ir/arba įdėtos į dėkle esančias kišenėles (kiekviena priemonė turi jai skirtą vietą), tačiau lengvai išimamos ir įdedamos į dėklą. Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4-8 psl 9. Dėkle numatyta ir palikta laisva vieta (guminės juostelės) turniketui, bei morfino autoinjektoriui įdėti.Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4-8 psl 10. Dėklo matmenys: ilgis 15 cm, plotis 11 cm, aukštis 21 cm. Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4 psl 11. Dėklo priekio sienelė padengta persipinančiomis juostomis.Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4-8 psl
12. Dėklo galinėje dalyje yra persipinančių dirželių sistemos - Molle, skirtos dėklo pritvirtinimui prie ekipuotės liemenės. Juostelių galai pakietinti. Molle dirželių sistema prie dėklo galinės dalies tvirtinama velcro lipduku, kad esant būtinumui, dėklas nuo ekipuotės liemenės būtų greitai nuimamas jį nuplėšiant (atlipinant nuo velcro lipduko). 11. Dėklo priekio sienelė padengta persipinančiomis juostomis. Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4-8 psl 12.1. Prie dėklo galinės dalies pritvirtinti dirželiai, su greitos fiksacijos jungtimi, skirti apjuosti visą dėkliuką, taip apsaugant, kad velcro lipdukas neatsilipintų savaime.Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4-8 psl 12.2. Dirželių galai (Molle sistemos) pakietinti. Dirželių galai nėra prisegami spaudėmis - perpynus dirželius, pakietintas galas turi užkišamas bei paslepiamas už juostelių.Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4-8 psl 12.3. Paslėptasis galas ištraukiamas tekstilinių dirželių pagalba (dirželiai su polimerine apdaila, apsaugančia nuo slydimo), už kurių patraukus, pakietintas galas lengvai ištraukiamas ir juostelių sistema atpinama. Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4-8 psl 13. Ant dėklo priekinėje dalyje būtų prilipintas ar prisiūtas nedidelis raudono pliuso ženkliukas.Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4-8 psl 14. Dėklui nešti yra pritvirtinta tekstilinės juostos rankena.Žr. M-3251 IFAK POUCH 1,4-8 psl
1.2 | Tvarstis, okliuzinis su vožtuvu | 1. Skirtas krūtinės sandarinimui esant krūtinės sužeidimams. 2. Pagamintas iš skaidrios, sterilios, stipriai prilimpančios plėvelės. Sukibimui naudojama hidrogelinė arba analogiška medžiaga, užtikrinanti tvirtą sukibimą esant nešvariai, šlapiai ar kruvinai odai. 3. Be latekso. 4. Privalo būti vieta (skirtukas), skirta patogiam tvarsčio pašalinimui. 5. Pageidautina, kad komplekte būtų valymo servetėlė. 6. Pakuotė - hermetinis maišelis. Pakuotėje gali būti 1 arba 2 vienetai okliuzinių tvarsčių. Ant pakuotės turi būti paženklintos plėšimo vietos. | 1. Skirtas krūtinės sandarinimui esant krūtinės sužeidimams. 2. Pagamintas iš skaidrios, sterilios, stipriai prilimpančios plėvelės. Sukibimui naudojama hidrogelinė medžiaga, užtikrinanti tvirtą sukibimą esant nešvariai, šlapiai ar kruvinai odai. 3. Be latekso. 4. Yra vieta (skirtukas), skirta patogiam tvarsčio pašalinimui. 5. Nėra 6. Pakuotė sterili- hermetinis maišelis. Pakuotėje yra 1 vienetas okliuzinių tvarsčių. Ant pakuotės yra paženklintos plėšimo vietos. Ant pakuotės instrukcija lietuvių kalba Žr. Med dalis 1-12 psl.
1.3 | Tvarstis, spaudžiamasis | 1. Skirtas žaizdoms tvarstyti, įskaitant šautines žaizdas ir nudegimus; 2. Tvarstis spaudžiamas susideda iš: 2.1. elastinio tvarsčio (pilkai žalios ar rusvai žalsvos spalvos); 2.2. prie elastinio tvarsčio tvirtai pritvirtinta absorbuojanti pagalvėlė. Tvarsčio pagalvėlė – sugerianti skysčius, kontaktinis paviršius neaustinės medžiagos, nelimpantis prie pažeistos vietos. 2.3. paviršinėje tvarsčio pusėje, ties pagalvėle turi būti tvirtai pritvirtintas plastmasinis fiksatorius tvarsčiui įveržti; 2.4. tvarsčio gale (priešingame nei pritvirtinta pagalvėlė) turi būti plastmasinis fiksatorius, tvarsčiui užtvirtinti; 3. Kiekvienas tvarstis steriliai supakuotas drėgmei atsparioje, vakuuminėje pakuotėje. 4. Tvarsčio plotis 15 (± 0,3) cm., neištempto su pagalvėle tvarsčio ilgis, ne mažiau 165 cm. 5. Ant pakuotės turi būti pažymėtos atplėšimui skirtos vietos. | 1. Skirtas žaizdoms tvarstyti, įskaitant šautines žaizdas ir nudegimus; 2. Tvarstis spaudžiamas susideda iš: 2.1. elastinio tvarsčio (pilkai žalios spalvos); 2.2. prie elastinio tvarsčio tvirtai pritvirtinta absorbuojanti pagalvėlė. Tvarsčio pagalvėlė – sugerianti skysčius, kontaktinis paviršius neaustinės medžiagos, nelimpantis prie pažeistos vietos. 2.3. paviršinėje tvarsčio pusėje, ties pagalvėle tvirtai pritvirtintas plastmasinis fiksatorius tvarsčiui įveržti; 2.4. tvarsčio gale (priešingame nei pritvirtinta pagalvėlė) plastmasinis fiksatorius, tvarsčiui užtvirtinti; 3. Kiekvienas tvarstis steriliai supakuotas drėgmei atsparioje, vakuuminėje pakuotėje. 4. Tvarsčio plotis 15 cm., neištempto su pagalvėle tvarsčio ilgis165 cm. 5. Ant pakuotės turi būti pažymėtos atplėšimui skirtos vietos. Ant pakuotės instrukcija lietuvių kalba Žr. Med dalis 13-17 psl.
1.4 | Tvarstis, impregnuotas hemostatiku | 1. Tvarstis impregnuotas hemostatine priemone. Skirtas stipriam, gyvybei pavojingam veniniam ir arteriniam kraujavimui stabdyti sunkių sužeidimų atvejais. 2.Tvarsčio matmenys: ilgis ne mažiau 1,5 m, plotis 7,6 (+/-0,5) cm. 3. Kraujavimą stabdantis poveikis atsiranda ne ilgiau, kaip per 3 min. 4. Vakuuminė pakuotė - hermetiškas maišelis, kuriame yra hemostatinis tvarstis sulankstytas Z forma. 5. Ant pakuotės turi būti pažymėta vieta pakuotei atplėšti bei nurodyta priemonės paskirtis ir naudojimo instrukcija. | 1. Tvarstis impregnuotas hemostatine priemone. Skirtas stipriam, gyvybei pavojingam veniniam ir arteriniam kraujavimui stabdyti sunkių sužeidimų atvejais. 2.Tvarsčio matmenys: ilgis 1,5 m, plotis 7,6 cm. 3. Kraujavimą stabdantis poveikis atsiranda ne ilgiau, kaip per 3 min. 4. Vakuuminė sterili pakuotė - hermetiškas maišelis, kuriame yra hemostatinis tvarstis sulankstytas Z forma. 5. Ant pakuotės pažymėta vieta pakuotei atplėšti bei nurodyta priemonės paskirtis ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Žr. Med dalis 18-27 psl.
1.5 | Tvarstis, tamponavimui | 1. Sterilus, didelės absorbcijos tvarstis, skirtas greitam tamponavimui ar antrinei žaizdų priežiūrai; 2. Pagamintas iš tinklinio medvilninio audinio, nepaliekančio medvilnės pūkelių, neyrančiais kraštais; 3. Ne mažiau 6 sluoksnių; 4. Išmatavimai (sulankstyto į 6 sluoksnius) tvarsčio: plotis - 10 (±1,5) cm, ilgis - 4 m (±50 cm). 5. Steriliai supakuoti vakuuminėje pakuotėje po 1 vnt. | 1. Sterilus, didelės absorbcijos tvarstis, skirtas greitam tamponavimui ar antrinei žaizdų priežiūrai; 2. Pagamintas iš tinklinio medvilninio audinio, nepaliekančio medvilnės pūkelių, neyrančiais kraštais; 3. 6 sluoksnių; 4. Išmatavimai (sulankstyto į 6 sluoksnius) tvarsčio: plotis - 11,43,11cm, ilgis - 4 m 5. Steriliai supakuoti vakuuminėje pakuotėje po 1 vnt. Žr. Med dalis 28-32 psl.
1.6 | Juosta tvirtinimo | 1. Skirta tvarsčių, medicinos priemonių ir elastinių bintų fiksavimui. 2. Pilkos, tamsiai žalios, ar juodos spalvos. 3. Tvirta, juostos vidinis paviršius lipnus, armuotas, sutvirtintas siūlais arba audiniu. 4. Juostos plotis 5 (±1,5) cm, ilgis ne mažiau 250 cm. Ritinėlio vidinis skersmuo ne didesnis nei 3 cm. | 1. Skirta tvarsčių, medicinos priemonių ir elastinių bintų fiksavimui. 2. Pilkos spalvos. 3. Tvirta, juostos vidinis paviršius lipnus, armuotas, sutvirtintas. 4. Juostos plotis 5 cm, ilgis 250 cm. Ritinėlio šėrdies vidinis skersmuo 1 cm, paties ritinėlio - 3 cm. Žr. Med dalis 33-34 psl.
1.7 | Pleistras ritinėlyje | 1. Skirtas tvarsčių bei kitų med. priemonių fiksacijai. 2. Pagrindas pagamintas kūno ar baltos spalvos dirbtinio šilko. 3. Pralaidus orui. 4. Hipoalergiškas. 5. Plėšomas dviejomis kryptimis. 6. Pleistro ilgis ≥ 5 m, plotis 2,5 (±0,5) cm. Ritinėlio vidinis skersmuo ne didesnis nei 2,5 cm. 7. Be dispenserio (plastikinės ritės). | 1. Skirtas tvarsčių bei kitų med. priemonių fiksacijai. 2. Pagrindas pagamintas baltos spalvos dirbtinio šilko. 3. Pralaidus orui. 4. Hipoalergiškas. 5. Plėšomas dviejomis kryptimis. 6. Pleistro ilgis 5 m, plotis 2,5 cm. Ritinėlio vidinis skersmuo 2,5 cm. 7. Be dispenserio Žr. Med dalis 35-36 psl.
1.8 | Tvarstis palaikomasis, trikampio formos | 1. Matmenys: 135 (± 5) cm x 93 (± 3) cm x 93 (± 3) cm; 2. Tvarsčio medžiaga - medvilnė. 3. Skirtas pažeistai galūnei parišti; 4. Galimos spalvos – tamsiai žalia, ruda arba juoda; 5. Įpakuota PVC ar folijos maišelyje po 1 vnt. | 1. Matmenys: 136 cm x 96 cm x 96 cm; 2. Tvarsčio medžiaga - medvilnė. 3. Skirtas pažeistai galūnei parišti; 4. Spalva - tamsiai žalia 5. Įpakuota PVC maišelyje po 1 vnt. Žr. Med dalis 37-38 psl.
1.9 | Gaubtelis apsauginis, akies | 1. Skirtas apsaugoti sužeistą akį nuo išorinių veiksnių ir pakartotinio pažeidimo. 2. Pagamintas iš tvirto plastiko ar aliuminio, išgaubtas (atitrauktas nuo akies), su skylutėmis. 3. Turi atitikti akies formą, tikti ir kairei ir dešinei pusei. | 1. Skirtas apsaugoti sužeistą akį nuo išorinių veiksnių ir pakartotinio pažeidimo. 2. Pagamintas iš tvirto plastiko, išgaubtas (atitrauktas nuo akies), su skylutėmis. 3. Atitinka akies formą, universalus, tinka ir kairei ir dešinei akiai. Žr. Med dalis 39-45 psl.
1.10 | Apklotas termoizoliacinis, folija | 1.Skirtas nukentėjusiajam paguldyti ar apkloti esant hipotermijai ar šokui. 2 Matmenys: 220 (±20) cm x 160 (±10) cm. 3. Pagamintas iš folijos. 4. Karinės žalios ar kitos maskuojamos spalvos. 5. Supakuoti po 1 vnt vakuuminėje, PVC ar folijos pakuotėje. | 1.Skirtas nukentėjusiajam paguldyti ar apkloti esant hipotermijai ar šokui. 2 Matmenys: 210 cm x 160 cm. 3. Pagamintas iš folijos. 4. Karinės žalios spalvos. 5. Supakuoti po 1 vnt vakuuminėje, PVC pakuotėje. Žr. Med dalis 46-47 psl.
1.11 | Pirštinės diagnostinės | 1. Pagamintos iš nitrilo, be natūralaus latekso, be pudros. 2. Elastingos. 3. Dydis M - ne mažiau 1 pora ir dydis L - ne mažiau 1 pora. Dydis turi būti pažymėtas ant pirštinių pakuotės. 4. Atlenktas rankovės kraštas lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal. 5. AQL ≤ 1,5. 6. Turi atitikti EN 455, EN 374 arba lygiaverčių standartų kokybės reikalavimus. | 1. Pagamintos iš nitrilo, be natūralaus latekso, be pudros. 2. Elastingos. 3. Dydis M - 1 pora ir dydis L - 1 pora. Dydis pažymėtas ant pirštinių pakuotės. 4. Atlenktas rankovės kraštas lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal. 5. AQL 1,5. 6. Atitinka EN 455, EN 374 standartų kokybės reikalavimus. Žr. Med dalis 48-57 psl.
1.12 | Žirklės tvarsliavai, rūbams | 1. Skirtos tvarsliavai, karinei uniformai ir jos sudedamosioms dalims kirpti (apykaklei, užtrauktukui, batų raišteliams, audinio siūlėms, diržui). Kerpant žirklės turi nesiskersuoti ir nesiskėsti. 2. Žirklių ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs korozijai. 3. Žirklių apatiniai ašmenys dantyti. 4. Žirklių galai buki. Apatinių ašmenų galas užapvalintas ir palenktas kampu su snapeliu pritaikytu audiniui pakelti nuo odos. 5. Žirklių ašmenys ir rankenos vientisos juodos spalvos, 18 (±2) cm ilgio. 6. Rankenos ergonomiškos, padengtos neslystančia medžiaga. 7. Žirkles galima sterilizuoti ne žemesnėje kaip 134°C. 8. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | 1. Skirtos tvarsliavai, karinei uniformai ir jos sudedamosioms dalims kirpti (apykaklei, užtrauktukui, batų raišteliams, audinio siūlėms, diržui). Kerpant žirklės turi nesiskersuoti ir nesiskėsti. 2. Žirklių ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs korozijai. 3. Žirklių apatiniai ašmenys dantyti. 4. Žirklių galai buki. Apatinių ašmenų galas užapvalintas ir palenktas kampu su snapeliu pritaikytu audiniui pakelti nuo odos. 5. Žirklių ašmenys ir rankenos vientisos juodos spalvos, 18 (±2) cm ilgio. 6. Rankenos ergonomiškos, padengtos neslystančia medžiaga. 7. Žirkles galima sterilizuoti ne žemesnėje kaip 134°C. 8. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Žr. Med dalis 58-59 psl.
1.13 | Žymeklis | 1. Permanentinis, atsparus vandeniui. 2. Juodos spalvos. 3. Galima rašyti ant medžiagos ir plastiko, žmogaus odos. 4. Žymeklio linijos storis 1-1,5 mm. | 1. Permanentinis, atsparus vandeniui. 2. Juodos spalvos. 3. Galima rašyti ant medžiagos ir plastiko, žmogaus odos. 4. Žymeklio linijos storis 1-1,5 mm Žr. Med dalis 60 psl.
1.14 | Servetėlė, dezinfekcinė | 1. Pagamintos iš neaustinės medžiagos. 2. Dezinfekuojanti medžiaga - alkoholiai (ne mažiau - 70%). 3. Sudėtyje nėra fenolių, peroksidų, amonio junginių, galinčių alergizuoti odą. 4. Antimikrobinė medžiaga turi veikti bakterijas (tame tarpe TBC), grybelius, virusus (HB, ŽIV) 5. Odos dezinfekcijos ekspozicijos laikas ne daugiau 15 sek. 6. Matmenys 3 x 3 (+ 1) cm, jei servetėlė perlenkta pusiau. 7. Steriliai įpakuotos atskirai po vieną. 8. Pateikti biocido autorizacijos liudijimo arba CE sertifikato ir saugos duomenų lapo kopijas. | 1. Pagamintos iš neaustinės medžiagos. 2. Dezinfekuojanti medžiaga - alkoholiai ( 70%). 3. Sudėtyje nėra fenolių, peroksidų, amonio junginių, galinčių alergizuoti odą. 4. Antimikrobinė medžiaga veikia bakterijas (tame tarpe TBC), grybelius, virusus (HB, ŽIV) 5. Odos dezinfekcijos ekspozicijos laikas 15 sek. 6. Matmenys 3 x 3 (+ 1) cm, servetėlė perlenkta pusiau. 7. Steriliai įpakuotos atskirai po vieną. 8. Pateikiamos CE sertifikato, saugos duomenų lapo ir Atitikties deklaracijos kopijos. Žr. Med dalis 61-72 psl.
1.15 | Tvarstis, elastinis, palaikomasis | 1. Matmenys 10 cm x 5 m. 2. Skirtas tvarsčiams fiksuoti. 3. Elastinis, baltos spalvos, nesterilus. 4. Neyrančiais kraštais. 5. Galima paklaida pločiui +/- 1 cm. 6. Galima paklaida ilgiui +/- 1 m. 7. Atskirai supakuoti sandarioje pakuotėje po 1 vnt. | 1. Matmenys 10 cm x 4,5 m. 2. Skirtas tvarsčiams fiksuoti. 3. Elastinis, baltos spalvos, nesterilus. 4. Neyrančiais kraštais. 7. Atskirai supakuoti PE pakuotėje po 1 vnt. Žr. Med dalis 73-74 psl.
1.16 | Pleistras, tamprusis 2 cm x 7,2 cm | 1. Skirtas žaizdai apsaugoti. 2. Su nelipnia pagalvėle. 3. Elastingas, tinkamas klijuoti ant lanksčių kūno vietų. 4. Kūno (rusvos) spalvos. 5. Smulkiai akytas, leidžiantis odai ir žaizdai kvėpuoti. 6. Nealergizuojantis. 7. Tvirtai limpantis prie odos. 8. Galimos išmatavimų paklaidos ± 0,2 cm. | 1. Skirtas žaizdai apsaugoti. 2. Su nelipnia pagalvėle. 3. Elastingas, tinkamas klijuoti ant lanksčių kūno vietų. 4. Kūno (rusvos) spalvos. 5. Smulkiai akytas, leidžiantis odai ir žaizdai kvėpuoti. 6. Nealergizuojantis. 7. Tvirtai limpantis prie odos. 8. Dydis 2x7,2 cm Žr. Med dalis 75-76 psl.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių, priskiriamų medicinos prietaisams, prekių ir prekių pakuočių ženklinimas turi atitikti ES Medicinos priemonių reglamento 2017/745 nustatytus reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Prekės ar jų pakuotės turi būti ženklintos CE ženklu. |  |  | Taip
*Pastaba: Nurodyti pavadinimai, medžiagų / įrangos gamintojai technologinis procesas, standartas, prekių kilmė, konkretus pavadinimas, ženklas (jei tokią prielaidą galima daryti) yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigojamas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją, standartą, procesą (gali naudoti lygiaverčius). Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis šiuo metu galiojančiais normatyvais technologijai, medžiagoms, įrangai bei darbams, atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką. Lygiavertiškumo nurodytiems duomenims įrodymo prievolė tenka tiekėjui.
| Direktorė |  | Rita Jurgionienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________