## Pasiūlymas_3 dalis
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
1.1. 3 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI *Tiekėjas turi pasiūlyti reagentus ir papildomas priemones VšĮ Ukmergės ligoninės nuosavybės teise turimam analizatoriui MINI VIDAS arba gali pasiūlyti reagentus ir papildomas priemones kartu su lygiaverčiu analizatoriumi panaudai (reikalavimai pateikti 1.2 punkte)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesius | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, gamintojo katalogo Nr. (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)* | TIEKĖJO SIŪLOMAS PREKIŲ (REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ) PRISTATYMO TERMINAS (DARBO DIENOMIS) NUO PIRKĖJO RAŠTIŠKO UŽSAKYMO PATEIKIMO TIEKĖJUI DIENOS, KURIS BUS TAIKOMAS PREKIŲ PRISTATYMUI SUTARTIES VYKDYMO METU**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (9+11) | 13 | 14 | 15
1. | PSA (prostatos specifinis antigenas) | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę - iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. Kalibracija ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį. | 180 | [10 empty] | Iki 2 darbo dienų nuo raštiško užsakymo pateikimo
1.1. | VIDAS TPSA |  |  | Bendro PSA reagentas su kontrolė bei kalibratoriumi | pak. (60 testų) | 5 | 60 testų | 202 | 5% | 10.1 | 212.1 | 1010 | bioMerieux, VIDAS TPSA, 30428
2. | TSH (tiroidus stimuliuojantis hormonas) | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę - iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. Kalibracija ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį. | 6300
2.1. | VIDAS TSH |  |  | TSH reagentas su kontrolė bei kalibratoriumi | pak. (60 testų) | 108 | 60 testų | 140 | 5% | 7 | 147 | 15120 | bioMerieux, VIDAS TSH, 30400
3. | FT4 (laisvas tiroksinas) | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę - iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. Kalibracija ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį. | 4140
3.1. | VIDAS FT4 |  |  | FT4 reagentas su kontrolė bei kalibratoriumi | pak. (60 testų) | 71 | 60 testų | 140 | 5% | 7 | 147 | 9940 | bioMerieux, VIDAS FT4, 30459
4. | Prokalcitoninas | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę - iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. Kalibracija ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį. | 360
4.1. | VIDAS BRAHMS Procalcitonin |  |  | Prokalcitonino reagentas su kontrolė bei kalibratoriumi | pak. (60 testų) | 11 | 60 testų | 490 | 5% | 24.5 | 514.5 | 5390 | bioMerieux, VIDAS BRAHMS Procalcitonin, 30450
5. | Didelio jautrumo troponinas I | Variacijos koeficientas (CV) - 10%. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę - iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. Kalibracija ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį. | 6300
5.1. | VIDAS HS Troponin I |  |  | Didelio jautrumo troponino I reagentas su kontrolė bei kalibratoriumi | pak. (60 testų) | 109 | 60 testų | 260 | 5% | 13 | 273 | 28340 | bioMerieux, VIDAS HS Troponin I, 415386
6. | Bendras Vitaminas D | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę - iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. Kalibracija ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį. | 180
6.1. | VIDAS 25 OH Vitamin D Total |  |  | Vitamino D reagentas su kontrolė bei kalibratoriumi | pak. (60 testų) | 5 | 60 testų | 190 | 5% | 9.5 | 199.5 | 950 | bioMerieux, VIDAS 25 OH Vitamin D Total, 30463
7. | NT-pro BNP | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę - iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. Kalibracija ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį. | 9600
7.1. | VIDAS NT-proBNP 2 |  |  | NT-proBNP reagentas su kontrolė bei kalibratoriumi | pak. (60 testų) | 167 | 60 testų | 330 | 5% | 16.5 | 346.5 | 55110 | bioMerieux, VIDAS NT-proBNP 2, 30458
8. | Kitos papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
8.1. | VIDAS QCV |  |  | Analizatoriaus darbo kokybės kontrolė | pak. (60 testų) | 8 | 60 testų | 88 | 5% | 4.4 | 92.4 | 704 | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
8.2. | VIDAS OPT |  |  | Analizatoriaus kalibracinis rinkinys | rink. | 3 | rink. | 250 | 21% | 52.5 | 302.5 | 750 | bioMerieux, VIDAS OPT, 30529
8.3. | Termo popierius |  |  | Terminio spausdintuvo popierius, 110 mm | vnt. | 90 | vnt. | 2 | 21% | 0.42 | 2.42 | 180 | Termo popierius, 110 mm
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | 117494
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | 6023.5
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | 123517.5
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai ir papildomos priemonės (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamaus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Reagentų (išskyrus kontrolines ir kalibracines medžiagas, jeigu jos siūlomos) galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su įranga, atitinkančios tyrimo metodą, su brūkšniniais kodais (jeigu jie yra būtini). Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus). 5. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. 7. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių gamintojų katalogus (prekių aprašymus). Prekių katalogai (prekių aprašymai) pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. 8. ** PASTABOS (1.1 PUNKTO STULPELIS NR. 15): 8.1. TIEKĖJO SIŪLOMAS PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS YRA VIENAS IR BENDRAI TAIKOMAS VISOMS ŠIOJE TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE TIEKĖJO SIŪLOMOMS PREKĖMS. TIEKĖJAS NEGALI PASIŪLYTI TERMINO, KURIS BŪTŲ ILGESNIS NEI 5 DARBO DIENOS. TIEKĖJUI PASIŪLIUS ILGESNĮ NEI 5 DARBO DIENŲ PREKIŲ PRISTATYMO TERMINĄ, TIEKĖJO PASIŪLYMAS BUS ATMETAMAS. 8.2. TIEKĖJO SIŪLOMAS PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS BUS NAUDOJAMAS TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIME, KURIAM TAIKOMAS KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJUS. 8.3. TIEKĖJUI PASIŪLIUS TRUMPESNĮ NEI 5 DARBO DIENŲ SIŪLOMŲ PREKIŲ PRISTATYMO TERMINĄ, TIEKĖJUI BUS SKIRIAMI KOKYBĖS BALAI PAGAL ŠĮ KRITERIJŲ KONKRETAUS PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDE "PASIŪLYMŲ VERTINIMAS" NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS. 8.4. TIEKĖJUI NEĮRAŠIUS SIŪLOMO PREKIŲ PRISTATYMO TERMINO, BUS LAIKOMA, KAD TIEKĖJAS SIŪLO 5 DARBO DIENŲ PREKIŲ PRISTATYMO TERMINĄ.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI /šią lentelę tiekėjas pildo, jeigu siūlo analizatorių panaudai/
Eil.Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  | Reikalavimų atitikimas (nurodoma: (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)*
Analizatorius panaudai - 1 vnt. Panaudai siūlomas analizatorius turi būti naujas, anksčiau nenaudotas. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo analizatorių panaudai/. Tiekėjas nesiūlo analizatoriaus panaudai, jeigu jo siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra tinkami perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui MINI VIDAS.
1.2.1. | Analizatoriaus apibūdinimas | Imunologinis analizatorius. |  | /pildo tiekėjas, jeigu siūlo analizatorių panaudai/
1.2.2. | Naudojami jau paruošti reagentai kasetėse/strypeliuose | 1 kasetė/strypelis vienam testui. |  | /pildo tiekėjas, jeigu siūlo analizatorių panaudai/
1.2.3. | Kontrolės ir kalibracija | Kontrolių atlikimas pagal gamintojo rekomendacijas tik kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. |  | /pildo tiekėjas, jeigu siūlo analizatorių panaudai/
1.2.4. | Tiriamas mėginys | Serumas, plazma. |  | /pildo tiekėjas, jeigu siūlo analizatorių panaudai/
1.2.5. | Tyrimai atliekami vienkartinių antgalių pagalba | Būtina. |  | /pildo tiekėjas, jeigu siūlo analizatorių panaudai/
1.2.6. | Analizatorius jungiamas į laboratorijos informacinę sistemą (LIS) dvikrypčiu ryšiu | Būtina. |  | /pildo tiekėjas, jeigu siūlo analizatorių panaudai/
1.2.7. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Būtina. |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.2.8. | Spausdintuvas | Būtina. |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
*Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.