## Pasiūlymas_1 dalis
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
1.1. 1 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO (ENG) TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS PANAUDA
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesius | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, gamintojo katalogo Nr. (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (8+10) | 12 | 13
1. | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimai | 600
1.1. | Vak. mėgintuvėlis 1,5ml ENG |  | ENG mėgintuvėlis | vnt. | 750 | vnt. | 0.28 | 5 | 0.014 | 0.294 | 210 | Greiner Bio_One, Vak. mėgintuvėlis 1,5ml ENG, 729073 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 10
2. | Kitos papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
2.1. | SEDRite Plus 9 ml (contr.1) |  | ENG kontrolė | but. | 36 | 9ml | 30 | 5 | 1.5 | 31.5 | 1080 | Bio-Techne, SEDRite Plus 9 ml (contr.1), 0SR440VA 8
2.2 | SEDRite Plus 9 ml (contr.2) |  | ENG kontrolė | but. | 36 | 9ml | 30 | 5 | 1.5 | 31.5 | 1080 | Bio-Techne, SEDRite Plus 9 ml (contr.2), 0SR440VA8
2.3 | Termo popierius (57x12x45) |  | Terminis popierius | vnt. | 10 | vnt. | 1 | 21 | 0.21 | 1.21 | 10 | 57 mm-L, Termo popierius (57x12x45)
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | 2380
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | 120.6
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | 2500.6
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai ir papildomos priemonės (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamaus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus). 5. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. 7. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių gamintojų katalogus (prekių aprašymus). Prekių katalogai (prekių aprašymai) pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  |  | Reikalavimų atitikimas (nurodoma: (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)*
Analizatorius panaudai - 1 vnt. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai:
1.2.1. | Automatinis ENG analizatorius | Su temperatūrine kompensacija. |  |  | Automatinis ENG analizatorius su temperatūrine kompensacija 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 15, 38
1.2.2. | Tiriamas kraujas | Veninis. |  |  | Veninis 1 p.d. Aprasymas psl. nr. 10
1.2.3. | Vienu metu tiriamų mėginių kiekis | Ne mažiau 10. |  |  | Iki 20 mėginių 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 2,
1.2.4. | Tyrimo laikas | Ne ilgiau kaip 30 min. |  |  | Tyrimo laikas iki 30 min. 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 2,
1.2.5. | Našumas | Ne mažiau kaip 20 testų per valandą. |  |  | 40 testų per valandą 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 2,
1.2.6. | Rezultatų pateikimas | Westergren vienetais (mm/val.). |  |  | Rezultatų pateikimas Westergren vienetais (mm/val) 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 38
1.2.7. | Nuskaitymo tikslumas | Ne daugiau +- 0,2 mm. |  |  | Ne daugiau  0,2 mm 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 24, 38
1.2.8. | Matavimo ribos | 1-140 mm/val. |  |  | 1- 140 mm/val 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 24
1.2.9. | Darbui naudojami vakuuminiai mėgintuvėliai | Plastikiniai, apvalūs, su 3,2 % (0,109 M) natrio citrate. Vidinė mėgintuvėlio sienelė turi papildomą padengimą, atliekantį dujų barjero funkciją. Mėgintuvėlio tūris: 1,2-1,9 ml, etiketė skaidri su minimalaus - maksimalaus užpildymo žymomis bei baltu plotu įrašams. |  |  | Tyrimams SED RATE SCREENR 20/II (SRS 20/II) analizatoriumi atlikti naudojami plastikiniai, apvalūs su 3,2% (0,109M) natrio citrate. Vidinė mėgintuvėlio sienelė turi papildomą padengimą, atliekantį dujų barjero funkciją. Mėgintuvėlio tūris 1,5 ml (gam. 729073), etiketė skaidri su minimalaus - maksimalaus užpildymo žymomis bei baltu plotu įrašams 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 1, 2, 21, 50, 51
1.2.10. | Analizatoriaus atmintis | Ne mažiau 500 tyrimų. |  |  | Analizatoriaus atmintis 500 tyrimų 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 24
1.2.11. | Analizatoriuje integruotas terminis spausdintuvas | Būtina. |  |  | Analizatoriuje integruotas terminis spausdintuvas 1. p.d. Atitikties dokumentai, psl. nr. 2, 19
*Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.