# Bodedex forte

## Medicinos prietaisų valymo priemonė

PASKIRTIS. Karščiui atsparių (įsk. lanksčius endoskopus) ir karščiui jautrių medicinos prietaisų, laboratorinių indų valymui. Tinka rankiniam, pusiau automatiniam, chemoterminiam valymui bei valymui ultragarsinėse vonelėse.

Labai gerai nuvalo kraujo, baltymų, riebalų, kontrasto likučius. Koncentratas.

SUDĖTIS. Nejoniniai (5%) ir amfoteriniai (1-2.5%) tenzidai, amino rūgščių dariniai, plovimo, putojimą reguliuojančios ir konservuojančios medžiagos, korozijos inhibitoriai, kompleksiniai dariniai. Bekvapis, bespalvis.

NAUDOJIMAS. Ruošiami 0,5% - 1,0% darbiniai tirpalai. Ekspozicijos laikas 5-10min. (priklauso nuo užterštumo laipsnio). Tirpalai keičiami kiekvieną dieną, esant būtinybei- kelis kartus dienoje.

Darbinis tirpalas turi pilnai apsemti instrumentus. Instrumentai turi būti išardyti (tie, kurie išsiardo). Po valymo/ mirkymo Bodedex forte tirpale, instrumentai perplaunami geriamo vandens kokybės vandeniu.

Bodedex forte galima naudoti su Bode X Wipes ir Bode X Wipes Safety pack sistema (užpilamos sausos servetėlės) endoskopų valymui.

LAIKYMAS. Laikyti kambario temperatūroje uždarytoje taroje.

GALIOJIMAS. Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės. Atidarius talpą, koncentrato galiojimo laikas- 12mėn.

ĮPAKAVIMAS. 2l; 5l talpos.

GAMINTOJAS: Bode Chemie GmbH, Vokietija.

PLAINTOJAS: UAB“Armila“, Molėtų pl.75, Vilnius, tel. 8-800-20017, 8-5 2771732