2023-12-06 Dezinfekcinių priemonių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. PS2023/12-108

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalis | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 2 metams | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. MEDICINOS PRIETAISŲ PLOVIMO DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ (RANKINIS APRUOŠIMAS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Dezinfekcijos priemonė | Vnt. | 10 | Gamintojas – Laboratoires Anios An Ecolab company Modelis – Aniosyme XL3, 5 l. |  |  |  |
|  |  |  |  | Pagrindinė veiklioji medžiaga – ketvirtiniai amonio junginiai, neturi būti fenolių, aldehidų, chloro junginių. Turi tikti metaliniams ir termolabiliems instrumentams. Poveikis: baktericidinis (EN 13727), tuberkuliocidinis (EN 14348), mielicidinis (EN 13624), virucidinis (EN 14476). Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. | 59,30 | 62,27 | 622,70 |
| 17.2 | Dezinfekcijos priemonė | Vnt. | 10 | Gamintojas – Laboratoires Anios An Ecolab company Modelis – Aniosyme Prime, 750 ml. |  |  |  |
|  |  |  |  | Paruošta naudoti priemonė. Skirta užterštų medicinos priemonių nukenksminimui bei drėgmės palaikymui (neuždžiūna biologiniai skysčiai) iki pagrindinio apruošimo. Poveikio laikas turi būti ne trumpesnis kaip 72 val. Poveikis: baktericidinis (EN 13727), tuberkuliocidinis (EN 14348), mielicidinis (EN 13624), virucidinis (EN 14476). Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. | 10,20 | 10,71 | 107,10 |
| Sutarties pradinė vertė / preliminari sutarties kaina: |  |  |  |  |  | 695,05 | 729,80 |

| Pirkėjas: | Pardavėjas: |
| --- | --- |
| Viešoji įstaiga „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“ | UAB „Vitrolab“ |
| Direktorius Bronius Žaliūnas | Direktorius Vaidas Jankauskis |
| A.V. | A.V. |