2023 m. lapkričio 27 d. Sutarties Nr. U – 800

priedas

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS marijampolės įgulos Aptarnavimo centrO (LIETUVOS kARIUOMENĖS lietuvos didžiojo kunigaikščio vytenio bendrosios paramos logistikos bATALIONO) skysto kuro DEGALINĖS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO VYKDYMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo objektas   Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau – Pirkėjas) Marijampolės įgulos aptarnavimo centro (Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono) skysto kuro degalinė, esanti adresu Vytauto g. 72, Marijampolė.

Reikalavimai paslaugai:

1. Aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringas turi būti vykdomas vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Marijampolės įgulos aptarnavimo centro (Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono) skysto kuro degalinės, esančios adresu Vytauto g. 72, Marijampolėje, aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m. (toliau – Monitoringo programa).

2. Paslaugos teikėjas turi:

2.1. atlikti požeminio vandens monitoringo gręžinio įrengimo atnaujinimo darbus: šiuo metu stebimasis gręžinys Nr. 39749 yra sugadintas, todėl siekiant vykdyti kokybišką požeminio vandens (gruntinio vandeningojo sluoksnio) stebėjimą, t. y. vandens lygio matavimus ir mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimus būtina pergręžti požeminio vandens monitoringo gręžinį Nr. 39749, taip kad gręžinys atitiktų Monitoringo programoje nurodytas charakteristikas, gręžinį įrengti vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens monitoringo metodinėse rekomendacijose nurodytomis gręžinio įrengimo technologijomis ir konstrukcijomis.

2.2. atlikti 2024 m. tyrimus, numatytus Monitoringo programoje.

2.3. parengti 2024 m. metinę ataskaitą.

3. Monitoringo vykdymui įrengtas monitoringo tinklas, kurį sudaro 4 gręžiniai. Tyrimų periodiškumas ir tiriamos analitės, nurodytos suderintoje programoje, pateiktos 1 lentelėje.

4. Monitoringo duomenys (laboratorinių tyrimų protokolų kopijos) turi būti pateikiami Pirkėjui ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo mėginių paėmimo dienos, siunčiant juos el. paštu: kristina.grabauskiene@mil.lt.

5. Metinė monitoringo ataskaita, parengta vadovaujantis [1], turi būti pateikiama Pirkėjui kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d., įteikiant sąskaitą – faktūrą, paslaugų perdavimo – priėmimo aktą ir metinę ataskaitą (2 egz.) ir jos skaitmeninę kopiją tiesiogiai arba siunčiant paštu.

1 lentelė. Suderintoje Monitoringo programoje nurodytas tyrimų periodiškumas ir tiriamos analitės

| Eil. Nr. | Gręžinių Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo metodas | Vertinimo kriterijus | Matavimų dažnumas/ periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 54241 | Ekspres tyrimai A) Lengvieji angliavandeniliai D) | Amonio jonai: LST ISO 7150-1:1998, LST EN IS0 14911:2000 (ISO 14911:1998); Bendras kietumas: ISO 6059:1984; Chloridai: LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007); CO2: LST EN 13577:2007; Hidrokarbonatai: LST ISO 9963-1:1999 (ISO 9963- 1:1994), LST ISO 9963-2:1999 (ISO 9963-2:1994); Ištirpęs vandenyje deguonis: LST EN 25813:1999 (ISO 5813:1983), LST EN 25814:1999 (ISO 5814:1990); Kalcis, kalis, magnis, natris: LST EN IS0 14911:2000 (ISO 14911:1998); Nitratai: LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007); Nitritai: LST EN 26777:1999 (ISO 6777:1984), LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304- 1:2007); Permanganato indeksas: LST EN ISO 8467:2002 (ISO 8467:1993); ChDS: ISO 15705:2002; pH: LST EN ISO 10523:2012 (ISO 10523:2008); Sausa liekana: EPA 160.1:1971; Savitasis elektrinis laidumas: LST EN 27888:2002 (ISO 7888:1985); Sulfatai: LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007); Aromatiniai angliavandeniliai: ISO 11423-1:1997; Benzino eilės (C6-C10) ir dyzelino eilės (C10-C28) angliavandeniliai: US EPA 8015B:1996; Naftos angliavandenilių indeksas : LST EN ISO 9377-2:2002 | Vertinimas vykdomas pagal Lietuvos higienos normą „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 ir Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (LAND 9- 2009), patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694. | Pavasarį (balandžio–gegužės mėn.) |
|  |  | Ekspres tyrimai A) Bendra cheminė analizėB) ChDS C) Lengvieji angliavandeniliai D) |  |  | Rudenį (rugsėjo–spalio mėn.) |
| 2. | 54238 39749 54240 | Ekspres tyrimai A) |  |  | Pavasarį (balandžio–gegužės mėn.) |
|  |  | Ekspres tyrimaiA) Bendra cheminė analizėB) ChDS C) Lengvieji angliavandeniliai D) |  |  | Rudenį (rugsėjo–spalio mėn.) |

A) pH, Eh, ištirpęs deguonis, specifinis elektrinis laidumas vandenyje, temperatūra, vandens lygis gręžinyje.

B) Bendras ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis, sausa liekana, kietumas (bendras, karbonatinis, nekarbonatinis), permanganato skaičius, Cl, SO4, HCO3, NO2, NO3, Na,

K, Ca, Mg, NH4, pH, CO2 pusiausvyrinis.

C) ChDS – cheminis deguonies suvartojimas.

D) Benzenas, toluenas, etil-benzenas, o- ksilenas, p- ir m- ksilenai, TMB suma, benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandeniliai.

Nuorodos į dokumentus

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patv. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (su pakeitimais).

- Kauno įgulos aptarnavimo centro Marijampolės skyriaus LK didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono skysto kuro degalinės, esančios adresu Vytauto g. 72, Marijampolėje, Aplinkos monitoringo programa 2021 - 2025 metams.

Pastaba:

Dėl monitoringo programos kopijos gavimo ir degalinės apžiūros galima kreiptis į Įgulų aptarnavimo tarnybos Marijampolės įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros priežiūros skyriaus darbų saugos organizatorę Kristiną Grabauskienę tel. +370 706 93487.

| PIRKĖJAS Vadas plk. ltn. Mindaugas Juotkus | TEIKĖJAS Direktorius Kęstutis Saulis |
| --- | --- |