## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 21 | Juosta, tvirtinimo, karinė, medicininė | Duct Tape (5x250cm), kodas: AZ-TA02 | Anping Guardian Medical Equipment Co. Ltd., Kinija | rul. | 27600 | 0.86 | 21 | 23736 | 28720.56
[9 empty] | Iš viso: | 28720.56
Bendra kaina: dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų 56 centai
| PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Medita“
| direktorius | [6 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Aivaras Pliauckys

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
1 | Juosta, tvirtinimo, karinė, medicininė | 1. Skirta tvarsčių ir kitų medicinos priemonių tvirtinimui karinėje aplinkoje (kai nepakanka elastinių tvarsčių ar medicininių pleistrų poveikio). 2. Pilkos, tamsiai žalios, rudos, juodos ar kitos maskuojamos spalvos. 3. Pagaminta iš sustiprinto pagrindo juostos, kurios vidinis paviršius padengtas stipriai limpančiais klijais. 4. Juostos plotis 5 cm ±1 cm, ilgis ne mažiau 250 cm. 5. Pakuotė - rulonėlis, kurio išorinis diametras ne didesnis kaip 4 cm, atskirai supakuotas po 1 vnt. | 1. Taip, atitinka, Skirta tvarsčių ir kitų medicinos priemonių tvirtinimui karinėje aplinkoje (kai nepakanka elastinių tvarsčių ar medicininių pleistrų poveikio).2. Taip, atitinka, Pilkos, maskuojamos spalvos.3. Taip, atitinka, Pagaminta iš sustiprinto pagrindo juostos, kurios vidinis paviršius padengtas stipriai limpančiais klijais.4. Taip, atitinka, Juostos plotis 5 cm, ilgis 250 cm.5. Taip, atitinka, Pakuotė - rulonėlis, kurio išorinis diametras 3 cm, atskirai supakuotas po 1 vnt.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“
| direktorius |  | direktorius
| Sigitas Dzekunskas |  | Aivaras Pliauckys

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2023-09-09 Nr. TS-111
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės priskiriamos medicinos priemonėms turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
1 | Juosta, tvirtinimo, karinė, medicininė | 1. Skirta tvarsčių ir kitų medicinos priemonių tvirtinimui karinėje aplinkoje (kai nepakanka elastinių tvarsčių ar medicininių pleistrų poveikio). 2. Pilkos, tamsiai žalios, rudos, juodos ar kitos maskuojamos spalvos. 3. Pagaminta iš sustiprinto pagrindo juostos, kurios vidinis paviršius padengtas stipriai limpančiais klijais. 4. Juostos plotis 5 cm ±1 cm, ilgis ne mažiau 250 cm. 5. Pakuotė - rulonėlis, kurio išorinis diametras ne didesnis kaip 4 cm, atskirai supakuotas po 1 vnt.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Aivaras Pliauckys

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | PARDAVĖJAS
UAB „Medita“
direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | direktorius
Aivaras Pliauckys