## Sheet2
Laboratoriniai baldai Fizikos fakulteto didaktikos kambariui VU37523
|  |  | TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TIEKĖJO PASIŪLYMAS |  |  |  | Priedas Nr. 1
4 pirkimo dalis
I INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
|  | Tiekėjo (ūkio subjektų grupės) pavadinimas, adresas, kodas: |  | UAB ISKU Baldai, P. Lukšio g. 21, LT-09132 Vilnius, Įmonės kodas 211545790
|  | Nurodomi tiekėjo valdymo organo nariai ar kiti asmenys, turintys teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (jei tokių yra). Jeigu nėra - pildoma "nėra". |  | nėra
|  | Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  | Komercijos direktorius
Telefono numeris, el. pašto adresas
|  | Konfidencialios informacijos turinys, apimtis |  | nėra
|  | Pasiūlymas galioja (ne trumpiau kaip 90 dienų) |  | Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
1. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Nustatyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-06-28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.1. punkto nuostatomis:
1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm;
Sutarties vykdymo metu, esant Pirkėjo reikalavimui, Pardavėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išsiuntimo dienos turi pateikti atitiktį visiems šiems reikalavimams įrodančius dokumentus, kurie gali būti: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
5. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie teikiami sutarties vykdymo metu, esant Pirkėjo reikalavimui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išsiuntimo dienos.
2. Kiti reikalavimai pasiūlymams:
2.1. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti patikimus, atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus:
2.1.1. gamintojo brošiūras arba gamintojo katalogą arba gamintojo deklaraciją apie jų gaminamų baldų atitiktį nustatytiems reikalavimams arba nuorodą į gamintojo tinklalapį, kuriame tokia informacija atsispindi. Jei gamintojo informacija nepagrindžia atitikties visiems nustatytiems reikalavimams, turi būti pateikiama papildoma gamintojo deklaracija apie siūlomų produktų atitiktį nustatytiems reikalavimams;
2.1.2. atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams įrodančius dokumentus - nepriklausomos įstaigos išduotus sertifikatus, įrodančius siūlomų baldų ar medžiagų (iš kurių jie gaminami) atitiktį nurodytiems standartams;
2.3. Nurodytos nuotraukos atsipindi privalomus reikalavimus baldų dizainui. Jei egzistuoja neatitiktis tarp nuotraukų ir tekstu parašytų reikalavimų, taikomas prioritetas tekstu parašytiems reikalavimams.
2.4. Techninėje specifiakcijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti (tai netaikoma matmenims, kurie gali būti keičiami tik paklaidos ribose, jei tokia nustatyta). Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais, bet tiekėjai turi pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.
3. Prekių pristatymo ir montavimo reikalavimai bei garantija:
3.1. Prekių montavimo kaštai turi būti įtraukti į prekių pasiūlymo kainą.
3.2. Tiekėjas turi pristatyti prekes, supakuotas gamintojo arba kitoje aplinkos apsaugos ir saugumo standartus atitinkančioje pakuotėje.
3.3. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos adresu VU Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 9, III rūmai, LT-10222 Vilnius, Lietuva.
3.4. Baldų tinkamumo naudoti ir garantinis laikotarpis turi būti ne mažiau kaip 5 metai, skaičiuojamas nuo šalių baldo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
1 lentelė:
Nr. | Baldo kodas | Pavadinimas | Reikalavimas | Kiekis vnt. | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų. Pildo tiekėjas | Siūlomos prekės gamintojas, modelis Pildo tiekėjas | Pateikiami patikimi dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitiktį reikalavimams (nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą arba nuorodą į gamintojo tinklalapį) Pildo tiekėjas | 1 vnt. įkainis, EUR be PVM Pildo tiekėjas | Viso kiekio suma, EUR be PVM (E ir I sulpelių sandauga)
4 pirkimo dalis. Baldų priedai:
1 | NK1 | Neslystantis kilimas | Matmemys: 1150 x 5 x 1950 mm ± 20 mm. Medžiagiškumas poliamidas arba lygiavertė medžiaga, dugnas PVC, neslystantis (ISO 2424) arba lygiavertis. Ugnies atsparumas (E EN 1307). | 1 | Matmenys: 1150 x 6 x 1950 mm. Medžiagiškumas poliamidas, dugnas PVC, neslystantis (ISO 2424). Ugnies atsparumas (EN 1307) | ISKU INNO CARPET tWIN EXCLUSIVE | Pateikiamas dokumentas pagrindžiantis reikalavimus ISO 2424 ir EN 1307 pavadinimu: "tWIN EXCLUSIVE" | 1499.4 | 1499.4
2 | NK2 | Neslystantis kilimas | Matmenys: 100 x 5 x 1450 mm ± 20 mm. Medžiagiškumas poliamidas arba lygiavertė medžiaga, dugnas PVC, neslystantis (ISO 2424) arba lygiavertis. Ugnies atsparumas (E EN 1307). | 1 | Matmenys: 100 x 6 x 1450 mm. Medžiagiškumas poliamidas, dugnas PVC, neslystantis (ISO 2424). Ugnies atsparumas (EN 1307) | ISKU INNO CARPET pOmpUp EXCLUSIVE | Pateikiamas dokumentas pagrindžiantis reikalavimus ISO 2424 ir EN 1307 pavadinimu: "pOmpUp EXCLUSIVE" | 808.99 | 808.99
3 | PK1 | Pakaba | Matmenys: Aukštis 1750 mm. Vienos dalies kabyklos plotis - 390 mm. Kojos bazė apvali. Diametras 400 mm. Pakaba metalinė, dažyta milteliniu būdu. | 1 | Matmenys: Aukštis 1750 mm. Vienos dalies kabyklos plotis - 390 mm. Kojos vžbazė apvali. Diametras 400 mm. Pakaba metalinė, dažyta milteliniu būdu. | ISKU Post Rack | Pateikiama produkto kortelė atitikties pagrindimui, pavadinimas: "ISKU Post Rack" | 790.03 | 790.03
4 | ST2 | Staliukas prie akustinio fotelio | Stalviršio matmenys 480 x 330 mm. ± 20 mm. Reguliuojamas aukštis 570-770 mm ± 20 mm. diapazone. Stalviršis LMDP, storis ≥ 25 mm, laminato storis ≥ 0,3 mm, turi kiaurymę 68 mm ± 5 mm. Koja metalinė, dažyta milteliniu būdu. | 1 | Stalviršio matmenys 480 x 330 mm. Reguliuojamas aukštis 570 - 770 mm diapazone. Stalviršis LMDP, storis 25mm, laminato storis 0,3 mm., turi kiaurymę 68 mm. Koja metalinė, dažyta milteliniu budu. | ISKU Space Chicken | https://isku.lv/space-chicken-zurnalgaldins/ | 1610.96 | 1610.96
5 | PR1 | Akustinė erdvės skaidymo priemonė | Matmenys: 1420 x 46 x 1260 mm. ± 20 mm. Medžiagiškumas: Perdirbtas poliesteris aptrauktas 100% vilna, spalva pasirinktinai iš ne mažiau kaip 20 vnt. spalvų paletės. Baldai turi būti iš sumažinto degumo medžiagų ir atitikti BS EN 1021-1: 2006 ir BS EN 1021-2: 2006 arba lygiaverčius normatyvinius reikalavimus. Kojelės 360 mm ± 20 mm, metalinės dažytos milteliniu būdu ant ratukų. Ratukai gumuoti, tinkantys tiek kietai, tiek minkštai dangai. | 3 | Matmenys: 1420 x 46 x 1260 mm. Medžiagiškumas: Perdirbtas poliesteris aptrauktas 100% vilna, spalva pasirinktinai iš 20 vnt. spalvų paletės. Baldai iš sumažinto degumo medžiagų ir atitinka "BS 476 Part 7 class 1" normatyvinius reikalavimus. Kohelės 360 mm, metalinės dažytos milteliniu būdu ant ratuku. Ratukai gumuoti, tinkantys tiek kietai, tiek minkštai dangai. | ISKU Mode Akusto Floor screen | https://isku.com/en/product/mode-akustofloor-screen/?radius=25 Pateikiamas dokumentas patvirtinantis sumažinto degumo normatyvinius reikalavimus: "Camira Blazer Lite BS 476 PT7" | 860.84 | 2582.52
[7 empty] | Pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 7291.9
[5 empty] | PVM tarifas % (įrašo tiekėjas, pvz.: 21): | 21 | PVM suma: |  | 1531.299
[7 empty] | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 8823.199
*kainos turi būti nurodytos ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
**kai tiekėjų statusas pagal PVM mokėjimą yra nevienodas, vadovaujamasi VPT išaiškinimu: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730785-Kaip-vertinti-pasi%C5%ABlymus-kai-tiek%C4%97j%C5%B3-statusas-pagal-PVM-mok%C4%97jim%C4%85-yra-nevienodas-
***kai tiekėjas netaiko PVM, turi nurodyti netaikymo priežastis: ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ .
III INFORMACIJA APIE RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS
Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Informacija apie ūkio subjektus, kuriais Tiekėjas remsis, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus (lentelė nepildoma, jeigu nebus pasitelkiami):
Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) |  | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą/-us ir aprašymą/-us iš Spec. sąlygų 2.1. punkto 1 lentelės) | Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų / numatomų suteikti paslaugų / patiekti prekių aprašymas
1
2
3
*Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildyti EBVPD ir jų užpildyti ir pasirašyti sutikimai būti tiekėjo subtiekėjais pagal lentelėje nurodytą darbų/paslaugų/prekių apimtį visą sutarties vykdymo laikotarpį, tiekėjo laimėjimo atveju.
IV INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS
Kvazisubtiekėjai (ketinami įdarbinti specialistai), kurių pajėgumais bus remiamasi Sutarties vykdymo metu (lentelė nepildoma, jeigu nebus pasitelkiami):
Eil. Nr.
1
2
3
*Kartu su pasiūlymu pateikiami Kvazisubtiekėjų (specialistų) užpildyti ir pasirašyti sutikimai būti tiekėjo kvazisubtiekėjais pagal lentelėje nurodytą darbų/paslaugų/prekių apimtį visą sutarties vykdymo laikotarpį, tiekėjo laimėjimo atveju.
V INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) tik vykdant pirkimo sutartį ir jis (jie) yra žinomas (-i) (šiuo atveju Tiekėjas nesiremia subtiekėjo (ų) pajėgumais dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo (lentelė nepildoma, jeigu nebus pasitelkiami).
Eil. Nr.
1
2
3
*Subtiekėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama. Kartu su pasiūlymu pateikiami subtiekėjų užpildyti ir pasirašyti sutikimai būti tiekėjo subtiekėjais pagal lentelėje nurodytą apimtį visą sutarties vykdymo laikotarpį, tiekėjo laimėjimo atveju.