## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 17.1. | Ramentai alkūniniai | mod. Magic-Soft, kodas: 10510 | REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH, Vokietija | vnt. | 40 | 9 | 21 | 360 | 435.6
[9 empty] | Iš viso: | 435.6
Bendra kaina: keturi šimtai trisdešimt penki eurai 60 centų
| PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Teida“
| direktorius | [6 empty] | direktorė
| Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Edita Želvienė

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
17 | Ramentai alkūniniai | 1. Alkūninis ramentas iš aliuminio su atviro tipo plastmasine ar gumuota rankena. 2. Rankenos skersmuo (kur įsistato alkūnė) ne siauresnis nei 8 cm. 3. Ramento aukštis reguliuojamas nemažiau nei per 5 padėtis, aukštis (nuo žemės iki rankenos) ne siauresnėse ribose kaip 75-95 cm. 4. Maksimali apkrova nemažiau nei 130 kg. 5. Ramentas turi būti su guminiais ar kitos neslystančios medžiagos antgaliais. 6. Garantija ne mažiau 24 mėnesiai. | 1. Alkūninis ramentas iš aliuminio su atviro tipo plastmasine rankena. 2. Rankenos skersmuo (kur įsistato alkūnė) 9 cm. 3. Ramento aukštis reguliuojamas per 10 padėtis, aukštis (nuo žemės iki rankenos) n 75-98 cm. 4. Maksimali apkrova 130 kg. 5. Ramentas su guminiais antgaliais. 6. Garantija 24 mėnesiai.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Teida“
| direktorius |  | direktorė
| Sigitas Dzekunskas |  | Edita Želvienė

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės priskiriamos medicinos priemonėms turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
17 | Ramentai alkūniniai | 1. Alkūninis ramentas iš aliuminio su atviro tipo plastmasine ar gumuota rankena. 2. Rankenos skersmuo (kur įsistato alkūnė) ne siauresnis nei 8 cm. 3. Ramento aukštis reguliuojamas nemažiau nei per 5 padėtis, aukštis (nuo žemės iki rankenos) ne siauresnėse ribose kaip 75-95 cm. 4. Maksimali apkrova nemažiau nei 130 kg. 5. Ramentas turi būti su guminiais ar kitos neslystančios medžiagos antgaliais. 6. Garantija ne mažiau 24 mėnesiai.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Teida“
direktorius |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  | Edita Želvienė

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Teida“ | UAB „Teida“
| direktorius |  |  |  |  | direktorė | direktorė
| Sigitas Dzekunskas |  |  |  |  | Edita Želvienė | Edita Želvienė