## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 18.1. | Įtvarai galūnių imobilizacijai | Szyny tipu Kramer | KRYST Magdalena Goclawska, Lenkija | vnt. | 40 | 185 | 21 | 7400 | 8954
[9 empty] | Iš viso: | 8954
Bendra kaina: aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 00 centų
| PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Jugrita“
| direktorius | [6 empty] | direktorė
| Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Rita Jurgionienė

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
18 | Įtvarai galūnių imobilizacijai | 1. Skirti imobilizuoti galūnes, Kramer arba lygiaverčio tipo. 2. Kiekvienas įtvaras turi būti įdėtas į atskirą apsauginį užvalką su paminkštinimu viduje. 3. Nuimamas apsauginis užvalkalas turi būti pagamintas iš lengvai valomos, plaunamos, atsparios dezinfekcinėms medžiagoms, ir užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei kraujui medžiagos. 4. Įtvarai pagaminti iš plieno lanksčios vielos ir sutankinti per visą ilgį skersiniais strypeliais. 5. Komplektacijoje: 5.1. Ne mažiau 12 vnt įtvarų: 5.1.1. 1500 (±100) mm x 120 (±10) mm; 5.1.2. 1200 (±50) mm x 120 (±10) mm; 5.1.3. 1000 (±50) mm x 100 (±10) mm; 5.1.4. 900 (±50) mm x 120 (±10) mm; 5.1.5. 800 (±50) mm x 120 (±10) mm; 5.1.6. 800 (±50) mm x 100 (±10) mm; 5.1.7. 700 (±50) mm x 70 (±10) mm; 5.1.8. 600 (±50) mm x 70 (±10) mm; 5.1.9. 250 (±50) mm x 50 (±10) mm; 5.1.10. 1500 (±100) mm x 150 (±10) mm, arba siūlyti 1500 (±100) mm x 120 (±10) mm; 5.1.11. 1000 (±50) mm x 150 (±10) mm, arba siūlyti 1000 (±50) mm x 100 (±10) mm; 5.1.12. 600 (±50) mm x 100 (±10) mm, arba siūlyti 600 (±50) mm x 70 (±10) mm; 6. Garantija ne mažiau 12 mėnesių. | 1. Skirti imobilizuoti galūnes, Kramer tipo. 2. Kiekvienas įtvaras įdėtas į atskirą apsauginį užvalką su paminkštinimu viduje. 3. Nuimamas apsauginis užvalkalas pagamintas iš lengvai valomos, plaunamos, atsparios dezinfekcinėms medžiagoms, ir užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei kraujui medžiagos. 4. Įtvarai pagaminti iš plieno lanksčios vielos ir sutankinti per visą ilgį skersiniais strypeliais. 5. Komplektacijoje: 5.1. 12 vnt įtvarų: 5.1.1. 1500 mm x 120 mm; 5.1.2. 1200 mm x 120 mm; 5.1.3. 1000 mm x 100 mm; 5.1.4. 900 mm x 120 mm; 5.1.5. 800 mm x 120 mm; 5.1.6. 800 mm x 100 mm; 5.1.7. 700 mm x 70 mm; 5.1.8. 600 mm x 70 mm; 5.1.9. 250 mm x 50 mm; 5.1.10. 1500 mm x 150 mm; 5.1.11. 1000 mm x 150 mm; 5.1.12. 600 mm x 100 mm; 6. Garantija 12 mėnesių.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Jugrita“
| direktorius |  | direktorė
| Sigitas Dzekunskas |  | Rita Jurgionienė

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės priskiriamos medicinos priemonėms turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
18 | Įtvarai galūnių imobilizacijai | 1. Skirti imobilizuoti galūnes, Kramer arba lygiaverčio tipo. 2. Kiekvienas įtvaras turi būti įdėtas į atskirą apsauginį užvalką su paminkštinimu viduje. 3. Nuimamas apsauginis užvalkalas turi būti pagamintas iš lengvai valomos, plaunamos, atsparios dezinfekcinėms medžiagoms, ir užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei kraujui medžiagos. 4. Įtvarai pagaminti iš plieno lanksčios vielos ir sutankinti per visą ilgį skersiniais strypeliais. 5. Komplektacijoje: 5.1. Ne mažiau 12 vnt įtvarų: 5.1.1. 1500 (±100) mm x 120 (±10) mm; 5.1.2. 1200 (±50) mm x 120 (±10) mm; 5.1.3. 1000 (±50) mm x 100 (±10) mm; 5.1.4. 900 (±50) mm x 120 (±10) mm; 5.1.5. 800 (±50) mm x 120 (±10) mm; 5.1.6. 800 (±50) mm x 100 (±10) mm; 5.1.7. 700 (±50) mm x 70 (±10) mm; 5.1.8. 600 (±50) mm x 70 (±10) mm; 5.1.9. 250 (±50) mm x 50 (±10) mm; 5.1.10. 1500 (±100) mm x 150 (±10) mm, arba siūlyti 1500 (±100) mm x 120 (±10) mm; 5.1.11. 1000 (±50) mm x 150 (±10) mm, arba siūlyti 1000 (±50) mm x 100 (±10) mm; 5.1.12. 600 (±50) mm x 100 (±10) mm, arba siūlyti 600 (±50) mm x 70 (±10) mm; 6. Garantija ne mažiau 12 mėnesių.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Jugrita“
direktorius |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  | Rita Jurgionienė

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Jugrita“
| direktorius | [5 empty] | direktorė
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Rita Jurgionienė