## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | 1. | Lenta stuburo imobilizacijai su priedais
1.1. | 1.1. | Lenta stuburo imobilizacijai | 982600 - BaXstrap Spineboard – Green | Laerdal Medical AS, Norvegija | vnt. | 70 | 364 | 21 | 25480 | 30830.8
1.2. | 1.2. | Fiksavimo diržai | ST00494B - STX 494-2 pc Belt w/metal Buckle w/carabin | Spencer, Italija | kompl. | 70 | 78 | 21 | 5460 | 6606.6
1.3. | 1.3. | Galvos fiksavimo įtvaras | 983090 - SpeedBlocks Starter Pack | Laerdal Medical AS, Norvegija | vnt. | 70 | 115 | 21 | 8050 | 9740.5
2 | 2 | Vožtuvas su adapteriu PEEP, AMBU maišui | PEEP vožtuvas Nr.88-13-007, PEEP adapteris Nr.88-13-003 https://www.vbm-medical.de/en/products/airway-management/resuscitators/ pakuotėje po 1vnt. PEEP vožtuvas ir PEEP adapteris | VBM Medizintechnik, Vokietija | vnt. | 5 | 66.7 | 21 | 333.5 | 403.535
3 | 7.1. | Krikotiroidotomijos rinkinys | Surgicric II Nr. 30-08-117-1 https://www.vbm-medical.de/en/products/airway-management/cricothyrotomy/surgicric/ | VBM Medizintechnik, Vokietija | vnt. | 500 | 121 | 21 | 60500 | 73205
[9 empty] | Iš viso: | 120786.435
Bendra kaina: vienas šimtas dvidešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 44 centai
| PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „AMI sprendimai“
| direktorius | [6 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Vytautas Dambrava

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
1 | Lenta stuburo imobilizacijai su priedais | Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. | Garantinis laikotarpis 24 mėn.
1.1 | Lenta stuburo imobilizacijai | 1. Pagaminta iš PE arba PU su anglies pluoštu ar kito plastiko be latekso priemaišų, rentgenokontrastinė. 2. Lengvai valoma ir dezinfekuojama. 3. Ergonomiška, užapvalintais kampais, įgaubta (patogiam ligonio pozicionavimui bei pernešimui). 4. Turi būti ne mažiau, kaip 14 išlietų, į viršų išlenktų rankenų nešimui palengvinti, bei ne mažiau, kaip 8 konstrukcinių elementų pritvirtinti fiksavimo – imobilizavimo priemonėms. 5. Išmatavimai : 43 cm (+/-3) cm x 185 cm (+/-3) cm x 6 cm (+/- 0,5) cm. 6. Spalva: tamsiai žalia, ruda, ar kita tamsi spalva. 7. Svoris be priedų: ne daugiau kaip 6,1 kg. 8. Turi atlaikyti ne mažiau 200 kg. | 1. Pagaminta iš PU su anglies pluoštu be latekso priemaišų, rentgenokontrastinė. 2. Lengvai valoma ir dezinfekuojama. 3. Ergonomiška, užapvalintais kampais, įgaubta (patogiam ligonio pozicionavimui bei pernešimui). 4. 14 išlietų, į viršų išlenktų rankenų nešimui palengvinti, bei 12 konstrukcinių elementų pritvirtinti fiksavimo – imobilizavimo priemonėms. 5. Išmatavimai : 40 cm x 182 cm x 6 cm. 6. Spalva: tamsiai žalia. 7. Svoris be priedų: 6,02 kg. 8. Atlaiko 363 kg.
1.2 | Fiksavimo diržai | 1. Fiksavimo diržai ne mažiau kaip - 3 vnt. 2. Diržai turi būti universalūs, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje. 3. Prie lentos tvirtinasi perneriant per kilpas esančias diržų galuose arba metaliniais karabinais. 4. Diržo sagtis - greitos fiksacijos, metalinė. 5. Diržo ilgis reguliuojamas. | 1. Fiksavimo diržai - 3 vnt. 2. Diržai universalūs, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje. 3. Prie lentos tvirtinasi metaliniais karabinais. 4. Diržo sagtis - greitos fiksacijos, metalinė. 5. Diržo ilgis reguliuojamas.
1.3 | Galvos fiksavimo įtvaras | 1. Galvos fiksavimo įtvaras, tvirtinama prie lentos fiksuojančių juostų pagalba. 2. Saugus reguliavimas įvairaus dydžio galvos apimtims tiek išilgine, tiek skersine kryptimis. 3. Galvos fiksavimo sistema sudaryta iš: a) pagrindo ir šoninių atramų. Šoninėse atramose išformuotos ertmės prieiti prie paciento ausų. Pagrindas su keičiama paminkštinta atrama galvai. b) kaktos ir smakro prilaikymo juostų. 4. Lengvai valomas ir dezinfekuojamas. | 1. Galvos fiksavimo įtvaras, tvirtinama prie lentos fiksuojančių juostų pagalba. 2. Saugus reguliavimas įvairaus dydžio galvos apimtims tiek išilgine, tiek skersine kryptimis. 3. Galvos fiksavimo sistema sudaryta iš: a) pagrindo ir šoninių atramų. Šoninėse atramose išformuotos ertmės prieiti prie paciento ausų. Pagrindas su keičiama paminkštinta atrama galvai. b) kaktos ir smakro prilaikymo juostų. 4. Lengvai valomas ir dezinfekuojamas.
2 | Vožtuvas su adapteriu PEEP, AMBU maišui | 1. Slėgio diapozonas ne siauresnėse ribose, kaip 5-20 cm H2O. 2. Komplektacijoje turi būti: 2.1. PEEP adapteris, kurio vidinis diametras 22 mm, išorinis diametras 30 mm. 2.2. PEEP vožtuvas, kurio vidinis diametras 30 mm. 2.3 Papildoma jungtis - adapteris, kurio išorinis diametras 22 mm. 4. PEEP vožtuvas, PEEP adapteris ir papildoma jungtis turi būti daugkartiniai, autoklavuojami. | 1. Slėgio diapozonas ribose 5-20 cm H2O. 2. Komplektacijoje: 2.1. PEEP adapteris, kurio vidinis diametras 22 mm, išorinis diametras 30 mm. 2.2. PEEP vožtuvas, kurio vidinis diametras 30 mm. 2.3 Papildoma jungtis - adapteris, kurio išorinis diametras 22 mm. 4. PEEP vožtuvas, PEEP adapteris ir papildoma jungtis yra daugkartiniai, autoklavuojami.
3 | Krikotiroidotomijos rinkinys | 1. Rinkinys skirtas skubiai atlikti krikotiroidotomijos procedūrą pacientui mūšio lauke. 2. Komplektacijoje turi būti ne mažiau, kaip : 2.1. 1 tracheostominis vamzdelis (vidinio diametro skersmuo 6 mm) su manžete (obturatoriumi); 2.2. 1 juostos vamzdeliui fiksuoti; 2.4. 1 skalpelis, 10 ar 11 dydžio; 2.5. 1 švirkštas, 10 ml su Luer Lock jungtimi; 2.6. 1 kablys trachėjai; 3. Priemonės turi būti supakuotos į neperšlampamą maišelį-dėkliuką, padalintą į skyrius priemonėms sudėti. 4. Rinkinys steriliai supakuotas vakuuminėje pakuotėje, kurios matmenys ne mažesni, kaip: 24 cm (ilgis) x 13 cm (plotis) x 4 cm (aukštis). 5. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos. | 1. Rinkinys skirtas skubiai atlikti krikotiroidotomijos procedūrą pacientui mūšio lauke. 2. Komplektacijoje: 2.1. 1 tracheostominis vamzdelis (vidinio diametro skersmuo 6 mm) su manžete (obturatoriumi); 2.2. 1 juosta vamzdeliui fiksuoti; 2.4. 1 skalpelis 11 dydžio; 2.5. 1 švirkštas, 10 ml su Luer Lock jungtimi; 2.6. 1 kablys trachėjai; 3. Priemonės supakuotos į neperšlampamą maišelį-dėkliuką, padalintą į skyrius priemonėms sudėti. 4. Rinkinys steriliai supakuotas vakuuminėje pakuotėje, kurios matmenys ne mažesni, kaip: 24 cm (ilgis) x 13 cm (plotis) x 4 cm (aukštis). 5. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „AMI sprendimai“
| direktorius |  | direktorius
| Sigitas Dzekunskas |  | Vytautas Dambrava

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2023-05-09 Nr. TS-111
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės priskiriamos medicinos priemonėms turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
1 | Lenta stuburo imobilizacijai su priedais | Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.
1.1 | Lenta stuburo imobilizacijai | 1. Pagaminta iš PE arba PU su anglies pluoštu ar kito plastiko be latekso priemaišų, rentgenokontrastinė. 2. Lengvai valoma ir dezinfekuojama. 3. Ergonomiška, užapvalintais kampais, įgaubta (patogiam ligonio pozicionavimui bei pernešimui). 4. Turi būti ne mažiau, kaip 14 išlietų, į viršų išlenktų rankenų nešimui palengvinti, bei ne mažiau, kaip 8 konstrukcinių elementų pritvirtinti fiksavimo – imobilizavimo priemonėms. 5. Išmatavimai : 43 cm (+/-3) cm x 185 cm (+/-3) cm x 6 cm (+/- 0,5) cm. 6. Spalva: tamsiai žalia, ruda, ar kita tamsi spalva. 7. Svoris be priedų: ne daugiau kaip 6,1 kg. 8. Turi atlaikyti ne mažiau 200 kg.
1.2 | Fiksavimo diržai | 1. Fiksavimo diržai ne mažiau kaip - 3 vnt. 2. Diržai turi būti universalūs, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje. 3. Prie lentos tvirtinasi perneriant per kilpas esančias diržų galuose arba metaliniais karabinais. 4. Diržo sagtis - greitos fiksacijos, metalinė. 5. Diržo ilgis reguliuojamas.
1.3 | Galvos fiksavimo įtvaras | 1. Galvos fiksavimo įtvaras, tvirtinama prie lentos fiksuojančių juostų pagalba. 2. Saugus reguliavimas įvairaus dydžio galvos apimtims tiek išilgine, tiek skersine kryptimis. 3. Galvos fiksavimo sistema sudaryta iš: a) pagrindo ir šoninių atramų. Šoninėse atramose išformuotos ertmės prieiti prie paciento ausų. Pagrindas su keičiama paminkštinta atrama galvai. b) kaktos ir smakro prilaikymo juostų. 4. Lengvai valomas ir dezinfekuojamas.
2 | Vožtuvas su adapteriu PEEP, AMBU maišui | 1. Slėgio diapozonas ne siauresnėse ribose, kaip 5-20 cm H2O. 2. Komplektacijoje turi būti: 2.1. PEEP adapteris, kurio vidinis diametras 22 mm, išorinis diametras 30 mm. 2.2. PEEP vožtuvas, kurio vidinis diametras 30 mm. 2.3 Papildoma jungtis - adapteris, kurio išorinis diametras 22 mm. 4. PEEP vožtuvas, PEEP adapteris ir papildoma jungtis turi būti daugkartiniai, autoklavuojami.
3 | Krikotiroidotomijos rinkinys | 1. Rinkinys skirtas skubiai atlikti krikotiroidotomijos procedūrą pacientui mūšio lauke. 2. Komplektacijoje turi būti ne mažiau, kaip : 2.1. 1 tracheostominis vamzdelis (vidinio diametro skersmuo 6 mm) su manžete (obturatoriumi); 2.2. 1 juostos vamzdeliui fiksuoti; 2.4. 1 skalpelis, 10 ar 11 dydžio; 2.5. 1 švirkštas, 10 ml su Luer Lock jungtimi; 2.6. 1 kablys trachėjai; 3. Priemonės turi būti supakuotos į neperšlampamą maišelį-dėkliuką, padalintą į skyrius priemonėms sudėti. 4. Rinkinys steriliai supakuotas vakuuminėje pakuotėje, kurios matmenys ne mažesni, kaip: 24 cm (ilgis) x 13 cm (plotis) x 4 cm (aukštis). 5. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „AMI sprendimai“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Vytautas Dambrava

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „AMI sprendimai“
| direktorius | [5 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Vytautas Dambrava