## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 11 | Aparatas lazerio terapijos, didelės galios | SUMMUS lazeris P4 | Summus Medical Laser, JAV | vnt. | 1 | 21650 | 21 | 21650 | 26196.5
[9 empty] | Iš viso: | 26196.5
Bendra kaina: dvidešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai 50 centų
| PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Partema Medicus“
| direktorius | [6 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Vytautas Simanavičius

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |  | Taip
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
1. | Aparatas lazerio terapijos, didelės galios | 1. IV klasės didelės galios nešiojamas lazerio terapijos aparatas. 2. Turi būti iš anksto nustatyti protokolai. 3. Lazerio bangų ilgiai, ne mažiau pasirinkimų nei šie: 650+/- 10 nm, 810 +/- 10 nm, 915+/- 10 nm, 980+/- 10 nm. 4. Dažniai ne siauresnėse ribose kaip 1-20 000 Hz. 5. Bangų ilgių pasirinkimas ne mažiau kaip 14 kombinacijų. 6. Intensyvus superimpulsas ne mažiau kaip 25W. 7. Nepertraukiamos bangos galia ne mažiau kaip 24W. 8. Įrenginyje esančių diodų kiekis ne mažiau kaip 4 vnt. 9. Ne mažiau kaip 6,5 colių liečiamas ekranas. 10. Android arba lygiavertė operacinė sistema. 11. Duomenų istorija ne mažiau kaip 100 skirtingų pacientų. 12. Turi būti paciento odos tono pasirinkimas. 13. Turi būti prietaiso veiklos atsekamumas, gydymo taikymo demonstraciniai vaizdo įrašai. 14. Svoris ne daugiau kaip 4 kg. 15. Prietaiso matmenys: 20±8 cm x 20±8 cm x 32±12 cm. 16. Maitinimas: nuo vidinės baterijos arba iš išorinio kintamojo įtampos tinklo 230V ±10% 17. Darbinių antgalių komplekte turi būti ne mažiau kaip 4 šio tipo lęšiai: a) 25 mm priartinantis atviras; b) 50 mm atviras; c) 25 mm kontaktinis; d) 50 mm kontaktinis; 18. Komplektacija: a) lazerio terapijos aparatas; b) darbiniai antgaliai ne mažiau kaip 4 vnt; c) apsauginiai akiniai pacientui ne mažiau kaip 1 vnt; d) apsauginiai akiniai procedūrą atliekančiam specialistui ne mažiau kaip 1 vnt; e) Apsauginis dėklas transportavimui. 19. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn; | 1. IV klasės didelės galios nešiojamas lazerio terapijos aparatas. 2. Yra iš anksto nustatyti protokolai. 3. Lazerio bangų ilgiai - 650nm, 810nm, 915nm, 980 nm. 4. Dažniai ribose 1-20 000 Hz. 5. Bangų ilgių pasirinkimas - 15 kombinacijų. 6. Intensyvus superimpulsas - 28W. 7. Nepertraukiamos bangos galia - 24W. 8. Įrenginyje esančių diodų kiekis - 4 vnt. 9. 7 colių liečiamas ekranas. 10. Android operacinė sistema. 11. Nelimituota pacientų istorija 12. Yra paciento odos tono pasirinkimas. 13. Yra prietaiso veiklos atsekamumas, gydymo taikymo demonstraciniai vaizdo įrašai. 14. Svoris 6.5 svarų (~3 kg) 15. Prietaiso matmenys: 22cm x 20cm x 30cm. 16. Maitinimas: nuo vidinės baterijos arba iš išorinio kintamojo įtampos tinklo 100-240 V 17. Darbinių antgalių komplekte - 4 šio tipo lęšiai: a) 25 mm priartinantis atviras; b) 50 mm atviras; c) 25 mm kontaktinis; d) 50 mm kontaktinis; 18. Komplektacija: a) lazerio terapijos aparatas; b) darbiniai antgaliai - 4 vnt; c) apsauginiai akiniai pacientui 2 vnt; d) apsauginiai akiniai procedūrą atliekančiam specialistui ne mažiau kaip 1 vnt; e) Apsauginis dėklas transportavimui. 19. 36 mėnesių gamintojo garantija ir viso gyvenimo diodų garantija
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Partema Medicus“
| direktorius |  | direktorius
| Sigitas Dzekunskas |  | Vytautas Simanavičius

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIETAISŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2023-06-19 Nr. TS-146
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
1 | Aparatas lazerio terapijos, didelės galios | 1. IV klasės didelės galios nešiojamas lazerio terapijos aparatas. 2. Turi būti iš anksto nustatyti protokolai. 3. Lazerio bangų ilgiai, ne mažiau pasirinkimų nei šie: 650+/- 10 nm, 810 +/- 10 nm, 915+/- 10 nm, 980+/- 10 nm. 4. Dažniai ne siauresnėse ribose kaip 1-20 000 Hz. 5. Bangų ilgių pasirinkimas ne mažiau kaip 14 kombinacijų. 6. Intensyvus superimpulsas ne mažiau kaip 25W. 7. Nepertraukiamos bangos galia ne mažiau kaip 24W. 8. Įrenginyje esančių diodų kiekis ne mažiau kaip 4 vnt. 9. Ne mažiau kaip 6,5 colių liečiamas ekranas. 10. Android arba lygiavertė operacinė sistema. 11. Duomenų istorija ne mažiau kaip 100 skirtingų pacientų. 12. Turi būti paciento odos tono pasirinkimas. 13. Turi būti prietaiso veiklos atsekamumas, gydymo taikymo demonstraciniai vaizdo įrašai. 14. Svoris ne daugiau kaip 4 kg. 15. Prietaiso matmenys: 20±8 cm x 20±8 cm x 32±12 cm. 16. Maitinimas: nuo vidinės baterijos arba iš išorinio kintamojo įtampos tinklo 230V ±10% 17. Darbinių antgalių komplekte turi būti ne mažiau kaip 4 šio tipo lęšiai: a) 25 mm priartinantis atviras; b) 50 mm atviras; c) 25 mm kontaktinis; d) 50 mm kontaktinis; 18. Komplektacija: a) lazerio terapijos aparatas; b) darbiniai antgaliai ne mažiau kaip 4 vnt; c) apsauginiai akiniai pacientui ne mažiau kaip 1 vnt; d) apsauginiai akiniai procedūrą atliekančiam specialistui ne mažiau kaip 1 vnt; e) Apsauginis dėklas transportavimui. 19. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn;
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas (išskyrus pirkimo dalį, kurios eil. Nr. 14) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekių ženklinimas pirkimo daliai Nr. 14 privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 217/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
9. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Partema Medicus“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Vytautas Simanavičius

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Teida“ | UAB „Partema Medicus“
| direktorius |  |  |  |  | direktorė | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Vytautas Simanavičius