## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 27. | Skalerio antgaliukai, Anthos | TIP MODEL P1S (99926378), TIP MODEL C1S (99926376) | Cefla s.c., Italija | vnt. | 40 | 46.8 | 21 | 1872 | 2265.12
[9 empty] | Iš viso: | 2265.12
Bendra kaina: du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt penki eurai 12 centų
| PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Alteks“
| direktorius | [6 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Michailas Šnurovas

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus. |  |  | Taip
3. Reagentai (1-4 pirkimo dalys) privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 217/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
1 | Skalerio antgaliukai, Anthos | 1. Skirtas burnos higienai, kietųjų apnašų šalinimui. 2. Turi tikti stomatologinės įrangos Cefla ultragarsiniam skaleriui SC-A3. 3. Antgaliukai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 4. Ilgalaikio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizavimui. 5. Antgaliukai turi būti 2 formų (P1S ir C1S), supakuoti atskirai po 1 vnt. | 1. Skirtas burnos higienai, kietųjų apnašų šalinimui. 2. Atitinka stomatologinės įrangos Cefla ultragarsiniam skaleriui SC-A3. 3. Antgaliukai pagaminti iš nerūdijančio plieno. 4. Ilgalaikio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizavimui. 5. Antgaliukai 2 formų (P1S ir C1S), supakuoti atskirai po 1 vnt.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Alteks“
| direktorius |  | direktorius
| Sigitas Dzekunskas |  | Michailas Šnurovas

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
ODONTOLOGINIŲ, LABORATORINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
2023-06-02, Nr. TS-136
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus. 3. Reagentai (1-4 pirkimo dalys) privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 217/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
1 | Skalerio antgaliukai, Anthos | 1. Skirtas burnos higienai, kietųjų apnašų šalinimui. 2. Turi tikti stomatologinės įrangos Cefla ultragarsiniam skaleriui SC-A3. 3. Antgaliukai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 4. Ilgalaikio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizavimui. 5. Antgaliukai turi būti 2 formų (P1S ir C1S), supakuoti atskirai po 1 vnt.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Reagentai, kokybės kontrolės ir kalibratoriai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu.
7. Prekių priskiriamų medicinos priemonėms ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus reikalavimus.
8. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
9. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Alteks“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Michailas Šnurovas

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Alteks“
| direktorius | [5 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Michailas Šnurovas