## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4. | Testai kraujo grupių nustatymui
1.1 | 4.1. | Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, greitasis | ELDON blood typing kit 2511 ONE MAN KIT; Product number: 500-08 ONE MAN KIT; NATO NUMBER: 6550-22-627-4454 | ELDON BIOLOGICALS A/S, Danija | vnt. | 150 | 8.75 | 21 | 1312.5 | 1588.125
1.2 | 4.2. | Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys | ELDON MILITARY KIT MKS 2521-25; Emergency and field hospitals; Product number: 610-11; NATO NUMBER: 6550-22-627-4403, pakuotėje 25 vnt. | ELDON BIOLOGICALS A/S, Danija | įp. | 3 | 137.5 | 21 | 412.5 | 499.125
[9 empty] | Iš viso: | 2087.25
Bendra kaina: du tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni eurai 25 centai
| PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Taiklu“
| direktorius | [6 empty] | komercijos direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Tomas Juodviršis

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus. |  |  | Taip
3. Reagentai (1-4 pirkimo dalys) privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 217/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
4 | Testai kraujo grupių nustatymui
4.1 | Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, greitasis | 1. Testais nustatomos ABO kraujo grupės ir Rh faktorius. 2. Tyrimui gali būti naudojamas veninis, kapiliarinis, stabilizuotas veninis kraujas ar eritrocitų koncentratas. 3. Testas - plokštelė padengta sausais specifiniais monokloniniais reagentais. 4. Kiekviena plokštelė turi būti atskirai supakuota. 5. Tinkamas naudoti ne tik gydymo įstaigose, bet ir lauko sąlygomis. 6. Komplektacijoje privalo būti visos tyrimui atlikti reikalingos papildomos priemonės, (pvz. lancetas, alkoholinė servetė ar kt.) 7. Testo rezultatas turi būti aiškus per ne ilgiau kaip 4 minutes. 8. Laikymo sąlygos ne siauresnėse ribose kaip nuo 5⁰ - 37 °C. | Product name/number: 500-08 ONE MAN KIT 2511 1. Testais nustatomos ABO kraujo grupės ir Rh faktorius. 2. Tyrimui gali būti naudojamas veninis, kapiliarinis, stabilizuotas veninis kraujas ar eritrocitų koncentratas. 3. Testas - plokštelė padengta sausais specifiniais monokloniniais reagentais. 4. Kiekviena plokštelė yra atskirai supakuota. 5. Tinkamas naudoti ne tik gydymo įstaigose, bet ir lauko sąlygomis. 6. Komplektacijoje yra visos tyrimui atlikti reikalingos papildomos priemonės, (pvz. lancetas, alkoholinė servetė ar kt.) 7. Testo rezultatas yra aiškus per 2 minutes. 8. Laikymo sąlygos 5⁰ - 37 °C.
4.2 | Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys | 1. Testais nustatomos ABO kraujo grupės bei Rh faktorius. 2. Tyrimui gali būti naudojamas veninis, kapiliarinis, stabilizuotas veninis kraujas ar eritrocitų koncentratas. 3. Testas - dviguba plokštelė padengta sausais specifiniais monokloniniais reagentais. 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 25 dvigubi testai (iš viso ne mažiau, kaip 50 testų). 5. Komplektacijoje privalo būti tyrimui atlikti reikalingos papildomos priemonės, (pvz. lancetas, alkoholinė servetė ar kt.) 6. Testo rezultatas turi būti aiškus per ne ilgiau kaip 4 minutes. 7. Laikymo sąlygos ne siauresnėse ribose kaip nuo 5⁰ - 37 °C | Product name/number: MILITARY KIT 2521-25 1. Testais nustatomos ABO kraujo grupės bei Rh faktorius. 2. Tyrimui gali būti naudojamas veninis, kapiliarinis, stabilizuotas veninis kraujas ar eritrocitų koncentratas. 3. Testas - dviguba plokštelė padengta sausais specifiniais monokloniniais reagentais. 4. Pakuotėje 25 dvigubi testai (iš viso 50 testų). 5. Komplektacijoje yra tyrimui atlikti reikalingos papildomos priemonės, (pvz. lancetas, alkoholinė servetė ar kt.) 6. Testo rezultatas yra aiškus per 2 minutes. 7. Laikymo sąlygos 5⁰ - 37 °C
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Taiklu“
| direktorius |  | komercijos direktorius
| Sigitas Dzekunskas |  | Tomas Juodviršis

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
ODONTOLOGINIŲ, LABORATORINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
2023-06-02, Nr. TS-136
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus. 3. Reagentai (1-4 pirkimo dalys) privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 217/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
4 | Testai kraujo grupių nustatymui
4.1 | Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, greitasis | 1. Testais nustatomos ABO kraujo grupės ir Rh faktorius. 2. Tyrimui gali būti naudojamas veninis, kapiliarinis, stabilizuotas veninis kraujas ar eritrocitų koncentratas. 3. Testas - plokštelė padengta sausais specifiniais monokloniniais reagentais. 4. Kiekviena plokštelė turi būti atskirai supakuota. 5. Tinkamas naudoti ne tik gydymo įstaigose, bet ir lauko sąlygomis. 6. Komplektacijoje privalo būti visos tyrimui atlikti reikalingos papildomos priemonės, (pvz. lancetas, alkoholinė servetė ar kt.) 7. Testo rezultatas turi būti aiškus per ne ilgiau kaip 4 minutes. 8. Laikymo sąlygos ne siauresnėse ribose kaip nuo 5⁰ - 37 °C.
4.2 | Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys | 1. Testais nustatomos ABO kraujo grupės bei Rh faktorius. 2. Tyrimui gali būti naudojamas veninis, kapiliarinis, stabilizuotas veninis kraujas ar eritrocitų koncentratas. 3. Testas - dviguba plokštelė padengta sausais specifiniais monokloniniais reagentais. 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 25 dvigubi testai (iš viso ne mažiau, kaip 50 testų). 5. Komplektacijoje privalo būti tyrimui atlikti reikalingos papildomos priemonės, (pvz. lancetas, alkoholinė servetė ar kt.) 6. Testo rezultatas turi būti aiškus per ne ilgiau kaip 4 minutes. 7. Laikymo sąlygos ne siauresnėse ribose kaip nuo 5⁰ - 37 °C
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Reagentai, kokybės kontrolės ir kalibratoriai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu.
7. Prekių priskiriamų medicinos priemonėms ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus reikalavimus.
8. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
9. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Taiklu“
direktorius |  | komercijos direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Tomas Juodviršis

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Taiklu“
| direktorius | [5 empty] | komercijos direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Tomas Juodviršis