Priedas Nr. 1

MEDICINOS PRIETAISŲ (PRIEMONIŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Dalies Nr. | Medicinos prietaiso pavadinimas, tipas, markė, modelis | Gamyklinis Nr., pagaminimo data | Įsigijimo data | Inventorinis Nr. | Gamintojas | TBT periodiškumas | Eksploatacijos vieta (kab.) | Patikrų skaičius per 3 metus | Vienos TBT kaina Eur, be PVM | TBT kaina Eur be PVM (3 metų laikotarpiui) (9*10) | TBT kaina Eur su PVM (3 metų laikotarpiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Paslaugų atlikimo vieta Liepojos g. 45, Klaipėda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Branduolių magnetinis rezonansas Optima MR360 | SO: 2949484; 2011 | 2011 12 19 | T12121 | GE Healthcare | Vienas kartas per du metus | Radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 2. | Angiografinė sistema AZURION 5 F20 | s/n 319 | 2023.07.03 | 16100ANG | Philips Healthcare | Vienas kartas per du metus | Širdies kraujagyslių radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 3. | Angiografinė sistema Innova 2100IQ | SO 2954748; 2011 10 | 2011 11 07 | T11814 | JAV Ge Medical Systems technologies | Vienas kartas per du metus | Širdies kraujagyslių radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 4. | Angiografinė sistema su specializuotu stalu "Innova IGS 530" | (M3-18-047); 4604755; 2018 | 2018 06 22 | 14964 | GE Healthcare | Vienas kartas per du metus | Širdies kraujagyslių radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 5. | Mobili chirurginė rentgeno sistema su C lanku “Vision RFD” | S/N 23520; | 2023.01.05 | C000008959 | Ziehm Imaging GmbH | Vienas kartas per du metus | Širdies aritmijų laboratorija | 2 |  |  |  |
| 6. | Kompiuterinis tomografas AquilionOne Prism Edition | 1KC22Z2216 | 2023.06.07 | 16060KT | Canon medical Japonija | Vienas kartas per du metus | Radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 7. | Kompiuterinis tomografas REVOLUTION CT | g/n 4632447; s/n REVVXI800077CN/Registracijos nr. T4026CT01; | 2018 09 27 | 15015 | GE Healthcare | Vienas kartas per du metus | Radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 8. | Skaitmeninis portatyvinis rengeno aparatas Mobile Dart Evoliuton MX8 | MQ00005A5078 | 2020 10 02 | 120575960 | Shimadzu, Japonija | Vienas kartas per du metus | Radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 9. | Skaitmeninis portatyvus rentgeno aparatas Model 5555000-6 DESC OPTIMA XR220AMX 30KW | SB2201700052WK; 2017 02 | 2017 03 22 | T14800 | GENERAL ELECTRIC COMPANY, JAV | Vienas kartas per du metus | Radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 10. | Mobilus chirurginis rentgeno aparatas su C-lanku MOONRAY-1K-13SI PS2-VE | 1410-5577-08; 2014 | 2014 11 17 | 700001 3469 | SIMAD X-Ray medical technology; Focused on C-Arm | Vienas kartas per du metus | Abdominalinės chirurgijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 11. | Dantų rentgeno aparatas CS 2200 | AJY0122; 2012 10 01 | 2012 11 08 | T12451 | A Sago Medica CompanyVia XXV Aprile 22 41037Mirandola (Mo) Italy | Vienas kartas per du metus | Odontologijos kabinetas | 2 |  |  |  |
| 12. | Densitometrijos tyrimo sistema Horizon A Hologic | 301097M; 2018 | 2018 04 24 | 14934 | Hologogic Inc. JAV | Vienas kartas per du metus | Radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 13. | 2-jų darbo vietų skaitmeninis rentgeno aparatas ACESO | 2244 | 2021 08 06 | 15555 | Švedija Arcona (CANON) | Vienas kartas per du metus | Radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| 14. | Universalus skaitmeninis rentgeno aparatas Sonialvision G4 | MP0002BAA001 | 2021 12 09 | T16666 | Shimadzu, Japonija | Vienas kartas per du metus | Radiologijos skyrius | 2 |  |  |  |
| Paslaugų atlikimo vieta Palanga, Klaipėdos pl.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rentgeno aparatas, stacionarus RAD -Speed, Modelis MF | 0362R78010 | 2011.10.11 | T12036 | Shimadzu Corparation Japonija | Vienas kartas per du metus | Palanga | 2 |  |  |  |
| Paslaugų atlikimo vieta Psichiatrijos klinika, Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės raj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Skaitmeninis dviejų darbo vietų rentgeno aparatas POLYRAD PREMIUM | G-39143; 2011 | 2011 12 21 | 12022 | SEDEGAL Radiologija, Ispanija, ES | Vienas kartas per du metus | Švėkšna | 2 |  |  |  |

1.1. Paslaugos teikiamos Užsakovo buveinėje, adresu Liepojos g. 45, Klaipėda (1-16 pirkimo dalys), Psichiatrijos klinika, Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės raj. (16 pirkimo dalis), Palangoje, Klaipėdos pl. 76, Palanga (15 pirkimo dalis), arba jei tai būtina, kitoje vietoje. Paslaugos pradedamos teikti ne vėliau, kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Užsakovo (ar jo atstovo) užsakymo, perduoto Tiekėjui telefonu arba išsiųsto faksu, reikalingai paslaugai atlikti, gavimo. Jei dėl kokių nors priežasčių nėra sąlygų atlikti medicinos prietaisui TBT laiku, Tiekėjas informuoja Užsakovą apie atvykimo laiką.

1.2. Tiekėjas privalo patikrinti visas su sauga susijusias funkcijas (tarp jų ir matavimo), išskyrus tas, kurių tikrinimą reglamentuoja radiacinės saugos higienos normos;

1.3. Patikrinus medicinos prietaisus, ne vėliau kaip per 10 dienų išrašyti ir pateikti užsakovui nustatytos formos protokolą ir apie techninės būklės tikrinimo rezultatus įrašyti medicinos prietaisų pase.

1.4. Tiekėjas TBT atlieka 1 kartą per 2 metus periodiškumu.

1.5.Tiekėjas privalo, išrašant nustatytos formos TBT protokolą, informuoti padalinio vadovą, jei TBT metu nustatyta, kad medicinos prietaisas neatitinka jam keliamų techninių reikalavimų.

1.6. Tiekėjo atlikti TBT paslaugos turi būti įforminamos atliktų paslaugų priėmimo - perdavimo aktu, kurį pasirašo šalių įgaliotieji atstovai kartu su sąskaita faktūra.

1.7. Nenaudojamos ir nurašytos matavimo priemonės išbraukiamos iš TBT sąrašo. 1.8 Sutarties galiojimo metu Užsakovui medicinos prietaisą nurašius, kaip nepataisomai sugedusį ar pakeitus į naują, to paties tipo/gamintojo medicinos prietaisą, Sutartis dėl Paslaugų gali būti papildyta (pakeista), Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties dėl medicininės prietaiso pasikeitimo/išbraukimo. Užsakovui pakeitus medicinos prietaisą, naujai pakeistam medicininiam prietaisui Paslaugų kaina negali būti didinama. 17 dalis Hemodializės aparatų Dialog + HDF techninės būklės tikrinimo paslaugų specifikacija Eilės Nr.; Prietaiso pavadinimas; Serijinis numeris, gamybos metai; Instaliacijos data; Inventorinis numeris; Gamintojas; TBT periodiškumas; Skyrius; Patikrų skaičius per 3 metus; Vienos TBT kaina Eur, be PVM; TBT kaina Eur be PVM (3 metų laikotarpiui) (9*10); TBT kaina Eur su PVM (3metų laikotarpiui). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1.; Hemodializės aparatas Dialog + HDF; 309362; 2017; 2017 07 07; 14796; Vokietija B.Braun Avitum AG; Vienas kartas per metus; Nefrologijos ir dializių skyrius; 2; 250,00; 500,00; 605,00. 2.; Hemodializės aparatas Dialog + HDF; 309363; 2017; 2017 07 07; 14797; Vokietija B.Braun Avitum AG; Vienas kartas per metus; Nefrologijos ir dializių skyrius; 2; 250,00; 500,00; 605,00. 3.; Hemodializės aparatas Dialog + HDF; 225791; 2016; 2016 07 14; 14735; Vokietija B.Braun Avitum AG; Vienas kartas per metus; Nefrologijos ir dializių skyrius; 2; 250,00; 500,00; 605,00. 4.; Hemodializės aparatas Dialog + HDF; 312778; 2018; 2018 11 19; 15048; Vokietija B.Braun Avitum AG; Vienas kartas per metus; Nefrologijos ir dializių skyrius; 2; 250,00; 500,00; 605,00. 5.; Hemodializės aparatas Dialog + HDF; 312779; 2018; 2018 11 19; 15049; Vokietija B.Braun Avitum AG; Vienas kartas per metus; Nefrologijos ir dializių skyrius; 2; 250,00; 500,00; 605,00. 6.; Hemodializės aparatas Dialog + HDF; 319863; 2021; 2021 06 29; 15531; Vokietija B.Braun Avitum AG; Vienas kartas per metus; Nefrologijos ir dializių skyrius; 2; 250,00; 500,00; 605,00. 7.; Hemodializės aparatas Dialog + HDF; 319862; 2021; 2021 06 29; 15532; Vokietija B.Braun Avitum AG; Vienas kartas per metus; Nefrologijos ir dializių skyrius; 2; 250,00; 500,00; 605,00. Viso 17 dalies bendra suma eurais be PVM; 1750,00; 3500,00. PVM 21 proc.; 367,50; 735,00. Viso 17 dalies bendra suma eurais su PVM; 2117,50; 4235,00.

- .Paslaugos teikiamos Užsakovo buveinėje, adresu Liepojosg. 45, Klaipėda. Paslaugos pradedamos teikti ne vėliau, kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Užsakovo (ar jo atstovo) užsakymo, perduoto Tiekėjui telefonu arba išsiųsto faksu, reikalingai paslaugai atlikti, gavimo. Jei dėl kokių nors priežasčių nėra sąlygų atlikti medicinos prietaisui TBT laiku, Tiekėjas informuoja Užsakovą apie atvykimo laiką.

- Tiekėjas privalo patikrinti visas su sauga susijusias funkcijas (tarp jų ir matavimo), išskyrus tas, kurių tikrinimą reglamentuoja radiacinės saugos higienos normos;

- Patikrinus medicinos prietaisus, ne vėliau kaip per 10 dienų išrašyti ir pateikti užsakovui nustatytos formos protokolą ir apie techninės būklės tikrinimo rezultatus įrašyti medicinos prietaisų pase.

- Tiekėjas TBT atlieka 1 kartą per 2 metus periodiškumu.

- Tiekėjas privalo, išrašant nustatytos formos TBT protokolą, informuoti padalinio vadovą, jei TBT metu nustatyta, kad medicinos prietaisas neatitinka jam keliamų techninių reikalavimų.

- Tiekėjo atlikti TBT paslaugos turi būti įforminamos atliktų paslaugų priemimo - perdavimo aktu, kurį pasirašo šalių įgaliotieji atstovai kartu su sąskaita faktūra.

- Nenaudojamos ir nurašytos matavimo priemonės išbraukiamos iš TBT sąrašo.

- Sutarties galiojimo metu Užsakovui medicinos prietaisą nurašius, kaip nepataisomai sugedusį ar pakeitus į naują, to paties tipo/gamintojo medicinos prietaisą, Sutartis dėl Paslaugų gali būti papildyta (pakeista), Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties dėl medicininės prietaiso pasikeitimo/išbraukimo. Užsakovui pakeitus medicinos prietaisą, naujai pakeistam medicininiam prietaisui Paslaugų kaina negali būti didinama.

18 dalis Hemodializės aparatų Dialog + HDF techninės priežiūros specifikacija

| Eilės Nr. | Prietaiso pavadinimas | Serijinis numeris, gamybos metai | Instaliacijos data | Inventorinis numeris | Gamintojas | TP periodiškumas | Skyrius | Kiekis per 3 metus TP | TP Vnt kaina + TP detalių rinkinys be PVM | TP Vnt kaina + TP detalių rinkinys be PVM (3 metų laikotarpiui) | TP kaina + TP detalių rinkinys Eur su PVM (3 metų laikotarpiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Hemodializės aparatas Dialog + HDF | 309362; 2017 | 2017 07 07 | 14796 | Vokietija B.Braun Avitum AG | Vienas kartas per metus | Nefrologijos ir dializių skyrius | 3 | 393,00 | 1179,00 | 1426,59 |
| 2. | Hemodializės aparatas Dialog + HDF | 309363; 2017 | 2017 07 07 | 14797 | Vokietija B.Braun Avitum AG | Vienas kartas per metus | Nefrologijos ir dializių skyrius | 3 | 393,00 | 1179,00 | 1426,59 |
| 3. | Hemodializės aparatas Dialog + HDF | 225791; 2016 | 2016 07 14 | 14735 | Vokietija B.Braun Avitum AG | Vienas kartas per metus | Nefrologijos ir dializių skyrius | 3 | 393,00 | 1179,00 | 1426,59 |
| 4. | Hemodializės aparatas Dialog + HDF | 312778; 2018 | 2018 11 19 | 15048 | Vokietija B.Braun Avitum AG | Vienas kartas per metus | Nefrologijos ir dializių skyrius | 3 | 393,00 | 1179,00 | 1426,59 |
| 5. | Hemodializės aparatas Dialog + HDF | 312779; 2018 | 2018 11 19 | 15049 | Vokietija B.Braun Avitum AG | Vienas kartas per metus | Nefrologijos ir dializių skyrius | 3 | 393,00 | 1179,00 | 1426,59 |
| 6. | Hemodializės aparatas Dialog + HDF | 319863; 2021 | 2021 06 29 | 15531 | Vokietija B.Braun Avitum AG | Vienas kartas per metus | Nefrologijos ir dializių skyrius | 3 | 393,00 | 1179,00 | 1426,59 |
| 7. | Hemodializės aparatas Dialog + HDF | 319862; 2021 | 2021 06 29 | 15532 | Vokietija B.Braun Avitum AG | Vienas kartas per metus | Nefrologijos ir dializių skyrius | 3 | 393,00 | 1179,00 | 1426,59 |
|  |  |  |  |  |  | Viso 18 dalies bendra suma eurais be PVM |  |  | 2751,00 | 8253,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM 21 proc. |  |  | 577,71 | 1733,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | Viso 18 dalies bendra suma eurais su PVM |  |  | 3328,71 | 9986,13 |  |

- Tiekėjas nurodytam medicinos prietaisui turi atlikti periodinę techninę priežiūrą (TP) pagal reglamentą;

- Medicinos prietaiso techninė priežiūra turės būti atliekama vadovaujantis gamintojų nurodymais, t.y. gamintojų nustatyta tvarka,  terminais ir darbų apimtimi.

- Nurodyti medicinos prietaiso, kuriam reikės atlikti techninę priežiūrą kiekiai yra preliminarūs, paslaugos bus užsakomos pagal perkančiosios organizacijos poreikį per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Paslaugos teikiamos perkančiosios organizacijos adresu: Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėdoje. Paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 120 valandų po perkančiosios organizacijos užsakymo, perduodamo paslaugų teikėjui telefonu arba el. paštu, reikalingai paslaugai atlikti gavimo, ir užbaigiamos ne vėliau kaip per 2 paras nuo jų teikimo pradžios. Jeigu dėl kokių nors priežasčių per 2 paras neįmanoma suteikti užsakytos paslaugos, paslaugų teikėjas privalo raštu informuoti perkančiosios organizacijos už medicininę įrangą atsakingą asmenį, apie paslaugos užbaigimo terminą.

- Jei medicinos priemonės techninės priežiūros darbai galėjo turėti ir (arba) turėjo įtakos medicinos prietaisų svarbių konstrukcijų, mazgų ar charakteristikų saugai ir darbingumui, pabaigus medicinos priemonės techninės priežiūros darbus, šios konstrukcijos, mazgai ir charakteristikos turi būti patikrintos. Medicinos priemonės techninę priežiūrą atlikęs asmuo privalo pateikti išvadą apie medicinos priemonės tinkamumą naudoti po patikros darbų.

- Apie atliktą techninę priežiūrą,  ir įrangos būklę, jos tinkamumą tolimesnei eksploatacijai Tiekėjas pažymi (padaro būtinus įrašus) medicinos prietaiso pase.

- Atlikti techninės priežiūros darbai įforminami atliktų darbų priėmimo aktu, kurį pasirašo šalių įgaliotieji atstovai. Sąskaita-faktūra turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos E. „sąskaita“.

- Medicinos prietaisų techninės priežiūrą Tiekėjas atlieka laikantis gamintojo nustatyto techninės priežiūros periodiškumo, atliekant prietaisų suderinimą ir galutinį funkcinį patikrinimą pagal abiejų šalių suderintą grafiką.

- Darbų kokybė turi atitikti medicinos prietaisų saugaus darbo ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus.